Comparaison des éoliennes à axe vertical et à axe horizontal
Arnaud MEUNIER , Mai 2001

# Remerciements
J'aimerais remercier ici tous ceux qui m'ont aidés et soutenus, à savoir Ion Paraschivoiu, directeur de stage, titulaire de la chaire en aéronautique J.A. Bombardier, pour m'avoir permis de réaliser ce projet, pour les explications qu'il m'a fournies, ainsi que pour les nombreux documents sur le sujet et toutes ses réponses le long du stage.
A tous les autres membres de la chaire, à savoir Sylvain, Pierre-Célestin, Farook, Yu et tous ceux que j'oublie, pour leur disponibilité, leurs réponses techniques ainsi que l'atmosphère chaleureuse régnant à la chaire.
Ainsi qu'à tous les autres qui ont de près ou de loin participé à mon stage, et qui n'ont pas été avares de conseils et d'informations.
Merci enfin à mes parents, qui me soutiennent sans failles durant mes longues études.
Que tous ici en soit chaleureusement remerciés.
# Résumé du rapport
Avec les crises pétrolières successives, les problèmes environnementaux de plus en plus cruciaux, et une opinion publique de plus en plus concernée, l'énergie devient une source d'intérêt croissante.
Parmi les sources d'énergies non polluantes, l'énergie éolienne est l'une des plus prometteuse. D'ailleurs, le nombre d'éolienne installée ne cesse d'augmenter, et ce phénomène va s'accroître encore dans les années à venir, preuve s'il en est que ce sujet est plus que jamais d'actualité.
Dans les années 1970, lorsque l'on à chercher une source d'énergie renouvelable capable de remplacer partiellement le pétrole, l'on s'est tourné vers les éoliennes, connues de l'homme depuis de nombreux siècles. Deux types ont été étudiés: les horizontales, similaires aux hélices d'avions, dont on maîtrisait la technologie et la théorie, et les verticales, inventées plus récemment et dont on ne possédait que peu d'informations sur le sujet.
Aujourd'hui, les éoliennes à axe horizontal sont les seules à être commercialisées, malgré la plus grande simplicité des éoliennes à axe verticale, moins connues. Le but de ce rapport est de déterminer à quel moment il faut choisir entre une verticale et une horizontale, en prenant tous les paramètres en compte, autant financiers, environnementaux que psychologiques.
Dans le premier chapitre, nous nous efforcerons de comprendre ce qu'est le vent, quelle énergie peut en être tirée et quelles sont les machines dont on dispose actuellement pour exploiter cette énergie.
Dans le deuxième chapitre, nous étudierons les caractéristiques des éoliennes à axe horizontal, les plus utilisées de nos jours.
Dans le troisième chapitre, nous étudierons un autre type d'éolienne, les éoliennes à axe vertical.
Le quatrième chapitre sera consacré à l'utilisation d'un logiciel permettant de calculer les performances des éoliennes à axe vertical ou horizontal.
Le cinquième chapitre verra enfin une comparaison entre les deux types d'éoliennes, et ses conclusions seront ainsi celles du présent rapport.
# Liste des tableaux
Chapitre 1
1.1	Tableau des puissances obtenues pour un diamètre de rotor donné (p 14)

Chapitre 5
5.1	Coûts relatifs des différents composants d'une EDAV (p 90)
5.2	Coûts relatifs des différents composants d'une EAH (p 90)

# Liste des figures
Chapitre 1
1.1	Couche limite atmosphérique (p 3)
1.2	Courbe annuelle des vitesses classées (p 5)
1.3	Lignes d'iso-densité d'énergie d'un site (p 5)
1.4	Courbe classée (p 6)
1.5	Energie théoriquement récupérable par un aérogénérateur (p 6)
1.6	Rose des vent de GUIMAEC (Bretagne, France) (p 6)
1.7	Théorie du disque actuateur (p 8)
1.8	Elément de pale (p 11)
1.9	Profil d'une pale (p 11)
1.10	Forces aérodynamiques sur le profil d'une pale (p 12)
1.11	Surfaces de balayage des deux types d'éolienne (p 14)
1.12	Pertes énergétiques le long de la chaîne de conversion de l'énergie (p 17)
1.13	Composants des éoliennes HAWT (p 18)
1.14	Composants des éoliennes Darrieus (p 18)
1.15	Décrochage aérodynamique progressif (p 22)
1.16	Modification de l'angle d'incidence quand la vitesse du vent augmente (p 22)
1.17	Givrage des pales et des composants de mesure (p 24)
Chapitre 2
2.1	Parc éolien (p 26)
2.2	Optimisation d’un parc éolien(p 27)
2.3	Elément de pale du rotor (p 28)
2.4	Géométrie du rotor (p 29)
2.5	Ecoulement autour d'un élément de pale (p 29)
2.6	Le passage du flux de l'intrados vers l'extrados amorce un tourbillon (p 31)
2.7	Modèle avec prise en compte de la couche limite terrestre (p 32)
Chapitre 3
3.1	L'éolienne à axe vertical de Cap-Chat au Québec et une éolienne à axe vertical à pales droites (p 35)
3.2	Terminologie employée pour les éoliennes Darrieus (p 35)
3.3	Principe de fonctionnement d'un rotor Savonius (p 36)
3.4	Principe de fonctionnement d'un rotor Darrieus (p 37)
3.5	Apparition de la vitesse relative W du à la translation de la pale (p 37)
3.6	Repères employées pour l'analyse des rotor Darrieus (p 38)
3.7	La forme en caténaire (p 39)
3.8	La forme Troposkien (p 40)
3.9	Construction approximative de la forme Troposkien : la forme SANDIA (p 42)
3.10	La forme SANDIA (p 43)
3.11	Parties amont et aval d'une EDAV (p 44)
3.12	Une paire de disques actuateurs en tandem (p 44)
3.13	Lignes de courant circulant dans les deux disques actuateurs (p 45)
3.14	Vue isométrique des tubes de courant (p 45)
3.15	Volumes de contrôle 1 et 2 (p 45)
3.16	Volumes de contrôle 3, 4 et 5 (p 46)
3.17	Définition de des angles d'azimut  et méridien  (p 48)
3.18	Vitesse relative et angle d'attaque (p 48)
3.19	Coefficients de force sur un élément de pale (p 49)
3.20	Forces élémentaires sur un élément de pale (p 49)
3.21	Vue latérale du rotor, avec le gradient de vitesse dans la couche limite (p 51)
3.22	Positionnement de l'entrée du tube de courant dans le rotor suivant Z (p 51)
3.23	Utilisation de l'angle azimutal  pour positionner le tube de courant (p 52)
3.24	L'élément de rotor est remplacé par deux disques actuateurs en tandem (p 52)
3.25	Angles, forces et vecteurs vitesse à l'équateur (p 53)
3.26	Courbe de performances du rotor (p 56)
3.27	Modèle physique simplifié du champ de l'écoulement dans une tranche horizontale du rotor (p 58)
Chapitre 4
4.1	Formulaire Carin.frm (p 68)
4.2	Formulaire Geomh.frm pour les EAH (p 67)
4.3	Formulaire Geom.frm pour les EDAV (p 67)
4.4	Pale de type SANDIA (p 68)
4.5	Attachement sur la corde du profil (p 68)
4.6	Formulaire opera.frm (p 69)
4.7	Formulaire ctrl.frm pour les EAH (p 70)
4.8	Formulaire ctrl.frm pour les EDAV (p 70)
4.9	Effets en bout de pale (p 71)
4.10	Formulaire results.frm (p 72)
Chapitre 5
5.1	Comparaison entre l'EDAV et l'EAH (p 86)
Annexes
A.1	Puissance vs vitesse du vent du cas 1 (p 102)
A.2	CP vs vitesse spécifique à l'équateur du cas 1 (p102)
A.3	Puissance vs vitesse du vent du cas 2 (p104)
A.4	CP vs vitesse spécifique à l'équateur du cas 2 (p104)
# Nomenclature
Les unité utilisées sont celles du Système International (SI) mks.
Comme ce rapport doit être présenté en France et au Canada, la première notation est la notation française et la deuxième la notation Nord-Américaine (ex: CZ / CL).
## Liste des symboles utilisés
Symboles	Définitions
a	facteur d'interférence axiale [-]
	R/H [-] ou angle de calage du profil [degré]
c	corde de la pale [m]
CM / CQ	Coefficient de couple [-]
CP	Coefficient de puissance [-](adimensionnel)
CT	Coefficient de poussée [-]
CX / CD	Coefficient de traînée [-]
CZ / CL	Coefficient de portance [-]
	angle entre la normale à la pale et le plan équatorial [degré]
Ec	Energie cinétique [en J]
Ec	Variation de l'énergie cinétique [en J]
F	Force de poussée de l'éolienne sur le vent [N]
FN	Force normale de l'élément de pale [N]
FT	Force de poussée de l'élément de pale [N]
	r/R, coordonnées cartésiennes adimensionnées [-]
tot	rendement total [-]
m	rendement mécanique [-]
H	demi hauteur du rotor[m]
	Vitesse spécifique (rapport vitesse périphérique sur vitesse écoulement)
l	longueur développée d'une pale [m]
	viscosité cinématique [m²/s]
N	Nombre de pales [-]
Pr	nombre de Prandtl [-]
Putile	Puissance utile [W]
Pvent	Puissance du vent [W]
	angle d'azimuth [degré]
	Masse volumique [kg/m³]
R	rayon du rotor à l'équateur [m]
Re	nombre de Reynolds [-]
ReB	nombre de Reynolds de la pale[-]
ReT	nombre de Reynolds de l'éolienne[-]
S	Surface balayée [m²] du rotor (rotor swept area)
t	temps [s]
T	Couple (Torque) [N.m]
V	vitesse induite [m/s]
V / V1	vitesse de l'écoulement non perturbé[m/s]
V2	vitesse à la sortie de l'éolienne [m/s]
Vn	Vitesse du vent nominale [m/s]
VM	Vitesse du vent maximale (de mise en berne) [m/s]
Vm	Vitesse du vent minimale (de démarrage) [m/s]
	vitesse angulaire du rotor [rad/s]
w	vitesse induite [m/s]
W	vitesse relative [m/s]
X	vitesse spécifique [-]
XL	vitesse spécifique locale [-]
XEQ	R / V , vitesse spécifique à l'équateur[-]
	z/H, coordonnées cartésiennes adimensionnées [-]
	indice indiquant l'écoulement non perturbé

## Liste des abréviations utilisées
Symboles	Définitions
AWEA	Association américaine de l'énergie éolienne
DMS	(Modèle du) Double-Multiple tube de courant (Streamtube)
EAH	Eolienne à Axe Horizontal
EAV	Eolienne à Axe Vertical
EDAV	Eolienne Darrieus à Axe Vertical
C.C.	(moteur) à Courant Continu
N.B.	Nota Bene

## Utilisation du rapport
Les références aux livres en bibliographies sont entre crochet, par exemple [10].
Les figures sont référencées par (figure X.YY), avec YY le numéro de la figure dans le chapitre X. Par exemple, figure 4.53.
Les équations par (eq. 4.58).
Les tableaux par (tab.4.15).
# Introduction
L'énergie éolienne a accompagné l'homme tout au long de son évolution, lui fournissant alors l'énergie mécanique qu'il ne pouvait obtenir facilement par un autre procédé. Le développement des machines thermiques a diminué l'utilisation de la technologie éolienne, au début du 20ème siècle. Elle n'est alors employée que pour des applications marginales, comme le pompage de l'eau surtout, avec des éoliennes lentes horizontales. Inventées par l'académicien français Georges Darrieus, les éoliennes rapides entraînant des générateurs électriques se répandent dans le monde dans les années 30.
Dans les années 1970, après la première crise pétrolière, les états ont pris conscience qu'il fallait à moyen terme trouver une énergie de remplacement au pétrole, dont les ressources naturelles ne sont pas inépuisables. Suite aux problèmes de pollution et à la prise de conscience des populations, il fut décidé de chercher du côté des énergie renouvelables. De toutes ces énergies, c'est l'énergie éolienne qui parait la plus intéressante.
C'est pourquoi, dans les années 1970, les éoliennes, qui servent à transformer l'énergie du vent en une autre énergie, sont devenues plus nombreuses à la surface du globe. Leur technologie à dans le même temps beaucoup évoluée, permettant d'améliorer les performances et de diminuer les coûts.
Lorsqu'il fut décidé de développer l'énergie éolienne, il y avait deux voies à explorer :
- les éoliennes à axe horizontal, faisant appel aux techniques des hélices de l'aéronautiques assez bien maîtrisées pour la propulsion, et qui ressemblaient aux nombreux moulins à vent du 18ème siècle, assez bien acceptés par la population.
- les éoliennes à axe vertical, notamment les rotor Darrieus, et dont la conception remontait au début des années 1930. Bien que l'on trouve des références aux rotors verticaux en 1700 avant J.C. à Babylone, ils sont très peu connus du grand public. En théorie, elles sont plus simples mécaniquement que leurs homologues horizontales.
Les américains, et Boeing en particulier, à beaucoup travaillé sur les EAH. Le Québec, lui, à beaucoup travaillé sur les EAV. De nombreux prototypes ont été construits, dont la plus grande éolienne du monde à Cap Chat (100 mètres de haut). Mais malgré cela, l'industrialisation des EAV n'a jamais pris sont essor et les EAH ont progressivement monopolisé le marché éolien. Les dernières entreprises qui vendaient des EAV ont disparues à la fin des années 80. Mais des prototypes continuent d'être construits par les laboratoires de recherche. Il y a encore des brevets qui sont déposés sur des EAV en 2001.
Depuis le début des années 90, l'essor du marché des éoliennes est considérable. De nombreux pays, comme le Danemark, s'investissent à fond dans la recherche et l'énergie éolienne constitue une grande part de leur production énergétique.
Depuis 1994 la capacité des éoliennes installées à grossi de 40% chaque années. En 1999 la production totale excède 10 000 MW. Les Etats Unis estiment que cette puissance sera de 30 000 MW en 2003. Les analystes prévoient que cette production pourrait atteindre 46 000 MW en 2007. La puissance de l'énergie éolienne estimée, dans le monde entier, est de 53 000 terawatt.heure par année, soit quatre fois la consommation électrique mondiale en 1999.

# Chapitre 1 : Présentation des éoliennes et de l'énergie du vent
## 1.1 : Définition du vent et de ses caractéristiques
Le vent représente le mouvement de l 'air entre deux régions de haute et basse pression dans l'atmosphère. Ce phénomène a lieu principalement dans la troposphère (partie basse de l'atmosphère), qui contient les 4/5 de la masse d'atmosphère et d'épaisseur 7 km aux pôles et 17 km à l'équateur (effet de la force centrifuge due à la rotation de la terre).
Le vent est causé principalement par le réchauffement inégal de la surface de la terre par le soleil (rayonnement plus important à l'équateur qu'aux pôles, réchauffement inégal des océans et des continents).
L'air au dessus des surfaces chaudes du globe est chauffé, et son élévation dans l'air créé une zone de basse pression. L'air entourant les zones de plus fortes pression s'écoule alors vers la zone de basse pression, créant ainsi le vent (qui est donc un déplacement de masses d'air). Pour cette raison, l'énergie du vent est souvent appelée "énergie solaire indirecte".
Pour les zones proches de l'équateur, le vent à donc une direction orientée sud-nord, les isobares étant orientées dans le sens des latitudes.
Pour les latitudes moyennes et grandes, la direction du vent est modifiée à cause de la rotation de la terre, et de ce fait le vent n'est plus perpendiculaire aux isobares, mais parallèle à ceux-ci. Dans l'hémisphère nord, le vent tourne dans le sens trigonométrique autour des zones cycloniques, et sens anti-trigo autour des zones anti-cycloniques.
On peut encore rajouter sur la terre l'existence de reliefs, qui font que la vitesse du vent en mer est supérieure à celle que l'on trouve sur terre (vent freiné par le relief).
Le vent varie au cour du temps en intensité et en direction, et le potentiel d'un site éolien est généralement évalué comme une fonction de la vitesse moyenne annuelle du vent local. Les vitesses moyennes du vent peuvent être calculées pour d'autres périodes: par heure, par jour, ou vitesse moyenne par mois.
En France, on peut noter que la vitesse des vents est supérieure en hiver que pendant l'été, ce qui constitue un avantage, les besoins énergétiques étant supérieurs l'hiver.
On observe aussi des fluctuations journalières, dus aux effets convectifs, comme c'est le cas par exemple pour la brise venant de la mer le matin, et venant de la terre le soir, due à un réchauffement et un refroidissement inégal entre la mer et la terre, de chaleur spécifique différentes. Il se passe la même chose entre une forêt bordée par un terrain découvert, ou pour les brises de vallées en montagne. Dans ces cas là, le vent dominant se compose avec le vent convectif pour donner le vent réel.
Enfin, le vent peut changer brutalement de direction (jusqu’à 30° autour de sa direction stabilisée) et d'intensité, ce sont les coups de vent, dû à des effets tourbillonnaires.
La vitesse du vent varie avec la hauteur par rapport au sol. C'est la couche limite atmosphérique. La variation de la vitesse du vent avec la hauteur par rapport au sol est due à la friction entre l'air en mouvement et la surface terrestre (couche frontière atmosphérique, équivalente à la couche limite entre un écoulement et un solide, où un gradient de vitesse apparaît entre l'écoulement avec une vitesse V et le solide sans vitesse. Il se forme alors des tourbillons, fonction du nombre de Reynolds de l'écoulement et de la rugosité de la surface du solide en contact).

Figure 1.1 - Couche limite atmosphérique
La variation de vitesse du vent en fonction de la hauteur est généralement donnée par la loi suivante:
(1.1)
avec V la vitesse du vent à la hauteur ZEQ (en général on prend comme hauteur repère 10 m par rapport au sol), Vi la vitesse du vent à la hauteur Zi. W est l'exposant de régime de vent, en général de 1/7. Il dépend des conditions sur le site, et varie de 0,1 (site très venté) à 0,4 (vents plus faibles).
Tous les offices météo reportent la vitesse du vent à une altitude standard de 10 mètres au dessus du sol.
La vitesse du vent est aussi affectée par des caractéristiques du terrain comme une colline par exemple. Le vent près du sol accélère plus on monte la colline (effet venturi), puis diminue (et devient souvent très turbulent, ce sont les rouleaux que l'on évite en parapente) sur la face sous le vent de la colline.
La vitesse du vent est mesurée en intensité et en direction par des anémomètres, qui sont placés sur le site à observer.
## 1.2 : Choix du site et mesure de ses caractéristiques
Le choix du site s'effectue généralement en trois étapes:
- Le choix du site en lui-même, déterminé de façon intuitive : On estime qu'un site peut convenir, parce que le vent souffle fort généralement, parce qu'il est facile d'accès, etc. On détermine les avantages (endroit isolé mais facile d'accès) et inconvénients (site classé) pour la construction d'une éolienne.
- On mesure le potentiel éolien du site en installant des anémomètres, permettant de connaître la vitesse du vent (voir partie 1.2.2). On en déduit la vitesse moyenne sur le site, pour une longue période. Les mesures durent de 6 mois à quelques années.
- Le montage du projet : C'est la phase finale. Le budget est bouclé, le plan du site détaillé, etc. Il ne reste "plus" qu'à trouver les investisseurs, obtenir le permis de construire, etc.
### 1.2.1 : 1ère étape: choix du site
Les facteurs à prendre en compte dans le choix du site sont :
- les facteurs climatiques (vitesse du vent surtout) => potentiel éolien. On cherchera aussi à savoir les températures de fonctionnement (formation du givre).
- les facteurs topographiques (obstacles modifiant la configuration du vent). Les sites en haute mer, ainsi que sur les côtes offrent des vitesses moyennes élevées, de par l'absence de relief. Les versants de collines en pente douce exposée à un vent de direction face à la pente sont de bons sites aussi, ainsi que des cols de montagne, à cause de l'effet venturi dans les deux cas.
- les facteurs économiques: coût et rentabilité de l'installation, accessibilité pour la construction et la maintenance, ainsi que pour le transport de l'énergie produite. Dans le cadre des normes antipollution, l'on peut accepter un prix du kWh légèrement plus important que celui d'une source d'énergie plus polluante (consommateur prêt à payer un peu plus, et gouvernement disposé à diminuer les taxes voir à fournir des subventions).
- Les facteurs sociaux : l'aspect esthétique et sonore des installations doivent être soignés afin de s'intégrer dans l'environnement. L'aspect visuel peut être modéré par le fait que les gens s'habituent au fait de voir des éoliennes, comme il y avait autrefois des moulins à vent au sommet de toutes les collines. Par contre on ne peut pas faire de compromis avec le niveau sonore.
- Les facteurs environnementaux : Protection des espèces locales et surface occupée au sol réduite. On regardera surtout l'impact écologique sur la faune et la flore (attention aux lieux où il y a des oiseaux nombreux et protégés), ainsi que la proximité des habitations qui pourraient souffrir du bruit, ainsi que de l'aspect esthétique, sur un site touristique par exemple. Sur une ferme éolienne, on peut très bien envisager l'utilisation des terrains sous les éoliennes pour l'agriculture (élevages et cultures).
### 1.2.2 : 2ème étape: Mesure du potentiel éolien
On mesure le potentiel éolien du site, en installant par exemple un mât de mesure, haut de 40 mètres, et permettant de connaître la vitesse du vent à différentes hauteurs (détermination du profil vertical de la vitesse du vent). Les vitesses sont mesurées par intervalles de 10 minutes, pour une plage de 3 à 25 m/s (en dehors de cette plage, les éoliennes ne peuvent fonctionner). On en déduit la vitesse moyenne, l'écart type ainsi que les vitesses maximums, pour chacun des intervalles de 10 minutes. Ces mesures peuvent durer plusieurs années, mais sont en générales de 6 mois. Les données recueillies sont comparées aux données de la station météorologique la plus proche, et l'on peut ainsi corréler la vitesse moyenne du vent sur le site pour de longues périodes, allant de 10 à 15 ans.
La donnée la plus importante du site est la vitesse moyenne annuelle de vent, donnée par la formule :
(1.2)
avec v la vitesse instantanée, V la vitesse moyenne et T la période de temps considérée.
Notre éolienne ne fonctionne pas pour tous les vents, et les vents fournissent des énergies suivant une loi non linéaire. On est donc obligé de faire une étude statistique des vents à partir des informations recueillies sur le terrain. Si l'on prévoit une installation avec stockage d'eau par exemple, on tiendra aussi compte des périodes improductives, pour dimensionner les capacités de stockage.
Courbes classées:
On obtient tout d'abord la courbe annuelle des vitesse classées, avec en abscisse la durée pendant l'année où les vents ont dépassés la vitesse en ordonnée. On obtient la courbe (figure 1.2) suivante:

Figure 1.2 - courbe annuelle des vitesses classées.
Par exemple, pour la figure 1.2, les vents ont dépassés la vitesse de 10 m/s pendant 40 jours dans l'année. La courbe de fréquence, déduite de celle des vitesses, indique la durée annuelle pendant laquelle les vents compris entre 2 vitesses (tranche de vitesse de vents) sont observé. La vitesse en ordonnée correspond à la vitesse moyenne de la tranche de vitesse de vents considérée.

figure 1.3 - Lignes d'iso-densité d'énergie d'un site.
La puissance extraite du vent étant proportionnelle au cube de la vitesse, il faut savoir qu'une augmentation de la vitesse entraîne une plus grosse augmentation de l'énergie susceptible d'être extraite du vent. Par exemple, une vitesse de 10 m/s => (10)³ = 1000 et une vitesse de 11 m/s => (11)³ =1331. C'est pourquoi une faible différence dans la vitesse moyenne entraîne une grosse différence au niveau de l'énergie produite.
C'est pourquoi l'on utilise aussi, au lieu de la distribution des vitesses sur un site, la distribution de l'énergie éolienne. Exemple avec la figure 1.3, sur les lignes d'iso-densité d'énergie d'un site.
De la même manière que l'on a tracé les courbes de vitesses classées, on tracera les courbes d'énergie classées, encore appelées courbes classées, qui correspondent au cube de la vitesse en ordonnée. La pente des courbes classées est plus accentuée que celle des courbes de vitesse classées. L'énergie susceptible d'être produite est proportionnelle à l'aire hachurée de la figure 1.4.

Figure 1.4 - Courbe classée
Les aérogénérateurs ne démarrent pas en dessous d'une vitesse de vent Vm (appelée vitesse de démarrage), ne fonctionnent pas au dessus d'une vitesse VM, (vitesse de mise en berne) et sont généralement doté d'un dispositif régulateur faisant qu'au delà d'une vitesse nominale Vn, l'éolienne ne tourne pas plus vite. Donc seule en théorie seule l'énergie correspondant au domaine hachuré de la figure 1.5 est théoriquement utilisable.

Figure 1.5- Energie théoriquement récupérable par un aérogénérateur

Figure 1.6 - Rose des vent de GUIMAEC (Bretagne, France)
Rose des vents
Quand on fait une moyenne annuelle de la direction prise par le vent durant une année, on s'aperçoit qu'elle varie toujours autour d'une même direction principale. Cela est visualisé sur la rose des vents ( figure 1.6) établies pour un site. La rose ci-dessous est découpée en 18 secteurs de 20°.
Le premier arc de cercle blanc, dans un secteur, représente la probabilité qu'a le vent de souffler dans cette direction. Le second arc de cercle bleu représente l'importance relative de la vitesse du vent dans le calcul de la moyenne, et le dernier secteur vert représente l'importance relative de la puissance du vent dans cette direction.
Pour savoir si un site est intéressant ou pas, il faut calculer sa vitesse moyenne annuelle. On cherchera les sites ou la vitesse moyenne est la plus élevée et la plus constante en direction.
### 1.2.3 : Comparaison des installations sur terre et en mer
L'implantation d'éoliennes en pleine mer permet d'éviter l'utilisation de grandes surfaces de terrain, ce qui est l'un des principaux reproches fait à l'énergie éolienne terrestre.
La construction en haute mer occasionne des frais supplémentaires, mais les vents sont plus constants et les vitesses plus élevées, donc la puissance produite est supérieure. A noter que les installations côtières bénéficient aussi de vents favorables.
On élimine également le coût de l'achat de terres.
Des vents moins turbulents, dus à l'absence de relief, aboutissent à une usure plus lente des turbines, augmentant par là même leur durée de vie.
Les impacts visuels peuvent être réduits (couleur bleue claire des éoliennes).
Les inconvénients apportés par les éoliennes en haute mer sont l'impact possible sur les voies de navigation et sur les écosystèmes marins, ainsi que la difficulté de maintenance et de transport de l'énergie produite. Il serait judicieux, pour le transport, d'utiliser la technologie des piles à combustibles, voir de l'air comprimé pour stocker l'énergie, qui serait ensuite utilisé dans les moteurs à air comprimé (voir l'initiative française pour produire des voitures avec moteur à air comprimé).
Le coût de l'électricité produite par les fermes éoliennes offshore a baissé de façon régulière: situé, lors des premiers projets, entre 8.8 cents US (62 centimes) et 9.9 cents (69 centimes) le kilowattheure (kWh), il est descendu à environ 5.5 cents (39 centimes) le kWh dans le cas du projet Bockstigen en Suède.
Les turbines éoliennes en offshore ont été exploitées avec succès et leur coût a décru de façon très significative au cours des années 1990. Elles se sont également révélées fiables, malgré le milieu très corrosif dans lequel elles fonctionnent.
## 1.3 : Modèles aérodynamiques
L'énergie contenue dans le vent est l'énergie cinétique d'une masse d'air en mouvement que l'on peut récupérer, en transformant cette vitesse en force utilisée pour faire tourner un arbre afin d'extraire une énergie de cette rotation. La première conversion de l'énergie est donc celle de l'énergie cinétique en énergie mécanique. C'est la partie aérodynamique de l'éolienne.
Pour modéliser cette conversion d'énergie, l'on dispose de plusieurs modèles théoriques:
- Les modèles de tube de courant (théorie de l'élément de pale modifiée)
- Les modèles tourbillonnaires (théorie de la ligne portante)
- Les équations de Navier- Stokes
Les modèles de tube de courant, que l'on utilisera dans ce rapport, ont été développés à partir de deux théories indépendantes, la"quantité de mouvement" et "l'élément de pale". La combinaison de ces deux théories permet de connaître la configuration complète de l'écoulement autour des pales et est appelée la théorie de l'élément de pale modifiée. Ce type de modèle est suffisant pour l'analyse des performances des éoliennes, ainsi que pour la conception préliminaire de ces dernières. Ce modèle est le plus simple et nécessite peu de temps de calculs au niveau informatique.
Le rotor désigne aussi bien l'ensemble pales + arbre de rotation, que l'arbre de rotation lui-même. Dans ce rapport, nous emploierons plutôt le terme de rotor comme l'ensemble constitué par les pales et l'axe de rotation (soit la partie de l'éolienne transformant l'énergie cinétique de l'air en énergie mécanique), et réserverons les termes d'axe de rotation ou arbre primaire pour indiquer l'élément tournant.
### 1.3.1 : Théorie de Betz (ou quantité de mouvement)
Cette théorie générale aux éoliennes nous permet de calculer les échanges d'énergie entre l'éolienne et le fluide qui la traverse. On peut trouver cette théorie sous le nom de théorie du disque actuateur, de Froude ou encore de la quantité de mouvement. Elle ne nous permet pas de calculer les efforts sur les pales, ce sera le but de la théorie de l'élément de pale, vue plus loin en 1.3.2.
Même si cette théorie s'applique d'abord aux EAH, elle sert aussi à évaluer le rendement des EAV par rapport à la puissance maximale récupérable calculée par Betz.
Les hypothèse quand au fonctionnement de l'éolienne, pour déterminer la puissance maximale extractible, sont les suivantes:
- Il n'y a pas de traînée visqueuse sur les pales (fluide parfait).
- Le tube de courant sépare parfaitement l'écoulement passant à travers le rotor de celui à l'extérieur de celui-ci, non perturbé.
- Les pressions statiques en amont et en aval (à 4 ou 5 diamètres de rotor) du tube de courant sont celles de l'écoulement non perturbé.
- L'écoulement est supposé uniforme.
L'éolienne est remplacée dans la théorie par un disque actuateur (rotor uniformément chargé par le vent, avec un nombre de pale supposé infini). Ce disque est placé dans un tube de courant (les caractéristiques de l'écoulement dans une même section du tube sont identiques), animé à l'infini amont d'une vitesse V1 et à l'infini aval d'une vitesse V2 (voir figure 1.7).

Figure 1.7 - Théorie du disque actuateur
Comme la production d'énergie se fait au préjudice de l'énergie cinétique du vent, la vitesse V2 est forcément inférieure à V1. La pression en aval est alors supérieure à la pression amont, ce qui créé une force F exercée par l'éolienne sur l'écoulement, cette force contrariant l'écoulement. Cette force F est aussi appelée la poussée sur l'éolienne. Soit p la variation de pression de part et d'autre du disque actuateur, alors F=p.S.
A noter que la vitesse en sortie du rotor ne peut être nulle, sans quoi la pression supérieure annulerait l'écoulement du vent dans l'éolienne.
La masse est la même au passage des sections 1, 2 et de celle du disque actuateur, S. Si l'on écrit la conservation de la masse dans un fluide incompressible, on obtient l'équation suivante: dm1/dt = dm2/dt avec dm/dt =  VS. A supposer un écoulement permanent (sans perturbations), donc  constant dans le temps: S1V1 = SV = S2V2.
Avec S l'aire du disque actuateur (ou surface balayée par les pales), et V la vitesse au travers de ce disque. La section 2 est donc supérieure à la section 1.
On appelle w la vitesse induite, la diminution de la vitesse de l'écoulement au niveau du disque, d'après la formule w = V1 - V = aV1. a est désigné comme le facteur d'interférence axial. On peut aussi écrire que:
 V = V1(1-a)	(1.3)
La veine fluide en traversant l'éolienne s'élargit, S2 étant supérieur à S1 (V1 > V2).
L'effort exercé par l'éolienne sur l'air est alors égal à :
(variation de la quantité de mouvement).
Et donc cet effort, dont le point d'application se déplace à une vitesse V par rapport aux molécules de l'écoulement, va créer une puissance, absorbée par l'éolienne, qui vaut :
La puissance absorbée par l'éolienne est égale à la variation Ec de l'énergie cinétique Ec :
Ec = 1/2 mV² (Formule de Newton) et Ec = Pvent (Formule de Betz)
avec V la vitesse du vent (en m/s), et Pvent (en W) la puissance utile du vent récupérée par un récepteur éolien.
Ec = 1/2  S V (V1² - V2²) =
Ce qui nous donne:
 V =	(1.4)
En reportant dans les équations de F et P, on obtient :
F=1/2  S (V1² - V2²) et P = 1/4  S (V1² - V2²) (V1+V2)
On peut encore exprimer la force de poussée sur l'éolienne en terme du facteur d'interférence axial, en exprimant V2 avec les équations (1.3) et (1.4) :
 V2=V1(1-2a)	(1.5)
Ce qui nous donne: F=1/2  SV1² 4a(1-a)	(1.6)	(1.X4)
Si l'on suppose constante la vitesse V1 en amont, la variation de la puissance recueillie en fonction de la vitesse résiduelle V2 nous donne:
= 1/4  S (V1² - 2.V2.V1 + 3.V2²)
En annulant la dérivée de on trouve la vitesse V2 pour laquelle la puissance extraite du vent est maximale: V2 = V1/3
La puissance maxi que l'on peut extraire du vent est donc:
pour V1 trois fois supérieure à V2. Dans ce cas là on récupère 16/27 de l'énergie cinétique totale du vent, ce qui correspond au maximum de l'énergie du vent que l'on peut capturer. C'est ce qu'on appelle la limite de Betz.
La valeur théorique maximale que l'on peut avoir pour le coefficient de puissance CP est alors: CPMAX = 16/27 = 0,593, pour un rapport de vitesse de 1/3.
Cette limite n'est applicable que dans un écoulement laminaire.
Pour les autres rapports de vitesse, on trouve la valeur de CP pour une éolienne précise dans des abaques.
CP étant le rendement de conversion de la puissance du vent par l'éolienne, on peut donc écrire la puissance P récupérée sur l'arbre de l'éolienne:
Si l'on écrit cette formule en utilisant S1 au lieu de S (avec S = S1V1 / V, et V=2V1/3 pour Pmax), on obtient une relation fonction de l'énergie cinétique de la masse d'air initiale traversant l'éolienne, soit 1/2  S1V1³. La formule de la puissance maximale:
nous montre alors que l'éolienne ne peut récupérer plus de 8/9 de l'énergie cinétique du vent.
La masse volumique étant constante à une altitude et à une température donnée, il reste que la surface du récepteur permet d'augmenter la puissance extraite du vent, et que c'est surtout la vitesse du vent qui joue un rôle prépondérant (la puissance variant avec le cube de la vitesse).
La vitesse du vent sera déterminée par le choix du site, la surface balayée sera déterminée par le choix de l'éolienne. Ce sont les deux paramètres permettant de contrôler la puissance susceptible d'être extraite. Les caractéristiques d'optimisation de l'éolienne se retrouveront dans le coefficient de puissance CP, pour contrôler la puissance réellement récupérée.
Pour les sites avec des vitesse de vents supérieures à 7,5 m/s, les potentiels sont >20MW pour les sites sur terre (onshore) et >150MW pour les sites en pleine mer (offshore).
La densité de puissance:
La valeur moyenne de la différence de pression de part et d'autre du disque actuateur est donc:
Pour exprimer la puissance par unité de surface, on utilise P/S = 0,3*0,5*1,23*V³ = 0,18V³ (W/m²)
Puissance fournie:
L'énergie fournie par une éolienne s'obtient en multipliant la puissance moyenne disponible par le nombre d'heures moyen (multiplié par 3600) où cette puissance est disponible. Le résultat s'exprime en kWh (kilowatts heures). E=P*t*3600 (kWh).
Les puissances recueillies par les éoliennes perfectionnées atteignent 60 à 70% de la puissance max. de Betz.
### 1.3.2 : Théorie de l'élément de pale
Les données ci dessous sont valables pour les deux types d'éoliennes.
Cette théorie concerne les forces produites par les pales, et permet de décrire l'écoulement autour d'un profil. Les hypothèses concernant cet écoulement sont les suivantes:
- Chaque tube de courant est analysé indépendamment du reste de l'écoulement.
- L'écoulement le long de l'envergure de la pale est négligé.
- Les conditions de l'écoulement ne varient pas selon la direction circonférencielle.
Une pale n'est rien d'autre qu'une aile qui tourne dans le vent. Si l'on coupe cette pale on obtient alors la section ou le profil de la pale. L'élément de pale est une partie de la pale coupée perpendiculairement à l'envergure (la longueur de la pale, appelée rayon dans une éolienne) et d'épaisseur élémentaire dr (voir figure 1.8).

Figure 1.8 - Elément de pale
Quelques définitions sur les caractéristiques géométriques d'une pale:
- Axe du rotor: C'est l'axe de rotation
- Diamètre du rotor: C'est le diamètre du cercle balayé par les pales
- Axe d'une pale: c'est l'axe longitudinal autour duquel on peut faire varier l'inclinaison de la pale par rapport au plan de rotation du rotor. Permet de modifier l'angle de calage.
- Profil d'une pale : c'est la section de la pale par un cylindre ayant pour axe celui du rotor (figure 1.9). Il peut être symétrique ou courbé (ligne moyenne non droite). Pour les éoliennes, on utilise généralement des profils symétriques.

Figure 1.9 - Profil d'une pale
- corde d'un profil : c'est la ligne imaginaire joignant le bord d'attaque au bord de fuite (figure 1.8).
- Ligne moyenne du profil : C'est la ligne formée par les milieux des segments perpendiculaires à la corde de référence du profil.
- Angle de calage d'un profil: C'est l'angle  que fait la corde du profil avec le plan de rotation de l'hélice. Cet angle peut varier le long de la pale.
- épaisseur relative d'un profil : c'est le rapport de son épaisseur maximale (prise perpendiculaire à la corde) et de la longueur de la corde. on le note t/c.
Actions aérodynamiques sur l'élément de pale:
Sous l'effet d'un écoulement de vitesse V, et d'angle d'incidence (ou angle d'attaque)  par rapport à la direction de la corde du profil, on voit apparaître une force aérodynamique résultante R, dont les composantes dans le repère Eiffel (lié à la direction de la vitesse) sont L (FZ en France) et D (FX en France), et les composantes dans le repère Lilienthal (lié à la corde du profil) sont N et T (voir figure 1.10).

Figure 1.10 - Forces aérodynamiques sur le profil d'une pale
L est appelée la portance (Lift) et D est appelée la traînée (Drag). Leurs équations sont les suivantes:
FX = ½ CX  V²S et FZ = ½ CZ  V²S
Le reste de la théorie sera traité différemment pour les EAH et les EDAV, dans les chapitres 2 et 3.

## 1.4 : Caractéristiques d'une éolienne pour mesurer sa performance
Pour comparer les éoliennes entre elles, ou pour effectuer des essais sur des maquettes à l'échelle réduite, on effectue ce que l'on appelle des similitudes. Ces similitudes consistent à adimensionnaliser certaines données du problème, afin de pouvoir comparer des machines de tailles différentes ou fonctionnant dans des conditions différentes. C'est pourquoi l'on parle de la vitesse spécifique, du nombre de Reynolds, etc.
- Le coefficient de puissance CP: c'est le rendement aérodynamique de l'éolienne, exprimant la quantité réelle Putile de puissance extraite du vent (donc récupérée sur l'arbre du rotor) par rapport à la puissance contenue dans le vent Pvent.
CP = Putile / Pvent
Putile est appelée la puissance de l'éolienne.
(1.7)
avec T(V1) le couple moyen pour une construction particulière,  la masse volumique de l'air, S la surface de balayage de la turbine, V1 la vitesse du vent de référence pour la construction, correspondant au couple T(V1), et  la vitesse de rotation de l'éolienne.
La valeur de CP varie en fonction de la vitesse du vent, du type de l'éolienne, etc.
Cette valeur de CP est trouvée dans des abaques. On peut noter que CP sera maximal pour un rapport de vitesses entrée/sortie de 1/3.
CP est donc la fraction de puissance disponible sur l'arbre, et qui est extraite d'un tube de courant d'air passant à travers la section transversale de la turbine. Il est généralement exprimé comme une fonction de la vitesse spécifique.
- Le coefficient de couple Cm / Cq: On l'utilise surtout pour estimer le couple au démarrage, afin de savoir si l'éolienne pourra démarrer seule ou pas. On veut le connaître aussi pour d'autres vitesses e fonctionnement, il est trouvé dans des abaques.
Crotor = Cm ½ (RSV²)	(1.8)
avec Crotor le couple obtenu sur le rotor et S la surface de balayage des pales, R le rayon de la surface S.
- Le coefficient de performance KP: C'est une mesure de la puissance en sortie. Il est proportionnel à la puissance de la turbine à régime constant.
(1.9)
avec R le rayon de la turbine, les autres paramètres correspondants à ceux du CP (voir équation (1.7)).
- La vitesse spécifique  (aussi appelée lambda ou "tip speed ratio" en anglais).
C'est le rapport de la vitesse périphérique sur la vitesse du vent.
 = (R) / V
- La poussée axiale (ou latérale) F exercée par le vent sur l'hélice est obtenue en intégrant toutes les forces élémentaires dF s'exerçant le long de la pale.
- Le couple de force M: c'est le couple moteur fourni par l'éolienne lorsqu'elle tourne à la vitesse u:
(1.10)
Ce couple est obtenu en intégrant sur le long de la pale tous les moments élémentaires.
- Le rendement de l'hélice est déterminé par le rapport de la puissance recueillie sur l'arbre (M) sur la puissance du vent (poussée axiale multipliée par le vitesse du vent FV), ce qui nous donne  = M / FV
- Le rapport d'avance, qui est l'inverse de la vitesse spécifique, et dont dépend KP.
- Le nombre de pales N.
- Pour les EDAV, le ratio hauteur du rotor 2H sur diamètre à l'équateur D (D=2R), encore appelé ratio d'aspect :  = 2H/D = H/R
- La solidité de l'éolienne (le rapport entre la surface des pales et la surface du rotor, soit généralement SOL = Ncl / S, adimensionnel, avec S la surface du rotor, N le nombre de pales, c la corde du profil et l la longueur développée de la pale.
- L'allongement de la pale: AR=c/l
- La surface de balayage S=D²/4 = 0,785D² pour les EAH et S=D² pour les EDAV avec un ratio d'aspect de 1,5. Cette surface est celle vue par le vent quand il traverse le rotor de l'éolienne. Pour l'EAH, il s'agit d'un cercle (on peut enlever le diamètre intérieur occupé par l'arbre de rotation) et pour l'EDAV c'est la forme parabolique (voir figure 1.11).

Figure 1.11 - Surfaces de balayage des deux types d'éolienne
Puissance d'une éolienne en fonction de sa surface de balayage:
Diamètre (m)	moins de 27	27 à 33	33 à 40	40 à 44	44 à 48	48 à 52	52 à 60	60 à 70
Puissance (kW)	225	300	500	600	750	1000	1500	2000

Tableau 1.1 : Puissance obtenue pour un diamètre de rotor donné
- CD le coefficient de traînée et CL le coefficient de portance de la pale ou du profil.
- CD0 le coefficient de traînée à la portance nulle, c'est à dire quand l'angle d'attaque est nul pour un profil symétrique. On cherchera à avoir ce coefficient le plus petit possible, pour éviter les pertes aérodynamiques sur la pale (la traînée "consommant" du couple sur le rotor, car s'opposant au mouvement de la pale).

## 1.5 : Fonctionnement de base d'une éolienne
Puissance nominale: le maximum de puissance de la génératrice est atteint à une certaine vitesse de vent, appelée vitesse de vent nominale, et donc à une certaine vitesse de rotation nominale de l'éolienne. Si la vitesse du vent augmente par la suite, la vitesse de rotation restera toujours la même. Cette vitesse de rotation nominale à ne pas dépasser nécessite un contrôle de la vitesse de rotation par plusieurs dispositifs complexes ou coûteux en rendement.
Il faut faire attention quand on compare des puissances nominales d'éoliennes, de regarder à quelle vitesse de vent nominale elle correspond. Une machine moins perfectionnée devra aller chercher sa puissance "dans les tours" (P=C) et donc à des vitesses de vent plus élevées (la vitesse de rotation nominale du rotor étant plus élevée qu'une bonne éolienne), ces vitesses étant en général de moins longue durée que les vitesses de vent inférieures. Ainsi, avec ces éoliennes, on aura une usure plus rapide des roulements (vitesse de rotation nominale plus élevée) et une durée de production de la puissance nominale moins longue.
La vitesse d'amorçage est la vitesse du vent pour laquelle l'éolienne commence à produire de l'énergie. Elle dépend du type d'éolienne. A noter que pour le rotor Darrieus, cette vitesse d'amorçage est élevée comparée aux éoliennes à axe horizontal. De plus, l'éolienne est incapable de se lancer seule, ce qui exige d'installer un "démarreur" en quelque sorte, comme pour le moteur à combustion interne, fonctionnant de manière autonome quand il est en rotation, mais incapable de partir de la rotation nulle sans l'appoint d'un moteur électrique auxiliaire.
La vitesse de rotation de l'éolienne, ainsi que sa vitesse spécifique, est réglée par la géométrie donnée à la pale.
Le diamètre du rotor influence directement la puissance produite par l'éolienne. On le prendra donc le plus grand possible, en faisant un compromis encombrement / poids / puissance.
Le nombre de pales influence le rendement de conversion du rotor pour un diamètre donné. Pour un type de pale donné, plus le nombre de pales sera élevé, plus le couple transmis au rotor sera grand. Ainsi, pour les éoliennes qui actionnent une pompe à piston, demandant un couple de démarrage élevé, il y aura plusieurs pales, caractéristiques des éoliennes lentes américaines du début du 20eme siècle. Par contre les éoliennes multipales sont peu efficaces par vent fort.
La théorie aérodynamique nous indique, elle, que seule la surface de balayage importe. Plus le nombre de pales est réduit, meilleure est l'efficacité de l'éolienne pour la conversion de l'énergie du vent. Donc qu'une seule pale ferait l'affaire, ce qui entraînerait des problèmes de vibrations, surtout en conditions de verglas, seule la pale prenant du poids en plus, le contrepoids ayant une surface largement plus réduite.
La poussée latérale: C'est la poussée horizontale maximale exercée au sommet de la structure par l'effet du vent sur le rotor (force F vue dans le paragraphe 1.3.1). C'est une force en Newton, croissant en fonction de l'agrandissement de la surface de balayage. Cette donnée sert surtout à dimensionner la structure porteuse, en connaissant le moment maximum s'exerçant au pied de la tour. Permet de déterminer le haubanage et la manière dont on va ancrer la tour dans le sol.
La vitesse de régulation est celle où le mécanisme de régulation (dispositif empêchant la vitesse de rotation du rotor de dépasser sa vitesse de rotation nominale lorsque la vitesse du vent dépasse la vitesse nominale) est complètement activé.
L'orientation de l'éolienne peu se faire soit vers l'amont, c'est à dire avec l'hélice tournée face au vent par rapport à la nacelle, soit vers l'aval.
L'orientation vers l'amont est la plus répandue. Cette disposition évite les turbulences générés par la nacelle, mais oblige à adapter un mécanisme d'orientation dans le vent (ce mécanisme étant simple à mettre en oeuvre actuellement avec l'informatique moderne, ce n'est plus réellement un problème dans la majorité des cas).
Vers l'aval, la nacelle positionne automatiquement l'éolienne dans le lit du vent.
Les pales possèdent un angle de conicité, afin de limiter les efforts sur le rotor exercé par le vent.

## 1.6 : Le couplage des éoliennes
Suivant les cas d'utilisation, il faut combiner une éolienne avec une autre source d'énergie, car le vent ne souffle pas tout le temps. Ce principe permet de stocker l'énergie lorsque le vent en fournit trop ou lorsqu'il n'y a plus de consommation, et de restituer cette énergie lorsque le vent fait défaut.
Souvent, cette deuxième source d'énergie est plus coûteuse, bruyante ou polluante, et on ne l'utilisera qu'en dehors des périodes de vent. Ce double système est appelé couplage. Le relais est pris par une petite génératrice à essence ou diesel, ou par un panneau solaire. On peut aussi installer un mécanisme d'automatisation décidant le meilleur moment pour basculer d'un dispositif à l'autre.
Le couplage peut aussi être utilisé pour assurer une distribution constante d'électricité sur le réseau malgré les rafales de vent.
Parmi les dispositifs de couplage disponibles actuellement, citons les moteurs diesels, les batteries, les panneaux solaires ou les réservoirs d'air comprimés. Dans le futur, l'on pourrait faire appel aux piles à combustibles, ainsi qu'a l'air comprimé, utilisé comme carburant automobile.
Problèmes rencontrés lors du couplage:
- Le branchement au réseau est toujours une opération délicate car les grands distributeurs nationaux exigent qu'on ne perturbe pas la qualité de leur réseau. La régulation (synchronisme, puissance) et la protection du réseau nécessitent des équipements coûteux.
- L'éolien est tout à fait indiqué pour les régions isolées, alimentées seulement avec des centrales diesel. Malheureusement, la technologie pour réguler le couplage éolien-diesel est chère et insuffisamment fiable.
## 1.7 : Les pertes dans la conversion de l'énergie éolienne
Comme la vitesse en sortie de l'éolienne ne peut être nulle, on ne récupère pas toute l'énergie contenue dans le vent. Ensuite, le rendement aérodynamique CP montre que l'éolienne extraite du vent ne se retrouve pas toute sur le rotor de l'éolienne.
Une fois sur le rotor, l'énergie est progressivement dégradée de manière classique au niveau des frottements sur les paliers et roulements.
On peut citer les pertes par frottements sur les paliers du rotor, directement proportionnel au poids de ce dernier.
Ces pertes peuvent être mesurées en mesurant le couple nécessaire pour faire tourner la colonne centrale.
Pour une éolienne à axe vertical, l'expérience a montré que l'effet de la tension dans les câbles, ainsi que le régime de rotation ont des effets très faible sur les pertes par frottement. Ces deux effets peuvent donc être négligés. Par contre on a mesuré un contre couple supplémentaire, lors des changements de vitesse, de 3kNm. Les variation inertielles ne peuvent donc être négligées.
Pour la même éolienne expérimentale, on s'est aperçu que à une température donnée, les pertes par frottement diminuent au bout de 40 minutes, et que la traînée aérodynamique des pales que l'on fait tourner sans vent engendre des pertes par frottement de 2kNm.
Les pertes par frottement augmentent avec la vitesse de rotation.
Les différentes pertes le long de la chaîne de conversion de l'énergie peuvent être résumées par la figure 1.12.

Dans cette figure, il n'est pas tenu compte des pertes que constituent le fait que la vitesse nominale de rotation soit conservée même pour des vitesses de vent plus énergétiques. En adaptant un générateur n'ayant pas besoin d'être maintenu à une vitesse nominale (comme une pompe à piston par exemple) l'on augmenterait encore l'efficacité énergétique de l'éolienne sur la durée.

Figure 1.12 - Pertes énergétiques le long de la chaîne de conversion de l'énergie

## 1.8 : Les différents types d'éoliennes
Les générateurs éoliens sont une façon pratique pour capturer et convertir l'énergie cinétique contenue dans l'atmosphère en une autre énergie, mécanique ou électrique.
Les machines utilisées pour moudre le grain sont appelées des moulins à vent. Les machines modernes sont appelée turbine à vent ou éoliennes, parce qu'elles peuvent être utilisées pour une grande variété d'applications, comme pomper de l'eau ou générer de l'électricité.
Les turbines modernes opèrent à des vitesses de rotation bien plus élevée que les moulins à vent, qui représentent une façon bien plus efficace pour convertir la puissance dans le vent en puissance utilisable sur un arbre. On différencie donc, pour les EAH, les éoliennes rapides ( élevé, entre 3 et 6) et les éoliennes lentes ( pouvant être inférieur à l'unité).
Il y a deux systèmes de base pour les éoliennes: les éoliennes à axe horizontal ou EAH (HAWT en anglais, pour horizontal axis wind turbine, voir la figure 1.13) et à axe vertical EAV (VAWT en anglais, pour vertical axis wind turbine, voir la figure 1.14 pour un type particulier d'EAV, l'EDAV).
Figure 1.13 - Composants des éoliennes HAWT
moyeu (hub), angle d'inclinaison (tilt angle), angle de bascule(teeter angle), charnière de basculement (teeter hinge), angle de conicité (coning angle)
L'éolienne à axe vertical Darrieus ressemble à un gigantesque batteur à oeuf renversé. Son axe de rotation étant perpendiculaire au flux d'air, cette éolienne peut profiter de vents venant de n'importe quelle direction.

Figure 1.14 - Composants des éoliennes Darrieus
EDAV et EAH ont toutes les deux le même rendement théorique. L'EAH est la plus commune, mais tout le rotor, la boite de vitesse et le générateur sont au sommet de la tour et doivent être tournées face au vent. Les éoliennes EDAV accepte le vent dans n'importe quelle direction et toute la machinerie lourde est au niveau du sol, ce qui facilite la maintenance des grosses unités, et permet la construction de machines plus puissantes.
La taille d'une éolienne est mesurée par la surface de vent balayée par les pales en rotation.

## 1.9 : Composantes communes aux éoliennes
La majeure partie des composants des deux éoliennes est pratiquement la même:
- un large rotor tournant lentement, convertissant l'énergie du vent en puissance mécanique sur l'arbre du rotor. Il est constitué par:
* Les pales:
Elles sont maintenant construites en fibre de verre ou de carbone, ce qui permet d'en diminuer le coût et d'en alléger le poids.
Une pale s'use dans le vent à cause du frottement avec les particules de poussière, de sable ou de glace. Il est rare que la durée de vie d'un jeu de pales dépasse une quinzaine d'années pour une éolienne régulièrement en fonction. Mais ceci varie évidemment avec la hauteur de l'éolienne et son environnement.
Les pales au cours du temps se couvrent de résidus d'insectes écrasés, ainsi que diverses contamination comme la sève des arbres, les poussières collantes, etc., ce qui dégrade leur performances aérodynamique en modifiant le profil du bord d'attaque ainsi que la rugosité de surface.
A noter que sur une éolienne verticale SANDIA l'on s'est aperçu que les insectes écrasés formaient de micro tourbillons qui dans ce cas précis augmentait les performances de l'éolienne!
De plus, les pales sont soumises à plusieurs contraintes mécaniques, comme l'influence de la gravité, les forces centrifuges, la fréquence naturelle et les vibrations, ce qui diminue leur durée de vie à cause de la fatigue.
* Le système de régulation:
Le pas variable est le système le plus efficace car il permet une régulation constante et presque parfaite de la rotation du générateur en bout de ligne. Mais c'est un dispositif complexe, qui exige davantage d'entretien.
On préfère donc souvent ne pas avoir à modifier l'angle des pales, quitte à perdre un peu en efficacité, au démarrage et dans les grandes vitesses de vent. Comme souvent en mécanique, on fait un compromis, l'angle des pales étant calé pour la vitesse nominale. La conception de ces pales est très particulière car elles doivent « décrocher » quand le vent atteint une certaine vitesse. C'est l'« effet Stall ». Grâce à sa forme, la pale ne peut plus accélérer même si le vent augmente. Le rotor ne peut donc dépasser sa vitesse nominale Vn.
* Le moyeu:
Il supporte les pales. Lorsqu'elles sont à pas variable, il comporte un mécanisme complexe pour faire varier l'angle d'attaque simultanément. En réalité, les fabricants peuvent également devoir ajuster l'angle des pales fixes, aussi on prévoit toujours une façon de corriger l'installation des pales.
* L'arbre:
L'arbre est assez important en taille, car il subit des efforts de torsion élevée. Il y a un arbre lent, entre le rotor et la boite de vitesse (ou multiplicateur). L'arbre rapide relie le multiplicateur à la génératrice.

- une grande tour portant le rotor assez haut par rapport au sol pour capturer le vent ayant la plus grande vitesse.
Pour les petites éoliennes, la solution la moins coûteuse est un tube de section creuse qui se trouve amplement haubané. La dimension du tuyau d'acier est surtout fonction du poids de l'éolienne, car ce sont les haubans qui assurent la stabilité de l'ensemble. Plus il y a de haubans et de structures porteuses, plus le bruit est élevé dans les grands vents.
Les tours en treillis sont les moins chères, mais souvent mal acceptées. Les enfants ont tendance à y grimper, ce qui provoque des accidents. Elles sont aussi très bruyantes dans les vents forts.
L'autre alternative est une tour autoportante, tubulaire et conique. Aucun hauban n'est alors nécessaire, c'est beaucoup plus élégant, mais le prix d'une telle tour peut atteindre trois ou quatre fois celui d'un pylône haubané. La solidité de la fondation deviendra un élément important. Dans les parcs éoliens, un câble enterré relie entre elles les éoliennes afin d'augmenter l'assise au sol. C'est la solution pour les grandes éoliennes.
- Des fondations solides pour les forts coups de vent.
Avec ses 400 tonnes de ciment et de fer d'armature, c'est un élément important d'une grande éolienne. La forme est ronde ou carrée mais peut aussi être en étoile pour réduire l'usage du ciment.
La mise à la terre doit être très bien faite. Dans certains parcs d'éoliennes on les relie toutes par des câbles de masse souterrains.
Le transformateur est situé dans le pied de tour ou juste à côté.
- une boite de vitesse (ou multiplicateur) pour adapter la rotation du rotor (lente) à celle du générateur électrique ou de la pompe (rotation plus rapide).
Il s'agit d'une composante lourde et coûteuse, et les frottements entre engrenages provoquent des pertes de puissance. Elle permet toutefois d'avoir un rotor tournant lentement (30 à 40 tours/min) et de se coupler à un générateur de série, donc peu cher, qui tourne lui 40 à 50 fois plus vite ! Dans les pays froids on doit réchauffer ces grosses boîtes d'engrenages, pour fluidifier l'huile réduisant les frottements et l'usure. Ce phénomène de refroidissement est d'autant plus aigu sur les EAH que le variateur de trouve en altitude.
Dans les grandes éoliennes, deux fabricants seulement , l'allemand Enercon et le français Jeumont Industrie, réalisent des turbines « à attaque directe », c'est-à-dire que le rotor entraîne directement une génératrice spéciale, sans intercaler un multiplicateur. La taille de cet alternateur est énorme.
La plupart des petites éoliennes de moins de 15 kW n'ont pas de boîte de vitesse.
- Un générateur électrique, ou une pompe, permettant de transformer l'énergie mécanique du rotor en une autre énergie. Il y a trois types de générateurs électriques.
* générateurs à induction :
Ce sont les plus simples et robustes. Par contre ils nécessitent un contrôle de leur excitation par des condensateurs, ou d'être reliés au réseau, ce qui n'est pas toujours possible (éoliennes isolées). On doit essayer de stabiliser la vitesse de ces moteurs asynchrones près de leur puissance nominale (vers 1 800 tours) pour avoir en bout de ligne une fréquence et une tension régulières. Voilà pourquoi certains fabricants installent 2 génératrices, l'une exploitant les basses vitesses de vent, l'autre pour les hautes vitesses.
Comparés au moteur à aimant permanent, l'entretien est plus fréquent (remplacement des balais tous les 6 à 10 ans), mais ne pose pas de difficultés particulières.
Le démarrages est facilité par vent faible, car le flux magnétique est faible aux basses vitesses, donc résistance à l'avancement est faible.
* génératrice autoexcitée :
C'est un moteur synchrone à aimants permanents. Il est beaucoup plus légers que les autres types de générateurs, et le courant et la tension (alternatifs) sont proportionnels à la vitesse de rotation, donc la vitesse du vent étant variable, on ne peut pas le connecter directement sur le réseau. Il faut mettre comme interface un redresseur alternatif-continu, puis retransformer en courant alternatif 60Hz pour l'Amérique du nord, 50Hz (moins de pertes électriques dans ce cas là) pour l'Europe, à l'aide d'un onduleur.
Leur entretien est minime (pas de balais à remplacer).
Le coût est relativement faible (aimants moins chers que le bobinage de cuivre). Il offre de plus le freinage dynamique du rotor : en court-circuitant les trois phases, le générateur ralentit puis arrête le rotor.
Par contre, du fait du flux magnétique constant, le rotor est plus difficile à démarrer. Il n'est performant qu'à un seul point de la courbe de puissance, les autres points n'étant que des compromis => nécessiter de dessiner des pales fournissant plus de couple au démarrage, ce qui entraîne des pertes de rendement aérodynamique pour les vents forts.
Donc les aimants permanents C.C. sont peu chers, simples, mais peu efficaces.
* génératrices à basse vitesse :
Ce sont probablement elles qui vont s'imposer dans les prochaines années, car elles suppriment tout recours à un multiplicateur (comme par exemple la génératrice discoïde de Jeumont Industrie, qui en plus a une taille réduite, comparée aux alternateurs multipôles classiques qui sont de grande taille). Toutefois, le courant produit doit passer par un onduleur de grande puissance. Il s'agit là aussi d'une technologie de pointe au niveau des composants électroniques.
Ces équipements peuvent nécessiter un système de refroidissement liquide, ce qui leur permet d'avoir une taille plus réduite.
- Un système de régulation pour ne pas dépasser la vitesse de rotation nominale. Ils protègent l'éolienne des vents trop forts et des survitesses du rotor. Cela évite au générateur de dépasser sa vitesse de rotation nominale, qui le ferait chauffer et surproduire, ce qu'on cherche à éviter quand l'éolienne est raccordée au réseau. Et cela évite aussi la destruction de l'éolienne, comme cela s'est passé à Cap-Chat pour la plus grande éolienne verticale (roulement de base détérioré par un coup de vent). On trouve trois catégories de ces mécanismes:
* le décrochage aérodynamique : c'est une caractéristique de tous les profils aérodynamiques: Quand l'angle d'incidence augmente, on observe sur une partie du côté sous le vent du profil un décollement de la couche limite (voir Figure 1.15), ce qui génère des tourbillons et augmente la traînée en réduisant la portance.

Figure 1.15 - Décrochage aérodynamique progressif plus on augmente l'angle d'incidence, avec apparition de tourbillons
Sur une pale en rotation comme c'est le cas pour les EDAV et EAH, pour une vitesse de rotation donnée, quand la vitesse du vent augmente, la vitesse relative W augmente aussi, ce qui se traduit par une augmentation de l'angle d'incidence (voir Fig. 1.16).

Figure 1.16 - Modification de l'angle d'incidence quand la vitesse du vent augmente (1>2)
Au bout d'un certain angle, la pale "décroche", et on s'arrange pour que ce décrochage statique se produise pour des vitesses supérieures à la vitesse nominale. Ainsi, le rotor ne capte pas plus de puissance et tourne toujours à la même vitesse nominale. Le problème c'est que le dessin des pales n'est pas optimisé pour obtenir de bonnes performances de l'éolienne, mais pour décrocher à une certaine vitesse de vent.
* La réduction de la surface effective balayée par le rotor : Pour réduire la surface balayée par le rotor, il suffit d'augmenter l'angle entre l'axe de rotation du rotor et la direction du vent. Soit on fait basculer l'hélice vers le haut, soit on la fait basculer vers le coté. Le rendement du rotor diminue alors fortement, et la puissance extraite reste celle que l'on a à la vitesse nominale.
* La modification de l'angle de calage des pales :On utilise la force centrifuge de la rotation des pales pour modifier l'angle de calage en fonction de la vitesse de rotation. Un des système utilisé fait appel à des masselottes et des pales montés sur support élastique en torsion. Plus les pales tournent vite, et plus l'angle de calage augmente, ce qui leur permet de décrocher au delà de la vitesse nominale. La vitesse du vent peut augmenter jusqu’à des valeurs de tempêtes, les pales tourneront toujours à la même vitesse. C'est le dispositif le plus efficace pour repousser la vitesse maximale de vent admissible par l'éolienne, mais c'est aussi le plus compliqué et le plus cher. A noter que ce mécanisme peut aussi servir à arrêter l'éolienne.
- Un système de contrôle pour arrêter et démarrer l'éolienne.
Les mécanismes d'arrêt permettent d'immobiliser le rotor en cas de problème mécanique, pour la maintenance, pour des raisons de sécurité, etc. C'est un élément essentiel de la survie d'une éolienne, de même que pour la sécurité. La plupart des accidents sont venus d'un sous freinage de ces machines. On cherche donc à installer sur une éolienne au moins deux systèmes de freinage, parmi les suivants :
* Système de contrôle par force centrifuge:
Lorsque la vitesse augmente, deux masses tendent à s'écarter du centre et orientent des freins aérodynamiques qui ralentissent considérablement la rotation. Un tel dispositif doit néanmoins être bien calibré pour être efficace et devrait sans doute se limiter à des usages dans des régions (ou à des saisons) tempérées/chaudes.
* Régulation aérodynamique sur les pales :
Le pas variable permet de mettre les pales en drapeau, ce qui arrête l'éolienne et la protège des grands vents. Le pas fixe utilise l'effet Stall pour empêcher la pale d'accélérer, ce qui revient à agir comme un frein. Enfin on peut installer des « flaps » ou aérofreins sur les pales qui sont des volets ouvrant automatiquement si quelque chose ne va pas (vitesse excessive, problème décelé sur l'éolienne).
* Arrêt par frein à disque automatique :
Un détecteur de vitesse déclenche, à un certain seuil prédéterminé, un mécanisme automatique d'arrêt complet de l'éolienne. Il ne s'agit plus d'un système de ralentissement, mais bien d'un stoppage complet. Lorsque le vent baisse d'intensité, le frein est relâché et l'éolienne est de nouveau libérée. Ces arrêts peuvent aussi être déclenchés lorsque l'automate détecte un problème de réseau.
A noter que par sécurité, même les éoliennes à pas fixe et régulation Stall comportent souvent deux freins à disque.
* Le freinage dynamique:
Pour les éoliennes utilisant un alternateur C.C. à aimant permanent, il est possible en court-circuitant les trois phases de faire produire par le générateur électrique un contre couple qui arrête le rotor.

- Des systèmes de protection contre les intempéries:
L'éolienne, de par sa situation surélevée par rapport au sol, est du fait très exposée aux intempéries (glace, foudre, pluie et vents violents). La durée de vie d'une éolienne doit atteindre au moins 20 ans pour être rentable. Son entretien est compliqué et coûteux. Il est possible que son générateur et son rotor aient à être remplacés une fois durant la vie d'une éolienne.

Figure 1.17 - Givrage des pales et des composants de mesure comme l'anémomètre
Les capacités d'adaptation des turbines éoliennes aux conditions climatiques arctiques ou montagneuses ne sont pas suffisantes. De multiples problèmes doivent encore être solutionnés :
- dégivrage des pales ;
- fiabilité des anémomètres par temps froid ou de glace et de neige;
- réchauffage de certains composants ou fluides, notamment les instruments et appareils placés en hauteur.
De plus, les éoliennes rencontrent des situations pénalisantes sur le plan de la longévité, même en conditions normales:
- De fréquentes turbulences des vents créent des variations brutales et importantes des forces exercées sur les pales.
- La difficulté à prévoir des coups de vent oblige les fabricants à surdimensionner les structures.
- La foudre, la salinité et l'humidité de l'air, les vents de sable, le verglas, les grands froids ou les grosses chaleurs constituent des menaces supplémentaires à la fiabilité des éoliennes.
# Chapitre 2 : Les éoliennes à axe horizontal (EAH)
C’est le type d’éolienne le plus connu et le plus utilisé de nos jours. Sa théorie et ses paramètres d'implantation sont maintenant bien connus. Ces éoliennes démarrent par des vents de 3 m/s et doit être arrêtée pour les vents supérieurs à 25m/s (90 km/h).
## 2.1 : Composantes de l'éolienne horizontale
Seules les différences entre les deux types d'éoliennes, les EAV et EAH est notée ci-dessous:
Le rotor et ses pales:
Construites en fibre de verre ou de carbone, elles sont très longues, pouvant aller jusqu'à 40 mètres et peser ainsi 5 tonnes.
On prend en général des rotor tripales, car ils sont équilibrés dans les 2 plans.
Les monopales posent des problèmes de contrepoids, et doivent tourner plus vite ce qui augmente le bruit généré. De plus, au niveau visuel l'éolienne semble bancale, ce qui n'améliore pas l'intégration dans le paysage.
Les bipales présentent un moment d'inertie variable qui peut générer des oscillations autour de l'axe de pivotement. Cela provoque des vibrations cycliques importantes lorsque l'éolienne cherche à suivre le vent. En effet, en position verticale, les deux pales n'offrent alors que peu de moment d'inertie à la nacelle pour que celle-ci change d'orientation. Par contre, quelques secondes plus tard, quand les deux pales sont à l'horizontal, elles offrent alors une résistance maximale au changement d'orientation, ce qui produit des efforts relâchés tout de suite après quand les pales repassent par la verticale, et ainsi de suite. Il en résulte un mouvement d'orientation saccadé, à une fréquence double de la vitesse de rotation (sur un tour, les pales passent deux fois par l'horizontale).
Avec trois pales en horizontal, le problème ne se pose plus. Il faut juste veiller au bon équilibrage du rotor, ce qui n'est pas évident à réaliser industriellement avec un rotor de 40m.
Le mât ou tour :
Actuellement, c'est la tour autoportante qui semble l'emporter sur les EAH d'importance, pour des raisons d'esthétiques et de moindre bruit.
La nacelle :
Perchée tout en haut de la tour, c'est elle le centre névralgique des EAH, car elle assume pratiquement tous les rôles. On pourrait la comparer à une salle des machines, car elle centralise la plupart des équipements qui permettent à l'éolienne de fonctionner automatiquement, ainsi que les équipements pour produire l'énergie. Pour les grandes éoliennes, elle peut peser plus de 30 tonnes, pour une taille équivalente à un utilitaire moyen. La génératrice est l'équipement le plus important, suivi de la boite de vitesse, ainsi que des différents dispositifs pour orienter la nacelle face au vent,. et pour faire varier l'inclinaison et le basculement du rotor.
L'efficacité maximum de l'éolienne est obtenue lorsque l'hélice est face au vent, donc perpendiculaire. Sur les petites éoliennes, c'est une girouette qui force la nacelle à rester dans l'axe du vent.
Il n'existe pas de telles girouettes sur les grandes éoliennes, pour deux raisons :
- la nacelle a tendance à osciller continuellement, ce qui use son axe vertical;
- le poids considérable des grandes éoliennes exigerait une girouette énorme.
Ces éoliennes se trouvent donc télécommandées par une petite girouette/anémomètre située sur ou à côté de l'éolienne. C'est ce petit dispositif qui, via le biais d'un automate, ordonne à la grande nacelle (via un servomoteur) de s'orienter vers une autre direction lorsqu'elle détecte que le vent a tourné. Tant que le vent est stable (même si il y a des petites oscillations rapides de la direction du vent dans un angle de 30°) l'orientation de l'éolienne ne changera pas.
* La boite de vitesse : Située en hauteur, elle est plus exposée au froid que sur une EAV, et nécessite un système de chauffage dans les régions froides.
* Le générateur :
Le générateur est l'une des composantes logeant dans la nacelle. Il doit donc être le plus léger possible. Les nouvelles génératrices discoïdes, en plus de supprimer la lourde boite de vitesse, permettent aussi de diminuer la taille des générateurs (par rapport aux anciennes génératrices basse vitesse, qui étaient trop grosses pour justifier la suppression de la boite de vitesse), donc d'augmenter les puissances fournies par l'éolienne.
Freinage et sécurité :
* Régulation et freinage par gouvernail articulé :
À partir d'un certain niveau de vent, jugé excessif pour la sécurité mécanique de l'éolienne, le gouvernail se replie progressivement et automatiquement en travers de l'axe du vent. Non seulement il freine l'écoulement, ralentissant la vitesse, mais il détourne l'éolienne de la perpendiculaire au vent. Celle-ci devient alors de moins en moins efficace et sa vitesse ne peut augmenter même si le vent force.
* Régulation et freinage par basculement de l'éolienne sur le dos :
Variante du précédent puisqu'il consiste à sortir le rotor du lit du vent. Plus le vent force sur le rotor, plus il comprime un ressort qui tenait la tête de l'éolienne verticale. Par très grands vents, la nacelle se couche. Ce mécanisme n'est possible que sur de petites éoliennes et il crée, comme l'autre, des efforts irréguliers sur les pales (l'EAH se mettant à fonctionner comme une EAV).

Pour obtenir plus de puissance on les installe dans un parc d'éoliennes [20] comme le montre la photo 2.5.

Figure 2.1 - Parc éolien
Les problèmes qui se posent sur ces parc sont le fait que les premières éoliennes génèrent des tourbillons dans leur sillage, ces tourbillons venant perturber et diminuer les performances des éoliennes sous le vent. Une des solutions consiste à décaler astucieusement les éoliennes les unes des autres par rapport à la direction du vent dominant, pour capter le maximum de vent non perturbé, et d'intercaler une éolienne entre deux autres, mais à une hauteur inférieure, pour rapprocher les trois éoliennes (fig. 2.6).

Figure 2.6 - Optimisation d'un parc éolien
La distance entre deux éoliennes à la suite est calculée pour optimiser prise au sol / performance aérodynamique.
## 2.2 : Les différents types d'éoliennes horizontales
On différencie deux grands groupes: Les éoliennes lentes et les éoliennes rapides.
Les éoliennes lentes se sont développées en Amérique à la fin du 19ème siècle aux états unis, avant de revenir en Europe au début du 20ème siècle. Elles sont caractérisées par un grand nombre de pales, ainsi qu'un couple de démarrage élevé. Pour cette raison, elles sont bien adaptée au pompage de l'eau en se servant d'une pompe à piston.
En raison du grand nombre de pales, leur taille est limitée par le poids du rotor. Elles démarrent par faible vent, mais leur vitesse spécifique est de 1, ce qui limite leur efficacité face aux éoliennes rapides.
Elles fonctionnent dans des vitesses de vent de l'ordre de 4 à 5 m/s, ce qui explique leur succès dans les endroits ne possédant pas nécessairement un grand potentiel éolien.
Les éoliennes rapides se sont développées depuis la fin de années 20, et sont surtout utilisées pour produire de l'électricité. A puissance égale, elles sont beaucoup plus légères que leurs homologues multiples, car elles ne possèdent en général en général que trois pales, ce qui permet d'augmenter la taille du rotor, et ainsi la surface balayée.
En contrepartie, elles démarrent beaucoup plus difficilement, et possèdent moins de couple au démarrage, ce qui oblige pour le pompage de l'eau à se passer des pompes à piston et d'utiliser plutôt des pompes turbinées, demandant de la vitesse pour fonctionner, plus que du couple.
Les éoliennes rapides sont plus efficaces, travaillant à des vitesses spécifiques de l'ordre de 6. Elles sont plus efficaces par grand vent, et résistent mieux aux coups de vent que les éoliennes multipales.

## 2.3 : Théorie de l'élément de pale
### 2.3.1 : Théorie de base
La théorie respecte les hypothèses énoncées dans le premier chapitre en 1.3.2.
La théorie est basée sur une pale découpée en tranches imaginaires d'épaisseur dr, par un anneau circulaire de largeur dr, tel qu'illustré à la figure 2.1.

Figure 2.3 - Elément de pale du rotor
On peut remarquer que l'angle de calage  est variable le long de la pale. En effet,  est diminué à l'extrémité de la pale, là ou la vitesse tangentielle R de la pale est maximale, afin que la portance générée par cette vitesse maxi n'entraîne pas une flexion trop importante de la pale.
A partir de l'eq(1.6), la force de poussée élémentaire, sur l'élément de pale de largeur dr, s'écrit alors, en tenant compte de la conicité de la pale  (voir la géométrie figure 2.2):
dF= V2rdr(V1-V2)
avec r = r cos la position radiale de l'élément de pale en position conique
et dr= dr cos , la poussée s'écrit alors:
dF = 4r V1²a(1-a) cos²  dr	(2.2)
Le couple obtenu sur l'axe de l'hélice, en plus de la poussée ci-dessus, provient aussi d'une variation de quantité de mouvement angulaire. Le couple peut être déterminé en multipliant la vitesse circonférencielle en aval de l'éolienne part le débit massique à travers l'anneau de la figure 2.1. Comme le débit massique est constant, seule la vitesse tangentielle de l'écoulement peut varier.
Le couple sur l'hélice est donné par :
dQ = 4r² V1a'(1-a) cos³  dr	(2.3)
avec a' =  / 2 le paramètre de vitesse induite tangentielle,
 la vitesse angulaire locale,
et la vitesse de rotation de l'éolienne.

Figure 2.4 - Géométrie du rotor

Figure 2.5 - écoulement autour d'un élément de pale
En déterminant les forces agissant sur les différents éléments de pale, et en intégrant le long de la pale, l'on pourra alors connaître le moment et la poussée s'exerçant sur le rotor.
La théorie de l'élément de pale considère qu'il n'y a pas d'interactions entre les éléments de pale adjacents, sur tout le long de la pale.
La portance et la traînée élémentaires s'exerçant sur un élément de pale situé à une distance r de l'axe sont données par:
dL= CL ½  c.dr W² et dD= CD ½  c.dr W²	(2.4)
En projetant ces valeurs sur un plan parallèle et un plan perpendiculaire au plan de rotation de l'éolienne à N pales, et en prenant en compte la conicité , on obtient:
dF = ½ N c W²( CL cos  + CD sin ) dr cos 	(2.5)
dQ = ½ N c W² r( CL sin  - CD cos ) dr cos 	(2.6)
De la figure 2.3, les relations géométriques suivantes sont obtenues:
tan  = [(1-a) / (1+a')] * (V / R)
 =  - 
En définissant la solidité du tube de courant comme le rapport entre l'aire des pales et la surface balayée, on obtient :
 = Nc / (R cos )
On définit la vitesse spécifique de l’éolienne comme le rapport entre la vitesse du bout de pale et celle de l’écoulement uniforme :
X = RT cos  / V
On utilise le triangle de vitesse pour exprimer la vitesse relative locale W sous la forme :
W = V
Les relations (2.5) et (2.6) sont vérifiées pour tout r appartenant au rayon du rotor.
On calcule a à partir de l’équation (2.5) de la poussée élémentaire.
Si l’on suppose que la portance est la seule force causant un changement de la vitesse de l’écoulement dans le tube de courant (la traînée n’ayant un effet appréciable que sur une faible distance dans le sillage du profil), on peut négliger le terme CD dans le calcul de a (le facteur d’interférence axial). On obtient la valeur de a suivante :
(2.7)
On résous cette équation de manière itérative, en connaissant la valeur de a dans le terme de droite. A dans le terme de gauche sera alors la nouvelle valeur connue pour l’itération suivante. La valeur initiale de a sera 0 par exemple.
Pour calculer a’, on utilisera l’équation trouvée à partir de celle du couple élémentaire, (2.6).
On trouve :
(2.8)
comme précédemment, on procédera de manière itérative.
On peut donc résumer la procédure à suivre pour résoudre les deux facteurs a et a’.
1- Définir la géométrie de l’éolienne (corde, calage, vitesse spécifique) ainsi que les caractéristiques du profil (issues des données statiques 2-D).
2- Donner arbitrairement une valeur initiale à a et a’, par exemple zéro.
3- Calculer W, , et l’angle d’attaque de la section de la pale.
4- Utiliser les équations (2.7) et (2.8) pour calculer les nouvelles valeurs de a et a’.
5- Lorsque les valeurs entre deux itérations successives sont suffisamment proches, d’après le critère de convergence recherché, on passe à la section de pale suivante. Sinon, on retourne à l’étape 3, pour continuer le processus d’itération.
Une fois les valeurs de a et a’ déterminées, on peut calculer le couple, la poussée et la puissance pour chacun des anneaux.
Ces calculs seront vus dans la partie 2.1.5. En effet, il est possible de prendre en compte plusieurs autres facteurs de l’écoulement à travers l’EAH, ces effets se rajoutant à la théorie de base que nous venons de voir.
### 2.3.2 : Effet de bout de pale
Les pertes aérodynamiques dues au décollement des tourbillons en bout des pales n’est pas prise en compte par le modèle de base précédent.

Figure 2.6 - Le passage du flux de l'intrados vers l'extrados amorce un tourbillon
Nous allons donc introduire une correction aux résultats trouvés précédemment pour prendre en compte ces pertes.
La théorie de l’élément de pale suppose que l’écoulement à travers chaque tube de courant est uniforme, alors que chaque pale engendre à ses extrémités un tourbillon hélicoïdal provoquant un champ de vitesse non uniforme. On observe alors une augmentation des facteurs d’interférence axial et tangentiels (ce qui signifie une plus grande diminution de la vitesse dans le rotor aux extrémités). L’angle d’attaque diminue, et donc le moment résultant chute aussi.
Le modèle de Prandtl constitue une bonne approximation du phénomène.
En bout de pale, le facteur de Prandtl FT vaut :
FT = (2 / ) arccos (e-f)
avec
Si par construction la pale se termine avant le moyeu (moyeu non caréné) le facteur de perte du moyeu, FH, similaire à FT.
Seul f varie pour l’effet au moyeu :
avec RH le rayon du moyeu (figure 2.4).
Le facteur de perte total F de la pale est donné par :
F = FH FT
On applique ensuite le facteur de perte aux facteurs d’interférence a et a’ trouvés précédemment, en divisant par F le deuxième membre des équations (2.7) et (2.8) :
(2.9)
        (2.10)
Ce seront donc les équations (2.9) et (2.10) qui seront utilisées pour la procédure itérative de la théorie de base (paragraphe 2.3.1)
### 2.3.3 : Effet de la couche limite terrestre
Nous avons vu dans le premier chapitre que la vitesse du vent variait avec l’altitude, selon une loi donnée par l’équation 1.1.
Pour cette raison, on effectue l’analyse de la théorie de base décrite le paragraphe 2.3.1 pour plusieurs sections azimutales, sur chacun des éléments de pale. Il va sans dire que ce modèle augmente significativement le temps de calcul et le nombre de variables en jeu.
L’angle azimutal  est mesuré par rapport à la verticale vers le haut (voir figure 2.7).

Figure 2.7 - Modèle avec prise en compte de la couche limite terrestre
D’après l’équation 1.1, la vitesse du vent en fonction de l’élévation dans la couche terrestre est donnée par :
V = V (H / H)e
avec V la vitesse du vent à la hauteur H, et H la hauteur de référence à laquelle la vitesse V est connue. E est l’exposant de profil de vent.
La hauteur H est donnée par : H = H + R cos
ce qui nous donne V = V (1+ (R / H) cos)e
Cette loi reste une approximation convenable, utilisée par beaucoup d’auteurs depuis fort longtemps.
La largeur des sections azimutales est donnée par :
 = 2 / N
avec N le nombre de sections circonférencielles.
Si les expressions pour les facteurs d’interférence axial et tangentiel a et a’ restent inchangés, la vitesse relative devient :
W = V
Avec X= X (V / V) la vitesse spécifique locale à un angle d’azimuth .
Les calculs ne sont effectués que sur la moitié des sections azimutales et radiales, les autres étant symétriques.
Comme la vitesse du vent ne varie que de 10 à 20% dans la couche limite, il est des fois possibles de ne pas considérer cette variation de la vitesse, afin de simplifier les calculs pour une première approximation.
### 2.3.4 : Effet de la turbulence du sillage
Le modèle de base de la théorie de pale présente un comportement particulier lorsque le facteur d’interférence axial dépasse un facteur de 0,5. A ce moment, la viscosité devient importante et le sillage devient turbulent, altérant ainsi l’écoulement à travers le rotor.
Soit le coefficient d pertes de charges du rotor, défini à partir de la théorie de la quantité de mouvement comme suit : CH = 4a(1-a)
Il sert à caractériser les différents états d’écoulement du rotor.
Le modèle appelé Advanced Brake State Model (BSM) donne la relation semi-empirique suivante pour la correction dans le calcul de a, afin de tenir compte des effets de la turbulence du sillage :
Cette relation est seulement prise en compte dans le modèle numérique quand le coefficient de perte de charge CH est supérieur à 0,96.
### 2.3.5 : Calcul de la puissance
Une fois a et a’ déterminés pour chacune des stations radiales et azimuthales, on peut calculer localement le moment, la poussée, la puissance et le coefficient de puissance de l’éolienne. Ces valeurs sont normalisées par rapport à l’aire projetée par le tube de courant.
Coefficient de couple local:
Coefficient de poussée locale:
Coefficient de puissance locale:
En intégrant les valeurs obtenues localement sur tout le long de la pale, on obtient les coefficients totaux. Comme le but est d'implanter ces équations dans un algorithme numérique, on à découpé la pale en NR sections le long du rayon (aussi appelé nombre de stations radiales) et le rotor en N stations azimuthales.
Coefficient total de moment:
Coefficient total de poussée:
Coefficient total de puissance:
Cela nous permet de déduire du modèle aérodynamique les courbes de puissance ainsi que la distribution de l’angle d’attaque local , et les vitesses locale induites.

# Chapitre 3: Les éoliennes à axe vertical (EAV)

Figure 3.1 - L'éolienne à axe vertical de Cap-Chat au Québec (100 m de haut, puissance de 4MW), et une éolienne à axe vertical à pales droites.
Breveté en 1931 par l’ingénieur français Darrieus, ce type d’éolienne est devenu populaire dans les années 70. Mais le développement plus rapide des EAH a considérablement ralenti l’intérêt qui lui est porté ces dernières années. Pourtant ce type de rotor ne manque pas d’avantages.
## 3.1 : Description des composantes de l'EAV
Termes techniques employés :
- La colonne est le carter englobant l'axe tournant, c'est à dire l’arbre lent supportant les pales. Les pales font parties du rotor, le terme rotor étant général.
- la hauteur du rotor H désigne la distance entre le sommet de la pale et sa base fixée sur le rotor.
- le diamètre du rotor est la largeur maximale mesurée entre les pales du rotor

Figure 3.2 - Terminologie employée pour les éoliennes Darrieus: Vue de face
- l'équateur est le milieu géométrique de la hauteur du rotor, et c'est à l'équateur qu'est défini le diamètre du rotor D. La vitesse du vent pour définir une puissance est donnée au niveau de l'équateur, car c'est là qu'il y a le plus de transfert d'énergie entre le moyeu et la pale.
- le rotor est relié au train de puissance, c'est à dire la boite de vitesse couplée soit à une pompe hydraulique, soit à un générateur de courant.
Le rotor est défini par son nombre de pales. La pale est définie par son profil, sa corde, et l'évolution de ces deux termes le long de la pale, ainsi que par sa forme générale.
Le rotor est maintenu au sol par des câbles ou haubans, ce qui augmente sa surface au sol. La masse du rotor est aussi importante, car elle détermine en partie l'inertie du rotor ainsi que la difficulté de la construction.
Protection de survitesse: Un capteur de vitesse mesure la vitesse du rotor. Lorsque cette vitesse dépasse la vitesse max., un système de freinage se déclenche, freinant mécaniquement le rotor (au niveau de ses paliers en général). On a aussi des systèmes qui font que la pale décroche progressivement, ne pouvant dépasser ainsi la vitesse de protection.
Haubanage: Une prétension est appliquée aux haubans par des ridoirs mécaniques ajustables. Il faut minimiser le poids de ces haubans et en diminuer la section pour ne pas créer de turbulences et de bruit.
## 3.2 : Les différents types d'EAV
Il y a trois types d'éoliennes verticales:
- Les rotor Madras, appareils à translation. Ce sont des cylindres tournants fonctionnant suivant l'effet Magnus: un cylindre en rotation dans un écoulement induit une circulation autour de ce cylindre génère une force de portance perpendiculaire à l'axe du cylindre. En mettant le cylindre sur des rails, il se met à avancer. Cela peut être vu par la survitesse engendrée par le flux quand la vitesse périphérique et celle de l'écoulement sont dans le même sens (générant une surpression), par rapport à l'autre coté ou les deux vitesses sont en sens contraire, générant une dépression.
- Les rotors Savonius, appareils dits de traînée différentielle. Fonctionnent sous l'effet d'une dissymétrie des forces exercées par le vent sur différents endroits du rotor. Ils peuvent être obtenus très facilement par un bidon coupé en deux dans le sens de la hauteur, et décalé l'un par rapport à l'autre d'une distance légèrement inférieure au diamètre. Ils sont donc très économiques et utiles dans les pays en voie de développement.

Figure 3.3 - Principe de fonctionnement d'un rotor Savonius
. Le vent entre dans la partie creuse, poussant celle ci. L'autre partie oppose alors une résistance mais est profilé. De plus, le flux d'air qui pousse la partie creuse passe ensuite dans l'autre partie, poussant alors à l'intérieur, ce qui fait que les deux parties sont poussées par le même flux d'air, mais dans des directions opposées pour obtenir un couple et faire tourner le rotor.
Cet appareil est donc mis en mouvement par la traînée de la partie concave supérieure à celle de la partie convexe.
Ce rotor possède un couple au démarrage élevé, mais pas constant suivant la position. C'est pourquoi on peut trouver deux aubages sur le même rotor, l'un au dessus de l'autre, et positionné à 90° pour obtenir un démarrage quelque soit la direction du vent.
Le problème c'est qu'il présente un coefficient de puissance faible, ainsi qu'une vitesse réduite.
Il est surtout utilisé dans les pays industrialisés comme "démarreur" d'une éolienne Darrieus dont le couple au démarrage est trop faible pour être démarrée seule.
Le rendement des appareils à traînée différentielle est de l'ordre de 0,3 à 0,6. Sa vitesse spécifique est de 1.
- Les rotors Darrieus, appareil dirigé par portance, ou circulation instationnaire. Ces appareils fonctionnent avec le principe du vent relatif. Nous verrons plus en détail son fonctionnement dans le paragraphe suivant. La forme de la pale est fixée par construction.

Figure 3.4 - Principe de fonctionnement d'un rotor Darrieus

Figure 3.5 - Apparition de la vitesse relative W sous l'effet d'une translation de la pale, triangle des vitesses V/U/ W et apparition de la portance L et de la traînée D sous l'effet de l'angle d'attaque 
Tout comme la pale de l'EAH, la translation de la pale dans le vent créé une vitesse relative d'attaque, attaquant la pale avec un angle d'attaque , qui contrairement à l'EAH varie dans de grandes proportions tout au long du cycle. Cet écoulement avec angle d'attaque créé une force aérodynamique résultante R sur la pale, dirigée vers l'avant de pale, ce qui permet une composante motrice (voir figure 3.5).
La force aérodynamique à des composantes L et D dans le repère Eiffel, et N et T dans le repère Lilienthal.
Lors d'un tour du rotor, la pale fonctionne alternativement en phase de grande vitesse relative puis en phase de grand angle d'incidence. Ces alternances étant assez rapides, nous verrons plus loin que cela provoque le décrochage dynamique sur la pale et provoque des chargements alternatifs cycliques qui fatiguent le mécanisme.
L'avantage des appareils à portance est qu'ils fonctionnent à une vitesse supérieure à celle du vent, la vitesse spécifique étant donc supérieure à 1. Wilson et Lissaman [21] ont trouvés que les appareils à portance peuvent produire 100 fois plus de puissance par unité de surface qu'un appareil à traînée, dans le cas de L/D = 10. Cela provient de l'approximation (Pportance/Ptrainée)max=(L/D)².
Les pales du rotor Darrieus sont fixes. Il existe des appareils similaires dont les pales sont mobiles. Il n'y a plus de fatigue cyclique, le rendement est meilleur, mais le système devient alors très complexe et n'est plus omnidirectionnel.
Les rotor Darrieus ont un très faible couple au démarrage et ne peuvent être mis en rotation sans l'utilisation d'un système auxiliaire.
La puissance récupérée ets de l'ordre de 35% de la limite théorique de Betz.
- Il y a d'autres rotors verticaux, fonctionnant sur le même principe que le rotor Darrieus. Par exemple le giromill, avec ses pales droites articulées pour modifier l'angle de calage.
## 3.3: Le rotor Darrieus
Pour l'étude du rotor, l'on utilise un repère adimensionné, à savoir les trois variables adimensionnelles  = z/H et  = r/R. L'on considère alors une éolienne de hauteur unitaire, afin de simplifier les calculs. r est le rayon local et z la hauteur au-dessus du plan de l'équateur du rotor.
La figure 3.6 montre les différents repères employés:

Figure 3.6 - Repères employées pour l'analyse des rotor Darrieus
(a) repère global
(b) repère adimensionnel
 est appelé l'angle méridien. C'est celui que fait la normale de la corde de la pale avec le plan horizontal. Il varie en fonction de la hauteur, selon une équation dépendant du type de pale employé.
Le décrochage dynamique apparaît aux faibles vitesses spécifiques. C'est un tourbillon engendré au bord d'attaque se propageant sur l'extrados, faisant varier les coefficient des portance et de traînée, puis étant relâché dans le sillage de l'éolienne.
### 3.3.1 : Les différents types de géométrie de pales
On utilise plusieurs formes légèrement différentes pour construire un rotor Darrieus. On distingue principalement les pales courbées, comme dans le brevet de Darrieus, et qui ont l'avantage de réduire les efforts mécaniques dans les pales. L'autre style est celui des pales droites, formant une surface balayée cylindrique. Cette forme est plus performante au niveau aérodynamique mais engendre des efforts la limitant aux petites éoliennes.
La surface de balayage est une donnée importante: C'est elle qui détermine d'une part la puissance que l'on va extraire (plus la surface est importante, plus on récupère de la puissance), et d'autres part, le coût de la pâle, celui-ci étant directement relié à la longueur de la pale. On cherchera donc à maximiser le rapport entre la surface de balayage et la longueur de la pale. Pour la forme Troposkien par exemple, ce maximum est trouvé pour un =R/H=0,994.
On peut aussi simplifier le problème en disant que pour les rotor de moins de 100 kW, on peut négliger la force de gravitation comparée à la force centrifuge.
Des études théoriques on aussi montrées que 60% de la partie équatoriale de la pale produisait 95% du couple. Par contre, il faut garder un profil sur tout le long de la pale, sans quoi la traînée engendrée pénaliserait fortement les performances.

#### 3.3.1.1 : Les pales caténaires:
C'est la forme obtenue par un câble idéal parfaitement flexible, de densité et de section uniforme, et attaché à ses deux extrémités en deux points A et B, comme le montre la figure 3.7.

Figure 3.7 - La forme en caténaire
On peut développer toutes les équations permettant de décrire la géométrie de la pale, la position du centre de gravité, la tension dans la pale, etc.(référence bibliographique [2], chapitre 3). A partir des équations donnant la surface de balayage S et celle donnant la longueur développée de la pale, on en déduit le ratio S/l² que l'on cherche à maximiser pour obtenir la plus grande puissance au plus faible coût.
Le ratio optimal S/l² maximal apparaît pour un =R/H=0,99128. Donc pour un rotor Darrieus avec une forme de pale caténaire, pour une longueur de pale donnée, la surface de balayage maximale apparaît pour H/R de 1.
La forme en caténaire développe le plus grand coefficient de puissance.
#### 3.3.1.2 : Les pales Paraboliques:
La forme parabolique peut être extrapolée de la forme caténaire en posant que la tension TC est très largement supérieure au poids P.
L'équation donnant la forme de la pale:
 = 1 - ² avec  [-1,1]
La longueur développée l de la pale parabolique est donnée par:
La surface de balayage est donnée par l'équation suivante:
S/(4RH) = 2/3
La surface de balayage optimale, donnée par le ratio S/l², correspond à un =0,973.
L'angle méridien de la pale est donné par: = arctan (2)
Dans la théorie pour le calcul des performances de l'éolienne verticale à rotor Darrieus, on se servira d'une forme de pale parabolique afin de simplifier les calculs, et l'on se servira donc des équations trouvées ci-dessus.
#### 3.3.1.3 : Les pales Troposkien:
Il y a deux types: le Troposkien normal, ou le poids de la pale n'est pas pris en compte (G=0), et le Troposkien modifié, ou l'on tient compte du poids linéique (par unité de longueur) du matériau de la pale.
La forme Troposkien est celle obtenue par un câble parfait de densité uniforme et de section constante, qui tournerait autour d'un axe de rotation vertical, à une vitesse angulaire  constante. La forme du câble n'est alors obtenue que sous le seul effet de la force centrifuge qui s'exerce sur lui.
Dans le Troposkien modifié, on tient compte de la masse du câble, dont la masse linéique est .
Dans ce cas, les forces centrifuges Fc, de traction T et de poids P s'exercent sur la pale. s est la longueur du câble entre le point de déflexion horizontale maximale (pour z=0) et le point M considéré.

Figure 3.8 - La forme Troposkien
Si on équilibre les forces sur un élément de pale ds (voir figure 3.8), on obtient:
Troposkien normal, si l'on néglige le poids de la pale (éoliennes de moins de 100kW):
A z=0, les conditions aux limites sont les suivantes: dy/dz = 0, T = T0(traction dans le câble).
Pour l'étude des caractéristiques de cette forme de pale, on définit les quantités suivantes:
² = ²H² / T0 : le paramètre de rotation
==R/H
k² =
F(k;/2) =
F(k;) =
E(k;/2) =
La forme du Troposkien idéal est donnée par :
=1- avec =arcsin 
La longueur développée de la pale est donnée par :
Cette équation pouvant être résolue de manière itérative par la méthode de Newton pour le paramètre k, 8 itérations étant nécessaires pour obtenir la convergence.
La surface de balayage S est donnée par :
A cause des coûts croissants avec la longueur de la pale, et de la puissance augmentant avec la surface balayée, il est intéressant d'estimer le rapport S/l maximal:
S/l² est maximal pour =0,99459 et sa valeur est proche de 0,3 pour les  compris entre 0,8 et 1,2.
La tension dans la pale est donnée par :
T0= ²R²
La valeur maximale de T/T0 intervenant pour y=0.
Pour une longueur donnée de la pale, et une valeur donnée pour  et  = constante, la tension du câble T0 varie proportionnellement avec le carré de la vitesse de rotation . Si la longueur de pale augmente, T0 augmente aussi.
Il est intéressant au niveau de la tension dans les pales de prendre un b égal ou supérieur à 1. Mais il convient dans ce cas là de s'assurer des bonnes performances aérodynamiques.
Pale Troposkien modifiée: Dans ce cas là, la solution exacte de l'équation de la forme est obtenue par résolution numérique de l'équation intégro-différentielle. On peut aussi approximer la forme de la pale par modification de la forme idéale (G=0). La pale est toujours symétrique par rapport à l'axe vertical, mais n'est plus symétrique par rapport à l'équateur horizontal de l'éolienne. Pour une même hauteur, le rayon maximal R est modifié. Le nouveau ratio hauteur/diamètre est appelé 1. Le diamètre maximum apparaît alors en dessous du niveau équatorial.
L'angle méridien peut être calculé par : tan  = - (d/d)
Les calculs ont montrés que 60% de la longueur totale de la pale, situés dans la zone équatoriale, contribuait à produire 95% du couple. En effet, les zones situées près des pôles, du fait d'un diamètre inférieur, possèdent un bras de levier inférieur (ce que l'on n'a pas avec des pales droites). De plus, près du rotor les angles d'incidences relatifs ont une plus grande palette de positions, augmentant le travail en décrochage dynamique des profils. Alors qu'a l'équateur, le bras de levier est le plus grand et les angles d'incidence relative plus faibles.

#### 3.3.1.4 : Les pales SANDIA:
En pratique, le rotor peut être construit à partir d'une simple approximation de la pale Troposkien: Le rotor est alors conçu comme l'assemblage de deux pales droites au dessus et au dessous, et une forme en arc de cercle autour de l'équateur (voir la figure 3.9).

Figure 3.9 - Construction approximative de la forme Troposkien : la forme SANDIA
Ce genre de pale à été proposée par les laboratoires SANDIA.
Elle est constituée d'une pale semi circulaire vers l'équateur et de deux pales droites assurant la jonction au rotor.

Figure 3.10 - La forme SANDIA
La forme SANDIA est la plus simple à fabriquer.
Afin de réduire les efforts dans la pale, on peut augmenter en bas de quelques degrés l'angle d'accrochage entre la pale et le rotor, par rapport à celui du haut.
#### 3.3.1.5 : Les pales droites:
La géométrie des rotor cylindriques à pales droites est beaucoup plus performantes que les formes de pales courbes, car la largeur maximale est présente sur une plus grande hauteur. Par contre, cette forme est pénalisée par des moments de flexion plus importants. Cette forme permet de réduire la taille du rotor, pour des performances identiques aux EDAV à pales courbes plus grandes. C'est la géométrie la plus simple et la moins onéreuse en coûts de fabrication. Recommandée pour les faibles vitesses de vent et pour les rotor de petites tailles.
#### 3.3.1.6 : Comparaison des formes des pales
L'on remarque tout d'abord que plus la vitesse de rotation augmente, plus les forces centrifuges sont importantes par rapport à la gravité. La forme de la pale dont on a négligé l'effet de la gravité approche alors de la forme de la pale dont la gravité à été prise en compte, ce qui réduit l'effet de l'approximation faite avec les pales Troposkien idéales par exemple.
La forme parabolique de la pale est très proche de celle du Troposkien idéal.
Quand à la forme SANDIA, elle est très simple à fabriquer et elle possède de très bonnes performances aérodynamiques, tout en conservant une bonne résistance structurelle.
Pour les rotors importants (plus de 500 kW), le poids de la pale devient très important et cet effet doit être considéré.
## 3.4 : Modèle de double-multiple tube de courant (DMS)
Ce modèle [2] à pour avantage d'être pratique et rapide à utiliser pour la conception des éoliennes Darrieus à axe vertical. La partie face au vent du rotor de l'éolienne sera appelée partie amont et celle sous le vent (par rapport à la colonne) sera appelée partie aval (voir figure 3.11).

Figure 3.11 - Parties amont et aval d'une EDAV (vue de dessus), fonction de la direction du vent
### 3.4.1 : la théorie du double disque actuateur
Pour une EDAV, le vent passe deux fois à travers la surface de balayage du rotor. La vitesse induite (reflétant la diminution de la vitesse initiale du vent) est différente dans la première moitié amont de la surface de balayage et dans l'autre moitié aval. L'EDAV peut alors être représenté par deux disques actuateurs (uniformément chargés et avec un nombre de pales infini) à la suite l'un de l'autre (voir figure 3.12).

Figure 3.12 - Une paire de disques actuateurs en tandem
Comparée à la théorie du simple disque actuateur ou de celle des multiples tubes de courant, cette théorie pose plus d'inconnues que d'équations, les inconnues supplémentaires devant être résolues à l'aide de la théorie de l'élément de pale.
Dans la théorie du disque actuateur, la vitesse induite V de la première moitié du rotor amont est constante, et V' la vitesse induite de la deuxième surface du rotor aval, est constante aussi. Avec cela, on peut calculer les coefficients de traînée avec la théorie de l'élément de pale, pour les deux moitiés amont et aval de la rotation de la pale. Ces coefficients pouvant aussi être calculés par la théorie de la quantité de mouvement, on peut alors comparer les coefficients obtenus par les deux théories. On procède ensuite de manière itérative jusqu’à ce que les résultats des deux théories convergent.
Une fois connues la vitesse induite de chaque disque et les coefficients de traînée, on peut déterminer les charges et les performances du rotor Darrieus.
### 3.4.2 : la théorie de la quantité de mouvement du double disque actuateur
Dans la théorie de la quantité de mouvement, l'écoulement à un caractère stationnaire et unidimensionnel. La pression statique et la vitesse du fluide dans l'écoulement non perturbé aval sont V et p. Dans la figure 3.13 on peut voir le schéma des lignes de courant à travers les deux disques actuateurs:

Figure 3.13 - Lignes de courant (en bleu) circulant dans les deux disques actuateurs
Si l'on regarde une vue isométriques des tubes de courant, on voit que la section entre les deux tubes est bien annulaire (figure 3.14). Attention, malgré une illusion d'optique, les deux disques actuateurs (en noir sur la figure 3.13) ont bien le même diamètre.

Figure 3.14 - Vue isométrique des tubes de courant
Chaque disque à donc la même aire A, et la pression dans le premier disque monte de P1 à P2, et de P3 à P4 pour le second disque. La traînée résultant de ces changements de pression est symbolisée par D1 et D2.
Pour appliquer l'équation de quantité de mouvement, il nous faut définir les trois volumes de contrôle (VC) représentés dans la figure 3.15 :
- Le volume de contrôle 1, c'est à dire le volume annulaire compris entre les frontières des deux tubes de courant, limité par l'infini amont et l'infini aval.
- Le volume de contrôle 2, c'est à dire le volume du premier disque actuateur compris entre les frontières des deux tubes de courant (en vert sur la figure). L'aire annulaire de ce volume est A-a. C'est la partie du premier disque contenue dans le VC1.
- Le volume de contrôle 3, celui englobé par le volume de contrôle 1 (ce volume à une section d'aire a au niveau du premier disque et une section d'aire A au niveau du second disque.
- Les volumes de contrôle 4 et 5 sont la partie des disques respectivement 1 et 2 qui sont englobés dans le VC3 (donc tout le disque 2 constitue le VC5).

Figure 3.15 - Volumes de contrôle 1 et 2
VW est la vitesse du sillage dans le VC1, et V'' la vitesse du sillage dans le VC3.

Figure 3.16 - Volumes de contrôle 3, 4 et 5
Ecrivons les équations de continuité, de Bernoulli et de la quantité de mouvement dans chacun des VC:
Volume de contrôle 1
Equation de continuité :  (A0 - a0) V =  (A - a) V =  (AW - aW) V	(3.1)
Equations de Bernoulli : p + ½ V² = p + ½ V²	(3.2)
p+ ½ V² = p + ½ V²	(3.3)
Equation de la quantité de mouvement : T1 - Ta =  (A - a) V ( V - V)	(3.4)
Volume de contrôle 2
Equation de la quantité de mouvement : T1 - Ta = (p1 - p2) (A - a)	(3.5)
Volume de contrôle 3
Equation de continuité :  a0 V =  a V =  A V' =  aW V''	(3.6)
Equations de Bernoulli :
de 0 à 1
p + ½ V² = p + ½ V²	(3.8)
de 2 à 3
p+ ½ V² = p + ½ V'²	(3.9)
de 4 à 5
p+ ½ V'² = p + ½ V"²	(3.10)
Equation de la quantité de mouvement : Ta + T2 =  A V' ( V - V'')	(3.7)
Volume de contrôle 4 et 5
Equations de la quantité de mouvement : Ta = a ( p - p)	(3.11)
T2 = A ( p - p) (3.12)
Coefficient de traînée du premier disque actuateur:
En combinant les équations (3.4) et (3.5) on obtient : p - p =  V ( V - V) (3.13)
Avec les équations (3.2) et (3.3) on trouve p - p = ½ ( V² - V²)	(3.14)
Les deux équations ci dessus nous donnent :
(3.15)
De (3.14) et (3.5), on tire: Ta = ½ a ( V² - V²)	(3.16)
En substituant dans (3.16) la valeur de V de l'équation (3.15) et celle de a de l'équation (3.6), on obtient pour Ta : Ta = 2  A V' ( V - V)	(3.17)
Comme T1 = D1, on obtient le résultat suivant: D1= 2  A V( V - V)	(3.18)
Le coefficient de traînée étant défini par :
(3.19)
On obtient :
(3.20)
Coefficient de traînée du second disque actuateur (sous le vent) :
En arrangeant les équations (3.17), (3.12), (3.6) et (3.7), on trouve:
V'' = V' ± [V'² + 4V (V-V'-V) + V(2V'+V)]½	(3.21)
Comme T2 = D2, et en combinant (3.17) et (3.7) nous obtenons: D2=  A V'(2V-V - V") (3.22)
Le coefficient de traînée étant défini par :
(3.23)
On obtient :
(3.24)
On connaît donc le coefficient de traînée de chaque disque. On peut noter que est seulement fonction des rapport des vitesses V/V et V'/V.
Le coefficient de traînée total du rotor Darrieus est alors égal à :
(3.25)
On peut remarquer qu'il y a des limitation théoriques pour les valeurs possibles de et de V/V
En inversant l'équation (3.19), on obtient :
(3.26)
Ce qui limite à la valeur maximale de 1 pour V/V=0,5.
### 3.4.3 : la théorie de l'élément de pale
Nous nous placerons, pour des raisons de simplicité, dans le repère adimensionnel déjà vu en 3.4. La forme de la pale du rotor, approximée par une parabole pour simplifier les calculs, est alors donnée par:
 = 1 - ²	(3.27)
L'inclinaison locale de la pale , représentant l'angle entre la normale au plan de la corde de la pale, et le plan horizontal, comme spécifié sur la figure 3.17, est obtenue par dérivation de l'équation (3.27):  = arctan (1 / 2)	(3.28)
L'angle d'azimut  est défini par rapport à la direction du vent sur le plan horizontal, du côté au vent.

Figure 3.17 - Définition de des angles d'azimut  et méridien , avec n la normale à la pale

Figure 3.18 - Vitesse relative et angle d'attaque
L'angle d'attaque local est obtenu par l'équation générale suivante :
(3.29)
Cette équation permet de calculer une section dissymétrique ou aussi une section dont la corde ferait un angle 0 avec la tangente au cercle de rotation.
L'on retrouve ensuite les éléments vus dans la théorie de l'élément de pale commune aux deux éoliennes: Les coefficients de portance et de traînée (le profil bidimensionnel est utilisé), les forces normales et tangentielles. Dans ce cas là, intervient l'angle méridien .
L'on fera attention à utiliser des profils appropriés avec le nombre de Reynolds de la pale utilisée.
Il sera utile aussi de transformer les coefficients de portance (CL) et de traînée (CD) en coefficients de force normale (CN) et de force de poussée (CT), ce dernier coefficient étant considéré comme positif si dirigé vers le bord d'attaque. Voir la figure 3.19.

Figure 3.19 - Coefficients de force sur un élément de pale
CN = CL cos  + CD sin 	(3.30)
CT = CL sin  - CD cos 	(3.31)
Coefficients de traînée et de force latérale:
Soit un élément de corde c et de hauteur dz, ayant une surface latérale c.dz/cos (figure 3.20). Cette surface est soumise à une force élémentaire normale dN et une force élémentaire de poussée dT.

Figure 3.20 - Forces élémentaires sur un élément de pale
dN= dz	(3.32)
dT= dz	(3.33)
avec p la pression dynamique relative locale, donnée par la formule:
p = ½  W²
On peut aussi écrire les forces élémentaires de traînée et de force latérale, basée sur les direction parallèles et perpendiculaire à celle de la direction de l'écoulement (et non de l'écoulement relatif):
dD = p c [ CN cos  + CT (sin  / cos ) ] dy
dL = p c [ -CN sin  + CT (cos  / cos ) ] dy
### 3.4.4 : le modèle du double-multiple tube de courant pour l'étude des éoliennes Darrieus
Dans ce paragraphe, les variables avec (') comme exposant concernent les conditions aval (en arrière de la colonne centrale par rapport au vent). S'il n'y a pas d'exposant il s'agit alors des conditions amont. La barre au dessus de la variable (par exemple) indique les valeurs moyennes.
Les indices:
1,up indiquent les valeurs de la première moitié du rotor au vent.
2 ou dw indiquent les valeurs de la partie aval.
EQ indique les valeurs à l'équateur,  les valeurs pour l'écoulement non perturbé, R le niveau de référence situé au pied du rotor et i les conditions locales dans la direction verticale, à l'altitude i.
Les modèles de tube de courant sont basés sur le principe de la conservation de la quantité de mouvement, dans un écoulement stationnaire et non turbulent.
Le modèle des tubes de courant est divisé en trois types de modèles analytiques:
- le modèle du simple tube de courant, qui englobe tout le rotor.
- le modèle des multiples tubes de courant, dans lequel la surface de balayage du rotor est divisée en une série de tubes de courant adjacents.
- Le modèle des moitiés de rotor au vent et sous le vent, remplaçant la EAV par deux moitiés de rotor en série, indépendant au niveau aérodynamique.
La différence majeure entre ces modèles est le calcul de la vitesse induite:
Les deux premiers modèles considèrent que la vitesse induite reste constante à travers le rotor, qui est donc remplacé par un disque actuateur équivalent.
Le dernier estime la variation de la vitesse induite à travers les deux moitiés du rotor.
Le modèle DMS:
Un modèle développé par Paraschivoiu considère un système à tubes de courants multiples divisé en deux parties pour calculer les performances sur les EDAV avec des pales droites ou courbées. Ce modèle est appelé DMS (Double Multiple Streamtube). C'est ce type de modèle qui est employé par le logiciel CARDAAV. Il utilise deux facteurs d'interférence constants pour la vitesse induite, calculés par une double itération, et recalculés pour les variations verticales de la vitesse du vent dans la couche limite atmosphérique.
Ce modèle à par la suite été amélioré en considérant la variation de la vitesse induite amont et aval en fonction de l'angle d'azimut pour chaque tube de courant. Ce nouveau modèle est appelé DMSV.
Parmi les nombreux modèles de disques actuateurs, seulement les derniers considèrent l'influence des effets secondaires comme les effets d'expansion des tubes de courant (code CARDAAX en 1995, évolution du code CARDAAV), de la géométrie de la pale et du type de profil, de la colonne centrale, et de la présence des entretoises et des volets aérodynamiques sur les éoliennes Darrieus.
Ensuite des méthodes semi-empiriques sur le décrochage dynamique, initiées par Gormont, ont été rajoutées au code DMS. Une des méthodes faite par Paraschivoiu et Al, qui ont appliqués le modèle de décrochage dynamique de Boing-Vertol, considérant ainsi la dissymétrie du flux entre les côtés droits et gauches du rotor.
Enfin, ont été introduit dans le modèle aérodynamique les effets de bout de pale sur les performances de l'EDAV, de même que l’étude des profils à flux laminaire (NLF).
Toutes ces améliorations ont été incorporées dans le code de calcul CARDAAV, qui est la version logicielle du modèle DMS de Paraschivoiu.
#### 3.4.4.1 : Modèle aérodynamique
Le calcul de la vitesse induite à travers le rotor est basée sur le principe de deux disques actuateurs en tandem à chaque niveau du rotor, comme le montre les figures 3.21, 3.22, 3.23 et 3.24.
Le modèle du rotor est divisé en deux parties dont les composantes sont indépendantes: La partie amont et la partie aval.
A une hauteur Z, on découpe le rotor en un élément de hauteur dZ, et l'on fait passer un tube de courant de largeur R |cos | (figure 3.22). Ce tube de courant reçoit en entrée la vitesse de l'écoulement non perturbé Vi, qui est celle du vent à la hauteur Z (en considérant l'effet de la couche limite, figure 3.21). L'entrée du tube de courant est donc positionné suivant les axes Y et Z. Sa longueur s'étale suivant X (figure 3.23).
Dans le tube de courant considéré, le rotor est modélisé par deux disques actuateurs en tandem, remplaçant ainsi le volume ABCD du rotor, découpé par le tube de courant (figure 3.24).

Figure 3.21 - Vue latérale du rotor, avec le gradient de vitesse dans la couche limite, et la section du rotor ABCD

Figure 3.22 - Vue de face du rotor, tel que le voit le vent. Positionnement de l'entrée du tube de courant dans le rotor suivant Z, et définition de sa largeur.

Figure 3.23 - Vue de dessus du rotor, avec l'utilisation de l'angle azimutal  pour positionner le tube de courant suivant Y.

Figure 3.24 - L'élément de rotor ABCD, englobé dans le tube de courant, est remplacé par deux disques actuateurs en tandem . A noter que les deux tubes sont indépendants l'un de l'autre (il n'y a pas chevauchement)
La méthode se divise en deux parties: une pour la moitié du cycle se déroulant dans la partie au vent du rotor (partie amont) et l'autre pour la seconde moitié du cycle se déroulant dans la partie sous le vent. Les composants de la partie amont et aval qui traversent chaque tube de courant sont considérés séparément et les variations de la vitesse du vent suivant la hauteur sont incorporées dans le modèle. Le profil de la vitesse du vent est donnée par:
avec V la vitesse du vent à la hauteur équatoriale ZEQ , Vi la vitesse du vent à la hauteur Zi. W est l'exposant de régime de vent, en général de 1/7. Il dépend des conditions sur le site, et varie de 0,1 (site très venté) à 0,4 (vents plus faibles).
La vitesse du vent dans la partie amont est inférieure à celle de l'écoulement non perturbé à al même hauteur (V<Vi), et dans le plan moyen entre les zones amont et aval, on retrouve une vitesse induite d'équilibre, Ve<V. La vitesse induite décroît au fur et à mesure de l'avancement à l'intérieur du tube de courant, dans sa direction axiale, de la zone amont à la zone aval. La vitesse induite dans la zone aval est donc inférieure à celle d'équilibre: V'<Ve.
Pour le demi cycle amont du rotor, la vitesse locale du vent Vi décroît d'un facteur d'interférence u<1, et la vitesse induite devient: V=u.Vi.
La vitesse induite d'équilibre est:
Ve=(2u - 1).Vi	(3.34)
en sortie du demi-cycle amont du rotor.
Pour le demi cycle aval du rotor, la vitesse en entrée Ve décroît d'un facteur d'interférence u', et la vitesse induite V' en sortie du tube de courant devient: V'=u'.(2u-1).Vi.
Le deuxième facteur d'interférence axial est donc u'=V'/Ve, avec u'<u<1.
On peut donc calculer la vitesse induite du tube de courant par une double itération, une pour chaque partie du tube de courant.
Moitié amont du rotor:
La vitesse locale relative W pour la partie amont du rotor, c'est à dire pour une angle azimut -/2/2, est calculée à partir du diagramme des vitesses de la figure 3.25:
W²=V²[(X-sin)² + cos²cos²] avec X=r/V.

Figure 3.25 - Angles, forces et vecteurs vitesse à l'équateur
L et L' sont perpendiculaires à la vitesse relative W, vitesse réelle vue par le profil.
Expression de l'angle d'attaque , dérivée de W:
 = arcsin
En utilisant la théorie de l'élément de pale, et l'équation de quantité de mouvement pour chaque tube de courant, et en mettant en équation la variation verticale du coefficient de la traînée induite du rotor, on trouve:
fup (V/V)² = (V/V)[(Vi/V)-(V/V)]
et en l'exprimant à l'aide du facteur d'interférence:
fup.u = (1-u)	(3.35)
Les coefficients de portance et de traînée CL et CD sont interpolés à partir des tests effectués en laboratoire, qui utilisaient à la fois le nombre de Reynolds local et l'angle d'attaque local.
Le nombre de Reynolds local est donné par : ReB = Wc/
Le nombre de Reynolds de l'éolienne est donné par : ReT = Rc/
Pour une géométrie de rotor donnée, pour une vitesse de rotation , et pour une vitesse fixée pour chaque position du tube de courant, une valeur de la vitesse spécifique locale X est choisie en posant que le facteur d'interférence axial u est égal à l'unité. Alors, on peut évaluer approximativement ReB et . Les caractéristiques du profil CL et CD peuvent être calculer par interpolation avec les données des tests, et l'on peut donc déterminer CN et CT de la section de la pale à partir des équations 3.30 et 3.31. Nous pouvons ensuite évaluer fup, puis à partir de ce premier fup, nous pouvons calculer d'autres valeurs pour le facteur d'interférence u, avec l'équation 3.35. Par un processus itératif, nous répétons l'opération jusqu’à ce que les valeurs de u soit suffisamment proches. La convergence est rapide, et le nombre d'itérations le plus important apparaît pour le tube de courant à l'équateur, spécialement pour les grandes vitesses spécifiques, et l'erreur est de moins de 10-4. Dans le code CARDAAV, ces données sont renseignées dans les paramètres de contrôle.
Moitié aval du rotor:
La vitesse locale relative W pour la partie amont du rotor, c'est à dire pour une angle azimut /2/2, est calculée à partir du diagramme des vitesses de la figure 3.25:
W'²=V'²[(X'-sin)² + cos²cos²] avec X'=r/V'.
Expression de l'angle d'attaque ', dérivée de W':
' =
Dans cette partie du rotor, la vitesse induite V' est une fonction à la fois du facteur d'interférence amont u, et à la fois du facteur d'interférence aval u'.
Avec la même logique que pour la partie amont, en considérant en entrée de chaque tube de courant aval la vitesse induite d'équilibre Ve donnée par l'expression (3.34). Le processus itératif est commencé en supposant u'=u (comme tout à l'heure u=1, sachant que u'<u<1) avec u la valeur obtenue par l'itération dans la partie amont du rotor, pour chaque niveau.
u' est donné par l'équation:
fdw.u' = (1-u').
Charges aérodynamiques sur les pales et performances du rotor:
Avec le DMS, on considère les différentes vitesses induites sur les parties amont et aval du rotor.
On peut donc calculer les différentes forces et leur coefficient s'exerçant localement et sur tout le rotor.
Forces s'exerçant sur les pales dans la zone amont:
Les composantes normales et tangentielles sont évaluées pour chaque tube de courant, comme des fonctions de la position de la pale. Le couple et la puissance apportés par la moitié amont du rotor sont résolus en faisant la moyenne de la contribution de chaque tube de courant de la moitié amont du rotor. Pour chaque pale placée dans la partie amont, les coefficients de force dans le repère adimensionnel, en fonction de l'angle azimut , sont donnés par:
(3.36)
avec :
(3.37)
(3.38)
avec :
(3.39)
Les équations (3.36) et (3.38) permettent de calculer la distribution normale et tangentielle des charges sur la pale, à des valeurs typiques de .
Le couple produit par chaque élément de pale est calculé au centre de chaque élément. En intégrant le long de la pale, on obtient alors le couple produit par la pale entière, en fonction de sa position azimutale  :

Le couple moyen sur le demi cycle amont du rotor produit par N/2 des N pales est donné par:

et le coefficient de demi couple moyen dans la partie amont peut être écrit:

et le coefficient de puissance est alors donné par :

Forces s'exerçant sur les pales dans la zone aval:

#### 3.4.4.2 : Influence des effets secondaires sur l'aérodynamique du rotor Darrieus
On introduit ensuite des facteurs d'interférence supplémentaires pour tenir compte des effets secondaires que sont la géométrie de la pale (sa forme globale, à savoir si c'est une caténaire, une pale droite, etc.), le type de profil, la colonne centrale, et la présence d'entretoises ou de volets.
La courbe de performance du rotor Darrieus nous montre les trois effets principaux agissant sur la performance (voir figure 3.26).

Figure 3.26 – Courbe de performances du rotor Darrieus
Cette courbe est divisée en trois régions en fonction de l'importance des effets.
- Les effets principaux sur la performance d'un rotor Darrieus sont:
* la solidité du rotor (Sol=Ncl/S), qui affecte fortement la vitesse de perturbation à travers le rotor. Plus la solidité augmente, plus la puissance produite est grande, et ce résultat est encore plus flagrant pour les vents importants. Il en va de même quand on augmente le nombre de pales pour une même solidité [8].
*Le décrochage dynamique, auquel les coefficients de portance et de traînée sont très sensibles. Pour les faibles vitesses spécifiques, il augmente le couple produit par la pale.
- Les effets secondaires sont significatifs pour les vitesses spécifiques élevées, en diminuant les performances de l'éolienne. C'est à ces vitesses qu'en plus le décrochage dynamique voit son effet diminuer fortement.
Dans la zone de transition, les effets principaux et secondaires jouent chacun un rôle.
Géométrie de pale et type de profil:
La forme caténaire est celle qui produit le plus grand coefficient de puissance CPMAX, et cela sur une large plage de vitesse spécifique.
La forme SANDIA produit elle le plus grand coefficient de performance KPMAX, et est plus facile à fabriquer.
Pour les vitesse spécifiques basses, les NACA 0015 et 0018 ont une meilleure performance que le NACA0012, qui par contre est plus efficace pour les hautes vitesses spécifiques.
Dans la plupart des cas, pour le rotor Darrieus le NACA 0015 est recommandé, car ces caractéristiques de décrochage sont favorables.
Un NACA 0018 peut être utilisé pour des raisons structurelles, essentiellement sur les grosses turbines.
Pour le rotor Giromill, des calculs théoriques ont montrés que les performances du rotor variaient en fonction de l'épaisseur relative de profil, suivant la loi -0,52kW/(%t/c).
Coefficients de portance et de traînée:
Si l'on calcule les coefficients de portance et de traînée en fonction de l'angle azimutal , on constate que la traînée conserve le même signe sur tout le cycle, alors que la portance change de signe régulièrement (tous les 90°).
Entretoises et volets aérodynamiques:
Les pales sont la principale source de traînée aérodynamique du rotor Darrieus. La colonne centrale ainsi que les entretoises génèrent des chutes de puissance produite.
Les entretoises sont nécessaires pour donner plus de rigidité aux pales et pour réduire les contraintes dan le rotor. De plus elles améliorent la résistance de l'éolienne aux forces gravitationnelles en augmentant la fréquence de résonance, ce qui est significatif pour une grosse éolienne. Mais de l'autre côté ces entretoises (ou renforts) augmentent le coût du rotor, perturbent le flux dans le sillage créant un couple résistant.
On essaye de donner des profils aux entretoises pour limiter la traînée générée, ainsi que leur position dans le rotor, afin qu'elles perturbent le moins possible l'écoulement sur les pales.
Les volets sont utilisés pour contrôler la vitesse et pour la protection contre les vents violents (ils sont fermés en condition normales et complètement ouverts pour les vents violents).
Le volet consiste en plaque de métal placée en bout du bord de fuite du profil de la pale. En position ouverte, ils sont perpendiculaire à l'écoulement relatif et au plan de la corde, et augmente la traînée de la pale. Cette force supplémentaire exercée sur la pale doit être prise en compte dans le calcul structural du rotor.
Les volets sont généralement placés dans la position équatoriale de la pale.
#### 3.4.4.3 : Modèle de l'expansion du tube de courant
En écoulement instationnaire, on observe sur une rotation une variation de la direction du tube de courant à l'intérieur du rotor, ainsi que de sa section qui augmente, comme le montre la figure 3.26.

Figure 3.27 - Modèle physique simplifié du champ de l'écoulement dans une tranche horizontale du rotor.
Le modèle de Boing-Vertol à été rajouté au code CARDAAV pour prendre en compte ce phénomène.
#### 3.4.4.4 : Effets du décrochage dynamique
Le décrochage dynamique est caractérisé par un délestage et le passage sur l'extrados d'une perturbation tourbillonnaire. Le décrochage dynamique est plus difficile à prévoir et à analyser que le décrochage dynamique, car il dépend d'une multitude de paramètres.
Les paramètres les plus significatifs sont: la forme de la pale, la fréquence réduite, l'amplitude, le nombre de Mach, le nombre de Reynolds, le type de mouvement, les effets tri-dimensionnels et de niveau de turbulence.
Pour un profil donné, le paramètre majeur sera l'angle d'attaque, qui déterminera le degré de séparation du flux. Un autre aspect important du décrochage aérodynamique est la large amplitude de mouvement qui produit des angles maxi.
Dans les cas des EDAV, quand la vitesse du vent d'opération approche de son maximum, toutes les sections de la pale dépassent l'angle de décrochage statique, l'angle d'attaque change alors rapidement, et toute la pale travaille alors en décrochage dynamique. Quand l'angle d'attaque devient trop large, l'écoulement se sépare du profil, et le profil gagne de la traînée ou perd de la portance.
Le décrochage dynamique augmente la portance quand l'angle d'attaque diminue rapidement.
Ces changements rapides dans l'intensité de la portance augmente les charges variables sur la pale ce qui a des effets néfaste sur la longévité de l'ensemble de l'éolienne.
L'aérodynamique instable de l'éolienne est surtout causée par le décrochage dynamique. Il faut être capable de prévoir si le décrochage dynamique aura lieu, afin de dimensionner en conséquence la structure du rotor, les roulements, etc.
Pour les basses vitesses spécifique (moins de 4), les effets sur l'augmentation de puissance produite ne sont pas négligeables. Le couple est augmenté par l'augmentation du CL de la pale lors du passage du tourbillon sur l'extrados.
Le modèle de Gormont à été rajouté au code CARDAAV pour prendre en compte ce phénomène, de même que plusieurs autres développements ultérieurs de ce modèle.
A noter que le modèle de Paraschivoiu et Al. tient compte de la non symétrie du sillage entre la droite et la gauche par rapport au vent.
#### 3.4.4.5 : Le rotor Darrieus dans un vent turbulent
Les modèles développés pour étudier les EAV sont basés sur des conditions de vent incident constantes et sont capables de prévoir seulement les variations périodiques de charges. On incorpore donc un modèle supplémentaire au DMS pour prévoir les charges aérodynamiques sur le rotor Darrieus qui apparaîtront dans des conditions de vent instationnaires, toujours dans le but de dimensionner plus parfaitement la structure de l'éolienne et pour affiner le calcul des performances. L'évolution logicielle de ce modèle est nommée CARDAAS.
#### 3.4.4.6 : Les effets de bout de pale
Les effets de bout de pales s'appliquent plutôt aux EDAV à pales droites, qui ne sont pas terminées par des entretoises profilées horizontales. Ces pertes de bouts de pales, dues à une quantité de mouvement transférée à l’extrémité de la pale plus faible que celle de l’équateur (déviation verticale des tubes de courant), provoquent une diminution de l’efficacité de la pale.
Le modèle proposé dans CARDAAV tient compte de la déviation verticale de l’écoulement (spanwise).
#### 3.4.4.7 : L’utilisation des profils de pale SNL
Les profils SNL (SANDIA National Laboratories) conduisent à des augmentations significatives de performances, mais sur une très faible plage de vitesses de vent. Ces pales ont pour propriétés d’avoir été conçues pour retarder au maximum le décollement de la couche limite sur le profil. Cette propriété permet de réduire la traînée du profil.
Ces profils font partis de la famille des profils NLF (voir paragraphe 3.5).
C’est le dernier volet de l’application du modèle de double-multiple tube de courant de Paraschivoiu pour la prédiction des performances des EDAV.

## 3.5 : Innovations dans les mécanismes aérodynamiques
Dans cette partie seront listées toutes les innovations susceptibles d'améliorer encore les performances des EAV.
### 3.5.1 : Les profils NLF (Natural Laminar Flow) et les pales minces
Les profils utilisés généralement pour les pales des EAV sont des profils symétriques initialement prévus pour l'industrie aéronautique, tels que les profils d la famille NACA 00XX. Or, le fonctionnement des EAV diffère fortement de celui d'un avion. En effet, les pales des EAV opèrent dans un vent instationnaire, à cause de la rotation dans le plan horizontal. Les éoliennes en général travaillent souvent dans des conditions de décrochage, alors que le décrochage est soigneusement évité dans l'aviation. Les pales des EAV opèrent à des nombre de Reynolds compris entre plusieurs dizaines de millier et plusieurs millions, alors que l'avionique subsonique opère dans une gamme 10 fois supérieure.
Des études ont montrées que la performance des rotors Darrieus pouvait être diminué si la pale présentait dans la région équatoriale les caractéristiques suivantes:
- Un CL maxi de plus faible valeur
- Une faible traînée pour les petits angles d'attaques
- Une grande traînée pour les grands angles d'attaques
- un grand décrochage
- une faible épaisseur relative.
Et près de la tour, les caractéristiques de la pale devraient être:
- Des CL maxi élevés
- Un faible décrochage
- Une grande épaisseur relative.
Dans les années 80, les laboratoires SANDIA ont développés une famille de profils spécialement adaptées aux EDAV, en recherchant les caractéristiques ci-dessus. Ce programme a conduit à la famille des profils SANDIA NLF, utilisés en association avec des profils minces NACA 00XX pour la pale mince.
Les profils NLF ont l'épaisseur maximale située à x/c = 40%, longue extension du flux laminaire (jusqu’à 65% de la corde) même aux angles d'attaque élevés, faible traînée et bulles laminaires. Ils sont par contre sensibles aux imperfections de surface et aux niveaux de turbulence du vent (tout ce qui est susceptible de faire décoller prématurément la couche limite, comme par exemple un faible nombre de Reynolds dans le cas des essais sur maquettes).
Au niveau des performances de l'éolienne, les pales à profils NLF réduisent le pic de puissance mais maintiennent les performances aux faibles vitesses de vent.
Les profils NLF en effet réduisent la puissance extraite pour les grandes vitesses de vent, et ne présentent un avantage que pour les très faibles vitesses de vent.
Le meilleur profil pour la régulation en décrochage dynamique semble être le SNLA 0018. Ce n'est pas la faible traînée qui compte dans ce cas là, mais le décrochage retardé et brutal.
Une étude économique menée en 1986 montrait que le coût de l’énergie produite par les EAV pourrait diminuer en employant des sections NLF à l’équateur. Cela est particulièrement vérifié pour des vitesses de vent de 6 à 7 m/s, car aux vitesses supérieures les profils conventionnels sont plus efficaces
### 3.5.2 : Les aérofreins
Les aérofreins sont utilisés pour la régulation en décrochage dynamique, afin d’éviter les casses de pales voir même de la colonne centrale en cas de grosse tempête.
Le problème sur les EDAV est le fait que lorsqu’on déploie simultanément les volets sur chacune des pales, la pale la plus chargée aérodynamiquement va provoquer des charges inégales sur le rotor, puis ce sera brutalement l’autre pale qui va créer une variation de charge quand elle va entrer dans sa zone de fonctionnement la plus chargée. La force de poussée résultante va varier d’un côté à l’autre du rotor, pouvant provoquer des dégâts.
### 3.5.3 : Les générateurs de tourbillons
En régime normal, c’est la partie équatoriale de la pale qui produit la majorité de la puissance. Les extrémités des pales travaillent dans de plus larges gammes d’angle d’attaque que la partie équatoriale, et fonctionnent à des nombre de Reynolds inférieurs.
En augmentant la performance des extrémités de pale pour les faibles vitesses spécifiques, on améliore le rendement des éoliennes pour ces régimes.
Cela est possible en utilisant des générateurs de vortex qui énergétisent la couche limite peu énergétique et séparent les régions d’écoulement près de la surface du profil, et dans le même temps améliorent la finesse (ratio portance sur traînée) du profil.
Les générateurs de tourbillons pourraient même permettre une modification aérodynamique de l’angle de calage des pales, ce qui permettrait d’éviter les complexes systèmes de régulation par décrochage dynamique.
Cet appareil s’installe sur l’extrados et l’intrados de la pale, commençant au niveau de chaque extrémité de la pale.

D’autres essais sont en cours, pour déterminer divers autres facteurs pouvant intervenir dans l’amélioration des performances des éoliennes Darrieus à axe vertical.
# Chapitre 4: Le logiciel CARDAAV
## 4.1. Description du logiciel CARDAAV
Avertissement: Tout ce qui suit concerne le logiciel CARDAAV tel qu'il se présente au début de l'année 2001.
### a) Introduction
Le logiciel CARDAAV (Calcul Aérodynamique du Rotor Darrieus À Axe Vertical) a été développé pour le compte de l'IREQ par Mr Ion Paraschivoiu, au début des années 80. Prévu au départ pour le calcul des éoliennes à axe vertical, il s'est doté à la fin des années 90 d'un module d'extension permettant le calcul des éoliennes à axe horizontal, le logiciel CARAH (Calcul Aérodynamique du Rotor à Axe Horizontal) [13].
Ce programme est un outil de conception permettant de considérer l'influence de divers paramètres sur les performances aérodynamiques d'une éolienne: le nombre de Reynolds local (par rapport à la corde du profil), le type de profil et la géométrie des pales, les dimensions du rotor, le nombre de pales, la variation de la vitesse du vent le long de la hauteur de la couche limite atmosphérique, le décrochage dynamique, ...
L'utilisateur fournit au logiciel les trois types de données suivantes:
- la géométrie de l'éolienne
- les conditions d'opération
- les paramètres de contrôle
Est lancée ensuite l'analyse aérodynamique de l'éolienne, puis l'utilisateur affiche les résultats.
### b) Description de l'analyse aérodynamique
Le code CARDAAV est basé sur la méthode des tubes de courant multiples à travers les parties amont et aval du rotor d'une éolienne à axe vertical.
Ce modèle analytique des multiples tubes de courant permet de prédire des vitesses induites différentes suivant que l'on soit sur la partie amont ou aval.
Le logiciel tient compte de l'effet de la couche limite atmosphérique (variation de la vitesse du vent en fonction de la hauteur par rapport au sol). Voir pour la théorie le chapitre 3 du présent rapport.
Est aussi pris en compte le décrochage dynamique, qui entraîne des pertes de performances des éoliennes à axe vertical, et est une cause de fatigue de la structure. CARDAAV permet donc le dimensionnement de la structure. L'effet du décrochage dynamique est calculé à partir du modèle de Boing-Vertol [17], de GORMONT. Il y a quatre modèles différents que l'on peut choisir. Ce sont :
- la méthode à retard d'incidence, initiée par Boing-Vertol (modèle Gormont de Strickland), et basée sur des corrélations numériques du retard du décrochage dynamique, avec paramètre de taux d'inclinaison.
- La méthode indicielle
- Une méthode modifiée du modèle Gormont (Paraschivoiu), basée sur les effets de niveau de turbulence entre les côtés droits et gauche du rotor
- Une autre méthode modifiée du modèle Gormont (Berg), qui introduit quelques effets d'amortissement aux très grands angles d'attaque.
Les coefficients aérodynamiques CL et CD sont les valeurs statiques, synthétisées d'après des mesures ou des calculs.
Des interpolations sont effectuées pour considérer l'influence du nombre de Reynolds local (par rapport à la corde du profil), à un angle d'attaque local.
Le logiciel a plusieurs façons de calculer cette vitesse induite.
Le code CARDAA (inclus dans CARDAAV) considère que la vitesse induite est constante dans la partie amont de chaque tranche du rotor. Cette vitesse induite constante est alors celle d'équilibre trouvée au milieu du rotor. Une autre vitesse induite constante sur toute la partie aval du tube de courant en est alors déduite à l'aide du théorème de la quantité de mouvement.
De plus, il permet de ne considérer qu'un seul tube de courant sur la largeur de la partie amont, et un autre seul tube de courant sur la largeur de la partie aval.
CARDAA donne des résultats moins précis que CARDAAV pour le calcul des performances et des forces aérodynamiques sur le rotor.
Le code CARDAAV tient compte de la variation de la vitesse induite en fonction de l'angle azimut (définissant la position de la pale). Pour chaque partie amont et aval, on considère plusieurs tubes de courant dans lesquels on calcule des vitesses induites différentes. En plus d'améliorer les calculs, ce modèle permet d'inclure dans les calculs les effets secondaires tels que l'influence de la colonne centrale, des entretoises, des volets et de l'effet en bout de pale.
Les effets secondaires sont significatifs pour les vitesses spécifiques moyennes et élevées, parce que la distribution des vitesses du tube de courant a une non uniformité très importante.
CARDAA peut donc être considéré comme un cas particulier de CARDAAV. CARDAA est intégré au logiciel CARDAAV, les procédures de calcul étant en général les mêmes.
Le code CARAH effectue une analyse aérodynamique basée sur la théorie de l'élément de pale modifiée (voir chapitre 2). La prise en compte des pertes en bout de pale utilise le modèle de Prandtl.
A noter le logiciel SLICETT, extrapolé du code CARDAA, développé chez SANDIA, basé sur les théories de la quantité de mouvement et du double-multiple tube de courant. Il incorpore le modèle de décrochage dynamique de GORMONT [17]. Il prédit la valeur de la puissance maximum et la vitesse du vent associée à cette Pmax, mais dans une marge de 5 à 10 m/s. De plus, pour les basses vitesses (<8m/s), les valeurs théoriques sont supérieures aux valeurs mesurées.
### c) Description du programme principal
Le logiciel CARDAAV se compose de deux parties différentes:
- Une interface utilisateur, développée sous visual Basic, permettant de rentrer les données dans un environnement familier et convivial, celui de Microsoft Windows. C'est le fichier cardaav.exe, visualisé avec l'icône suivante:. Ce programme se contente de récupérer les renseignements, de les écrire dans les fichiers puis de lancer l'exécutable carda.exe qui va exécuter les calculs.
- Un programme batch, développée en Fortran: c'est carda.exe pour les EAV, et Hawt.exe pour les EAH. A partir des fichiers renseignés en entrée, il effectue les calculs et écrit les résultats dans des fichiers de sortie.
Le programme carda.exe, écrit en Fortran, s'articule autour de 4 parties distinctes:
a) La lecture et la modification des données en entrées, afin de les formater pour les traitements ultérieurs. Cela permet la détermination des caractéristiques générales de l'éolienne.
b) Calcul des variables aérodynamiques locales: la vitesse induite, l'angle d'incidence, les charges normales et tangentielles sur les pales.
c) Détermination des performances globales du rotor (dimensionnelles et adimensionnelles) : couple, puissance, traînée, force latérale, etc.
d) tabulation et impression des résultats dans les différents fichiers de sortie.
Ce programme principal fait appel à plusieurs sous routines. Voir le paragraphe 3 du présent chapitre pour plus de détail sur la description des différentes sous-routines de carda.exe.
### d) Validations expérimentales du code
Les deux logiciels CARDAA et CARDAAV permettent un calcul acceptable pour la performance des éoliennes à axe vertical, ayant des pales droites ou courbées. On peut d'ailleurs dans la visualisation des résultats comparer les courbes obtenues par calcul avec celles issues des expériences.
Les modèles numériques utilisés dans le code ont été validés sur plusieurs éoliennes à axe vertical de type Darrieus, en comparant les résultats avec les données expérimentales.
Pour les forces aérodynamiques, la validation à été faite avec les données expérimentales à l'échelle de laboratoire dans le tunnel à eau ou à vent. Cela a montré qu'il était nécessaire d'introduire un modèle de décrochage dynamique plus consistant ainsi que d'autres effets instationnaires qui n'ont pas été considérés dans le modèle.
Plusieurs chercheurs ont adoptés dans les années 1980 le modèle CARDAA pour calculer la performance et les forces aérodynamiques sur les pales du rotor Darrieus, ou bien pour l'optimisation aérodynamique du rotor [16]. Le programme peut aussi fournir des données entrée d'un logiciel de calcul de structure.
L'avantage du modèle CARDAAV est sa plus grande précision par rapport à CARDAA, et la possibilité de prendre en compte les effets secondaires liés à la structure du rotor. Aujourd'hui le logiciel CARDAA est abandonné.
Concernant les temps de calculs, ceux ci sont très rapides (quelques secondes sur un pentium 120).
Une étude comparative à été effectuée avec les codes déjà existants à l'IREQ, et utilisant la variation de la quantité de mouvement, pour les calculs des rotor Darrieus [14] et [15].
## 4.2. Utilisation de CARDAAV
Il y a quelques règles générales à connaître pour bien utiliser le logiciel:
- Pour fermer une fenêtre, il faut toujours passer par le bouton approprié, et non le bouton de fermeture Windows en haut à droite de la fenêtre. En effet, le programme serait alors bloqué et il ne reste plus qu'à activer le gestionnaire de tâche (ctrl+alt+suppr sous Windows) puis à terminer la tâche nommée CARIN. Il faut relancer le programme CARDAAV.exe.
- Lors de l'ouverture d'un fichier, si aucun fichier n'est sélectionné et que l'on clique sur OK, le programme se termine sur un message d'erreur. Il faut relancer le programme CARDAAV.exe.
- Lorsque l'on relance le programme, il faut à nouveau redéfinir les champ dans les trois premiers menus du logiciel (il ne conserve pas les résultats précédents, tous étant en mémoire vive).
- On peut sauvegarder une configuration d'un menu, en cliquant sur Save puis en se positionnant dans le bon sous répertoire (les fichiers *.ope dans le répertoire ope par exemple).
Attention, le programme se bloque facilement et se ferme intempestivement si un nom de fichier est mal renseigné par exemple, donc penser à sauvegarder souvent les modifications dans les fichiers spécifiques pour chacun des trois premiers menus. A chaque fois que l'on relance le programme, il faut reprendre tous les paramètres en les rechargeant dans les fichiers préalablement enregistrés, avec le bouton open.
Pour faciliter l'apprentissage du logiciel, un menu permet de remplir les formulaires avec des valeurs par défaut (default values). Les données par défaut sont enregistrées dans les fichiers .ini correspondant au menu (geom.ini, ope.ini et i).
Prendre garde si le fichier de sortie Result.dat est demandé (IFICHE=1 dans le fichier ctrl.dat), il faut qu'il soit au préalable effacé, sans quoi le traitement d'écriture s'arrêterait à la moitié et le fichier Print.out ne serait pas totalement écrit.
La structure du répertoire CARDAAV est la suivante:
- un répertoire courant, qui contient les exécutables (cardaav.exe, carda.exe et hawt.exe) et les sources (.mak et .frm) des formulaires Visual Basic.
- Des répertoires annexes, contenus dans le répertoire courant:
- Ctrl, Geom et Ope sont les fichiers contenants des informations pour remplir les trois premiers menus de CARDAAV, afin de fournir des données en entrée aux programmes batch de calcul (carda.exe et hawt.exe).
- Fortran et Fortranh contiennent les codes Fortran de respectivement carda.exe et hawt.exe. Ce sont les fichiers carda.for et hawt.for qui comptent, ainsi que tous les .var, ne pas tenir compte des autres fichiers. Le fichier français.zip contient une ancienne version du programme, quand tout était en français. La modification pour afficher les CT au lieu des FT venait d'être effectuée, et on trouve encore quelques commentaires portant sur l'ancienne manière d'afficher les FT.
- Exp et Resultat les fichiers utilisés pour la visualisation des résultats.
### a) Introduction

On lance le logiciel en exécutant le fichier CARDAAV.exe (code Visual Basic, interface Microsoft Windows). Un formulaire d'accueil (welcome.frm) propose de choisir entre les deux type d'éoliennes. Il faut cliquer sur un des boutons.
La fenêtre suivante (Carin.frm) apparaît alors à l'écran (Fig. 4.1):
- Le premier menu, "Rotor geometry", permet de définir le type d'éolienne, sa géométrie et ses dimensions, ainsi que la prise en compte ou non des éléments secondaires tel que l'effet du sillage de la tour dans les calculs.
- Le deuxième menu, "operational conditions" (les conditions d'opération), sert à définir les conditions du vent, la densité de l'air, etc. modélisant au mieux l'environnement dans lequel va être placé l'éolienne.
- Le troisième menu, les paramètres de contrôle, sert à définir les conditions que l'on veut pour le calcul: La précision de convergence, le modèle de décrochage dynamique utilisé, etc.
- Le quatrième menu, l'analyse aérodynamique, lance les calculs: ce bouton enregistre toutes les informations rentrées en mémoire à l'aide des trois précédents menus, puis les écrits dans des fichiers d'entrée (geom.dat, ope.dat et ctrl.dat) et lance le programme carda.exe ou hawt.exe.
- le cinquième menu, visualisation, permet d'afficher la courbe de la puissance en fonction de la vitesse du vent à l'équateur, le coefficient de puissance en fonction de la vitesse spécifique, et la forme de la pale (ne pas en tenir compte si l'on a opté pour une EAH). Il permet aussi de sauvegarder les principaux fichiers de sortie, actuellement dans le répertoire courant, dans un autre répertoire (en général le répertoire resultat) afin de les retrouver plus facilement.

### b) Données géométriques
On a le formulaire suivant pour les éoliennes à axe horizontal (Fig. 4.2):

Figure 4.2 - Formulaire Geomh.frm pour les EAH
On peut définir plusieurs cordes ou angle de calages le long du rayon de la pale, les valeurs de l'angle de calage et de la corde étant celles comprises entre l'indication de rayon donnée, et l'indication précédente. Pour chaque partie de pale on peut donner le poids linéique du matériau constituant.
Les autres paramètres à renseigner sont l'angle de calage du rotor, l'angle de conicité, la distance du moyeu au sol, et les diamètres intérieurs et extérieurs du rotor.
On a le formulaire suivant pour les éoliennes Darrieus à axe vertical (Fig. 4.3):

Figure 4.3 - Formulaire Geom.frm pour les EDAV
Le bouton "click here to draw your design" permet de dessiner soi-même la forme de la pale désirée, si celle-ci ne fait pas partie des types de pales que l'on peut choisir en activant le choix "predefined blade shape".
La pale de type SANDIA est formée de 2 segments droits reliés par un arc de cercle (fig. 4.4):
Avec R le rayon à l'équateur et D le diamètre à l'équateur. 2 H est la hauteur de la pale, donc du rotor, et H est appelée la demi hauteur.
Le coefficient BETA est défini par  = D/2H = R/H. Ainsi, avec b et H, le logiciel retrouve le rayon à l'équateur R.
SIG (en kg/m) est le poids linéique du matériau constituant la pale.
ALO est la valeur des angles de calage (à 0 la plupart du temps).

Figure 4. 4 - Pale de type SANDIA
Zr est la garde au sol, et en général sur une Darrieus elle est de 10m.
x/c est l'attachement par rapport à la corde du profil, pour le calcul du rayon (figure 4.5).
On se place en général au milieu, donc à 0,5.

Figure 4.5 - Attachement sur la corde du profil
Segmentation de la pale: Le logiciel nous permet de définir une pale constituée de plusieurs assemblages différents de pales. Ce qui veut dire que le long de la pale, le profil et la corde peuvent changer. C'est pourquoi on peut indiquer plusieurs profils et cordes, d'une hauteur z1 à une hauteur z2. Pour définir une nouvelle géométrie de pale, remettre les données à 0 avec le menu "default values", sinon on ne peut pas utiliser "delete last" de la segmentation de la pale.
Pour la forme de la pale, on a le choix entre parabolique, caténaire, Troposkien sans poids et avec poids, SANDIA ou pales droites, et une forme spécifique dessinée par l'utilisateur. A un type de pale correspond un numéro de la variable programme IOPGE.
Pour le profil, on peut choisir entre les profils NACA et SNLA (profils élaborés dans les laboratoires de SANDIA).
Nous avons ensuite les options pour prendre en compte ou non l'effet de la tour (tower) sur le sillage aval, l'effet des volets (Flaps) et des entretoises (struts).
Les fichiers de géométrie du rotor sont dans le répertoire /geom/*.geo
### c) Données des conditions d'opération
Maintenant que l'on a construit notre éolienne avec le premier menu geom, on va la planter dans le site choisi, ce site étant caractérisé par plusieurs données, qui sont renseignées dans le menu des conditions d'opération.
On a le formulaire suivant (Fig. 4.6):

Figure 4.6 - Formulaire opera.frm
Dans le menu "operational conditions", on donne la vitesse de rotation du rotor  en rpm, et non en rad/s, ce n'est donc pas la variable OMG ou OMEGA qui est demandée, mais RPM. Les valeurs de  et de la viscosité dynamique  demandées sont celles du fluide dans lequel tourne la turbine. g est l'accélération de la pesanteur sur le site d'installation (peut être diminuée si l'éolienne est construite en altitude).
On détermine ensuite les vitesses pour lesquelles on veut calculer la puissance fournie par l'éolienne: On donne la valeur de VIO (en m/s) qui est la vitesse la plus élevée que l'on veuille calculer, ensuit VIF, la vitesse la plus basse à prendre en compte, puis DEVI, qui est la valeur du décrément de vitesse. A partir de VIO, on décrémentera la vitesse venant d'être calculée de la valeur de DEVI, et l'on relancera les calculs, et ainsi de suite jusqu’à VIF.
ALV est l'exposant de régime de vent, nous donnant la forme du profil de la vitesse du vent. C'est w, de . Cette équation décrit la variation verticale de la vitesse du vent horizontal dans la couche limite atmosphérique (voir chapitre 1, paragraphe 1.1). Cet exposant à comme valeur moyenne de 1/7. En présence de turbulences, il faut utiliser une autre formule.
Les fichiers de sauvegarde sont dans le répertoire /ope/*.ope
### d) Paramètres de contrôles
Une fois l'éolienne implantée sur le site à l'aide des deux formulaire suivants, il faut calculer les performances en indiquant quelles théories l'on va utiliser.
* On a le formulaire suivant pour l'EAH (Fig. 4.7):

Figure 4.7 - Formulaire ctrl.frm pour les EAH
Le paramètre NAZTH correspond au nombre de sections azimutales, et Ndr au nombre de sections de radiales. "Blade tip effect" permet de prendre en compte les effets de bouts de pales, et "advanced B.S.M" (Advanced Brake State Model) permet de prendre en compte de la turbulence du sillage (variable ITHEORY du fichier ctrl.dat).
* On a le formulaire suivant pour l'EDAV (Fig. 4.8):

Figure 4.8 - Formulaire ctrl.frm pour les EDAV
Ce formulaire permet de renseigner les données directement reliés aux calculs du modèle du double-multiple tube de courant.
On peut ainsi définir la discrétisation, les critères de convergence, et le nombre maximum d'itérations pour s'approcher du résultat.
Cocher la sélection "blade tip effect" permet de tenir compte des effets en bout de pale (voir figure 4.9).
NT correspond au nombre de tubes suivants . NP au nombre de points par tube suivant . Et NZ est le nombre de tubes suivant la hauteur Z. Avec ces paramètres, et les paramètres géométriques de l'éolienne, le logiciel en déduit la hauteur du tube, la largeur angulaire du tube, et le pas d'intégration.

Figure 4.9 - Effets en bout de pale
Le modèle de décrochage dynamique habituellement utilisé est le modèle Gormont de Berg.
ctrl/*.ctl : fichiers de sauvegarde pour les données des paramètres de contrôle.
### e) Lancement des calculs, et contrôles supplémentaires sur ceux-ci
Pour renseigner les trois premiers formulaires de CARDAAV.exe, on peut se servir des fichiers suivants, contenus dans les répertoires:
- geom/*.geo : fichiers contenant les caractéristiques du rotor étudié
- ope/*.ope : fichiers contenant les caractéristiques des conditions de fonctionnement.
- ctrl/*.ctl : fichiers de sauvegarde pour les données des paramètres de contrôle.
Les fichiers utilisés par le formulaire de sortie sont les suivants, contenus dans les répertoires:
exp/*.dat : fichiers contenant des résultats expérimentaux
resultat/*.out et *.dat : fichiers listants les résultats obtenus avec l'analyse. En fait, ces fichiers sont écrits par carda.exe dans le répertoire courant contenant les exécutables.
Lorsque l'on clique sur "aerodynamic analysis", le code visual sauvegarde les valeurs entrées par l'utilisateur, encore en mémoire dans les variables globales du projet visual basic. Ces valeurs sont sauvegardées dans les trois fichiers d'entrée (geom.dat, ctrl.dat et opera.dat).
Si c'est une éolienne verticale, le code visual lance ensuite le fichier Carda.exe, sinon c'est le fichier Hawt.exe qui s'exécute.
Au niveau de la gestion de visual basic si l'on modifie manuellement le ctrl.dat, lorsque l'on relance avec visual, il est entièrement repris. De plus, il faut l'avoir lancé au moins une fois pour écrire correctement tous les fichiers en entrée.
Dans le formulaire de contrôle, lorsque l'on quitte, si le bouton est activé, le code visual demande le TSR(1), en mettant le NTSR à 1 d'office, de même que IFORCE. C'est seulement si l'on a IFORCE=1 que l'on écrit la deuxième partie de print.out.
Le TSR() est un tableau, qui normalement contient la liste de tout les TSR (tip speed ratio) dont on veut avoir les forces. Pour cela, l'on doit ouvrir le fichier ctrl.dat avec le bloc-note Windows et renseigner les champs comme suit:
- IFORCE=0 : On n'écrira pas de deuxième partie dans print.out
- IFORCE=1 : On affichera en deuxième partie de print.out les forces en fonction de . NTSR dans ce cas sera le nombre de vitesse spécifiques à l'équateur XEQ pour lesquels on voudra toutes les forces et puissances en fonction de l'angle azimut . Ces XEQ seront renseignées à la suite sur la ligne d'en dessous, intitulée TSR(I).
Ex:
IFORCE NTSR
 1 3
TSR(I)
 2 5 9
- IFORCE=2 : On affichera en deuxième partie de print.out les forces en fonction de Z, pour un angle azimut donné. NTSR dans ce cas sera le nombre d'angles azimut pour lesquels on voudra voir s'afficher les forces, ces q étant renseignés dans les tableau TSR(I), comme précédemment avec les vitesse spécifiques.
- IFICHE=1: On renseignera le fichier result.dat en sortie du traitement.
Quand on enregistre la valeur rentrée par l'utilisateur de TSR(I) dans visual, elle est mise dans une variable double. Or, lors de l'écriture dans le fichier crtl.dat, cette valeur devient entière et l'on perd les décimales. Le programme fortran affiche alors uniquement le premier XEQ rencontré au dessus de l'entier donné. Si l'on force dans le ctrl.dat la valeur à une valeur précise, le programme cherchera la valeur strictement supérieure (même si la valeur est exacte). C'est pourquoi on donnera une valeur légèrement inférieure au TSR recherché.
Il a été détaillé ici la façon de pousser plus loin les options de traitements que ne le permettait le code visual basic, et cela pour le fichier ctrl.dat. Il est possible de faire la même chose avec le fichier geom.dat, en allant dans le code Fortran, sous routine lecture, et en regardant les commentaires sur chaque élément du fichier d'entrée.
### f) Analyse des résultats
Après avoir fait l'analyse aérodynamique, cliquer sur le bouton "visualisation" du menu principal: la fenêtre suivante apparaît à l'écran (Fig. 4.10). Le menu output files permet de placer les fichiers de sortie dans le répertoire désiré.
On peut aussi cliquer sur l'une des trois sélections du haut pour afficher la courbe désirée.

Figure 4.10 - Formulaire results.frm
exp/*.dat : fichiers contenant des résultats expérimentaux, que l'on peut charger avec le bouton "load experimental data".
Quand on affiche en même temps les données expérimentales et celles qui viennent d'être calculées par CARDAAV, les données expérimentales apparaissent sous la forme de petits triangles bleus. On peut ainsi apprécier les différences entre la courbe théorique et la courbe expérimentale et en tirer les conclusions qui s'imposent.
### g) Lecture des fichiers de sortie
Les principaux fichiers de sortie sont print.out et result.dat pour les EAV, et results.dat pour les EAH (pour la liste des fichiers, voir le paragraphe 4.3.a) du présent chapitre).
Les fichiers de sortie sont au format ASCII et dans un format compatible avec le logiciel graphique TECPLOT (AMTEC Engineering Inc.) pour des interprétations détaillées.
Les termes suivants sont employés:
xeq = tsr (tip speed ratio) equatorial = vitesse spécifique à l'équateur
Les exposants sur la feuille de résultat sont notés 0.1225D+01, ce qui signifie 1.225.
inf signifie infini.
VEQ = vitesse du vent à l'équateur en m/s
TSR = Tip speed ratio = vitesse spécifique
P = Puissance en kW
CP = coefficient de puissance
## 4.3. Modifier le code CARDAAV
### a) Fichier en entrée et en sortie de carda.exe
Liste des fichiers en entrée:
- Les trois fichiers contenant les informations fournies par l'utilisateur:
GEOM.DAT (statut ancien, donc en lecture)
CTRL.DAT (fichier des paramètres de contrôle)
OPERA.DAT (fichier des paramètres de condition d'opération)
- Les fichiers ou sont tabulées différentes valeurs pour les profils de pales:
NACAXX.DEC ou SANDXX.DEC
NACAXX.CLD ou SANDXX.CLD
NACAXX.IND ou SANDXX.IND
Liste des fichiers en sortie:
PRINT.OUT (principaux résultats de sortie)
POWER.DAT
GEOM.OUT
RESULT.DAT (statut de nouveau, s'il existe déjà, le programme s'arrête). Son format d'impression est plus adapté à la sortie sur une imprimante.
TEMP.DAT
LOCALXX.DAT
### b) Description des différentes sous-routines Fortran
Les .var servent à définir les variables que l'on va utiliser dans une fonction. Ils sont appelés ou non au début d'une sous routine.
Sous routine AERO
Elle permet le calcul des caractéristiques aérodynamiques locales du rotor.
Un test permet de prendre en compte (ISTALL = 1) ou non (ISTALL = 0) le décrochage dynamique.
Mode opératoire:
Le programme détermine d'abord la position du tube de courant (en amont ou en aval, en hauteur ou en azimut).
Il détermine ensuite la vitesse à l'amont du tube (vitesse infinie amont ou vitesse d'équilibre).
Le programme détermine ensuite, de manière itérative, la vitesse induite. Lors de chaque itération, les vitesses, les angles d'incidences, les forces normales et tangentielles, sont calculées et mises en mémoire.
Le retour au programme principal à lieu lorsque:
- la précision souhaité pour la vitesse induite est atteinte
- le nombre d'itérations est supérieur à une limite fixée dans les paramètres de contrôle (on affichera en sortie le message de non convergence de la solution)
- la vitesse calculée est incompatible avec la réalité physique.
Sous routine CLCD
Détermine les coefficients de portance CL et de traînée CD, du profil choisi, pour un angle d'incidence  et un nombre de Reynolds Rec donnés. Lors du premier appel, le sous programme lit dans le fichier NACA correspondant au profil; donné, les valeurs tabulées des coefficients CL et CD et détermine les angles de décrochage statique pour chaque nombre de Reynolds. puis le programme calcule, par double interpolation linéaire, les valeurs de CL et CD qui correspondent à l'angle d'incidence et au nombre de Reynolds local.
Sous routines ROTOR et GEOM
Elles calculent divers paramètres géométriques du rotor.
ROTOR:
Le sous programme reconnaît la forme de la pale à partir du paramètre NUMGEO, variant de 1 à 7 (1 pour parabole, 2 pour caténaire,. 3 pour Troposkien sans poids, 4 pour le cas général, 5 pour Troposkien avec poids, 6 pour le type SANDIA, 7 pour les pales droites). Il peut ensuite calculer la longueur de la pale, la surface du rotor balayée par le vent, le rayon de courbure, etc.
GEOM:
Définit localement la pale par une équation adimensionnelle  = f (), par son abscisse curviligne en fonction de z et par l'angle de la tangente à la pale avec l'horizontale.
Sous routines TITRE
Elle permet d'écrire la première partie du fichier de sortie PRINT.OUT, c'est à dire les caractéristiques de l'éolienne ainsi que les options sélectionnées par l'utilisateur:
- Caractéristiques géométriques: hauteur, surface, forme des pales, etc.
- Caractéristiques aérodynamiques du rotor et du site d'installation: vitesse de rotation, vitesse du vent, type du profil, nombre de Reynolds, viscosité et densité de l'air, exposant du vent pour la couche atmosphérique, etc.
- Paramètres de calculs: intervalle de discrétisation, précision, nombre de tubes angulaires, nombre de segments du rotor sur la verticale, nombre de points de calcul par tube de courant.
- Options pour la prise en compte de phénomènes secondaires:
* ISTALL pour la prise en compte du décrochage aérodynamique: =0 pour ne pas tenir compte du décrochage aérodynamique, =1 pour le modèle GORMONT de Strickland, =2 pour le modèle GORMONT de Paraschivoiu, =5 pour le modèle indiciel, et =6 le modèle GORMONT de Berg.
* ITOUR pour la prise en compte (= 1) ou non (= 0) de l'influence du sillage de la colonne centrale.
* ITOISE pour la prise en compte (= 1) ou non (= 0) de l'influence des entretoises.
* IVOLET pour la prise en compte (= 1) ou non (= 0) de l'influence des volets aérodynamiques.
* IBOUT pour la prise en compte (= 1) ou non (= 0) de l'influence des tourbillons générés en bout de pale.
Sous routines FORCE et SIMSON
FORCE permet l'écriture des résultats sur le calcul des forces et de leur coefficient. Il s'agit de la deuxième partie du fichier de résultat print.out, que l'on obtient en mettant l'indicateur IFORCE à 1 dans le fichier d'entrée CTRL.DAT. Pour un certain nombre de vitesse spécifiques (ce nombre étant donné par NTSR, et les vitesses spécifiques dans le tableau TSR(I), toujours dans le fichier Ctrl.dat) le programme écrit les performances globales du rotor, ainsi que les valeurs locales de plusieurs variables (force, vitesses, angle d'incidence).
La routine FORCE se fait si IFORCE =1. IFORCE est =1 quand l'écriture des forces en fonction de teta est activé ("detailed output files / distribution at equator"). Ce paramètre est dans le fichier ctrl.dat.
SIMSON permet l'intégration numérique par la règle de SIMPSON.
Sous routines TOUR, TOISE et VOLET
Si les options ont été sélectionnées par l'utilisateur (voir la sous-routine TITRE) ces sous programmes permettent de calculer les effets aérodynamiques secondaires liés à la structure de l'éolienne.
TOUR calcule l'influence du sillage de la colonne centrale sur le champ de vitesse aval par l'utilisation des lois classiques de l'écoulement autour d'un cylindre.
TOISE calcule le couple résistif opposé à l'écoulement par les entretoises, mais ne tient pas compte de la perturbation de l'écoulement par ces dernières.
VOLET calcule la puissance absorbé par les volets qui servent de frein aérodynamique. Les volets sont assimilés à des plaques planes perpendiculaires à l'écoulement et en introduisant le coefficient de traînée correspondant à cette modélisation.
Sous routines DONIN et DONOUT
Permettent le stockage et le transfert des résultats finaux afin de faciliter le traitement ultérieur des données (impression sur papier, table traçante). Il est ainsi possible d'accéder à un certain nombre de fichiers (7 au maximum), soit pour y stocker des résultats en DONIN, soit pour transférer et traiter des données avec DONOUT.
La sous routine DONIN s'exécute seulement si IFICHE > 0.5. IFICHE est un paramètre du fichier ctrl.dat, non disponible depuis le menu visual de CARDAAV. Cette sous routine écrit en sortie le fichier result.dat, contenant les performances globales du rotor, ainsi que les valeurs locales de plusieurs variables (force, vitesses, angle d'incidence) pour toutes les vitesses spécifiques trouvées et écrites dans la première partie de print.out.
Sous routine LECTURE
La lecture des 3 fichiers .dat se fait dans la sous-routine lecture. Les fichiers .dat ne sont mis à jours que lors de l'exécution de "aerodynamic analysis".
Lecture du fichier des paramètres de contrôle: Ces paramètres sont mis dans le fichier en fonction des cases cochées dans le panneau des paramètres de contrôle:
- IBOUT = blade tip effect (effet en bout de pales)
- IDYN = dynamic STALL
- ISTALL = modèle de décrochage utilisé
- AMSAN = AM Factor (AMBERG)
- IFICHE = procédure DONIN exécutée. apparaît pas dans les formulaires VISUAL BASIC.
- IFORCE = sélection "distribution à l'équateur" du formulaire des paramètres de contrôle.
- NTSR = nombre de vitesse spécifiques pour lesquels on veut l'affichage des forces.
- TSR = Xeq (vitesse spécifique à l'équateur).
### c) Description du code Visual Basic
Le nom du projet est Carin.mak. Il contient tous les formulaires et codes Basic au renseignement des données dans les fichiers.
Dans le formulaire d'accueil, on choisi entre le type d'éolienne. Cette opération à uniquement pour but de renseigner la donnée typewt = 0 pour une éolienne verticale, et 1 pour une éolienne verticale. On se débranche ensuite sur le formulaire CARIN.
Principe du logiciel: toute l'interface est développée sous Visual Basic, qui formate les données et les sauvegardes dans les fichiers en entrée du programme CARDAA, qui lui est programmé en Fortran.
Sous visual basic, les projets sont appelés .mak. Les codes basic sont dans des fichiers nommés .bas.
Dans le répertoire CARDAAV, nous disposons de Carin.mak (project1.mak est un essai, ne pas en tenir compte).
Les formulaires utilisés sont les suivants:
- About.frm = formulaire pouvant contenir l'aide ou un message sur le logiciel.
- Welcome.frm = contient le dessin des deux éoliennes et le choix entre les deux. C'est le premier formulaire qui apparaît quand on lance CARDAAV.exe
- Carin.frm = formulaire contenant le menu principal (commun aux deux éoliennes) et les boutons accédant aux différents traitements.
- geom.frm = Formulaire permettant de rentrer les informations pour la géométrie du rotor pour l'éolienne à axe vertical.
- geomh.frm = Formulaire permettant de rentrer les informations pour la géométrie du rotor pour l'éolienne à axe horizontal. C'est le seul formulaire spécifique aux éoliennes à axe horizontal.
- Opera.frm = formulaire permettant de renseigner les conditions d'opération.
- Ctrl.frm = Formulaire permettant de renseigner les paramètres de contrôle. Tiens compte du type d'éolienne.
- Results.frm = formulaire de visualisation des résultats.
### d) Ecrire les forces s'exerçant sur les pales au lieu des coefficients
On peut soit afficher les forces dans le fichier print.out, comme cela était à l'origine dans le programme, soit les écrire dans le fichier result.dat. C'est cette deuxième solution que j'ai choisie.
Les valeurs à sauvegardées sont mises en mémoire dans le tableau TAB2, au niveau de la fin de la sous routine AERO, suivi de l'appel aux procédures DONIN (écrit le fichier Result.dat) et FORCE (écrit la deuxième partie du fichier print.out).
Ecriture du fichier de résultat Print.out :
Ce fichier est référencé dans le programme comme le fichier numéro 15.
Les variables écrites pour chaque angle d'azimut sont dans la ligne write (15,301)
Les résultats sont sauvegardés dans le tableau TAB2(IJ, J, K) avec K variant de 2 à 10 (les 8 coefficients à écrire).
Le tableau TAB2, sur chaque ligne, contient téta en position 1, puis CQ en 2, CN AM, etc. jusqu'a Angle AV en position 10. Ce sont les coefficients vus sur la deuxième partie de print.out avec l'option "detailed output files / distribution at equator", du menu "Control parameters", activée.
Ecriture du fichier de résultat Result.dat :
Ce fichier est référencé dans le programme comme le fichier numéro 1.
Le fichier result.dat ressemble à la deuxième partie du print.out quand on veut afficher les valeurs pour chaque téta, sauf qu'il les affiche pour chaque valeur trouvées de Xeq fonction de la vitesse à l'infini.
#### Liste des modifications que j'ai effectuées sur le programme:
# Note sur les versions des sources fortran
Le fichier carda.exe à été compilé le 28/09/2001, et correspond au fichier carda.for qui se trouve dans le répertoire fortran
Celle qui se trouve sur le réseau à été modifiée récemment par mes soins, uniquement pour rajouter des étoiles afin de mieux visualiser les sous routines. Les fichiers .f du répertoire fortran ne sont pas affectés par ces modifications. Il s’agirait de reliquats que l’on peut supprimer. J’ai d’ailleurs créé un répertoire, Carda simple, débarrassé des fichiers inutiles qui s’accumulent au fur et à mesure des modifications de versions par plusieurs utilisateurs.
Cette version, avec les étoiles encadrant les sous routines, je l'ai sauvegardée sous le nom de car-4-01.for la version actuelle à été modifiée comme suit:
Je suis obligé de créer une nouvelle variable TAB3, car je veux conserver l'existence de l'affichage des CT CN actuel.
Déclaration de TAB3 dans le common TABBB:
- - Au niveau du source carda.for:
  C *************************************************************
  SUBROUTINE TECPREP(NTSR,TSR)
  C *************************************************************
  IMPLICIT REAL*8(A-H,O-Z)
  DIMENSION TSR(40)
  INCLUDE 'param.var'
  COMMON/TABBBB/TAB1(NVIMAX,10),TAB2(NVIMAX,NPTMAX,10),
  TAB3(NVIMAX,NPTMAX,4)
- La même modification s'est retrouvée dans les fichiers cardaav.var et output.var, avec les modifications suivantes:
  COMMON/TABBBB/TAB1(NVIMAX,10),TAB2(NVIMAX,NPTMAX,10) devient COMMON/TABBBB/TAB1(NVIMAX,10),TAB2(NVIMAX,NPTMAX,10),
  $TAB3(NVIMAX,NPTMAX,4)
Je charge donc le fichier TAB3 si la variable IFICHE est supérieure à 0.5 dans le fichier d'entrée ctrl.dat.
## 4.4. Modifier le code CARAH
### a) Fichier en entrée et en sortie de Hawt.exe
Liste des fichiers en entrée:
- Les trois fichiers contenant les informations fournies par l'utilisateur:
GEOM.DAT (statut ancien, donc en lecture)
CTRL.DAT (fichier des paramètres de contrôle)
OPERA.DAT (fichier des paramètres de condition d'opération)
- Les fichiers ou sont tabulées différentes valeurs pour les profils de pales:
NACAXX.DEC ou SANDXX.DEC
NACAXX.CLD ou SANDXX.CLD
NACAXX.IND ou SANDXX.IND
Liste des fichiers en sortie:
ALFVSR.OUT : Distribution de l'angle d'attaque local  en fonction du rayon de la pale
BETAVSR.OUT : Distribution de l'angle de calage c en fonction du rayon de la pale
CORDEVSR.OUT : Distribution de la corde local c en fonction du rayon de la pale
CP.OUT : Distribution du coefficient de puissance CP en fonction de la vitesse spécifique X
POW.OUT : Distribution de la puissance de l'éolienne P en kW en fonction de la vitesse du vent V en m/s
POWER.DAT
RESULTS.DAT
DATAHAWT.IN
### b) Description du code Visual Basic
 Se reporter à la description du code visual basic pour le code CARDAAV, le fonctionnement est le même, à part pour le formulaire geomh.frm qui est différent de geom.frm.
## 4.5. Variables du logiciel CARDAAV
Variable	Symbole	Définition	Unité de mesure (SI)
AD1		facteur de puissance	W
AD2		facteur de couple	N.m
AD3		facteur de force	n
ADS	S	angle de décrochage statique	Rad. (ou Deg.)
AG	g	accélération gravitationnelle (g du menu "operational conditions")	m/s²
AJ	1/XEQ	inverse de la vitesse spécifique	sans
AKP		coefficient de performance	sans
AL	l	longueur de la pale	m
ALFA		angle d'incidence	radians
ALFAD	D	angle du décrochage dynamique	radians
ALFAE	0	incidence effective	radians
ALFAV	V	incidence du volet	Rad. (ou Deg.)
ALO	0	angle de calage	radians
ALV	W	exposant, couche atmosphérique	sans
AQ	Q	coefficient du couple	en % (0 à 100)
AQO	Q0	coefficient du couple	sans
AM	m	exposant, géométrie pale	sans
AMSAN	AM	constante empirique de BERG	sans
ANGLE		incidence locale	radians
ANIU		viscosité cinématique	m²/s
ANXR	FN()	force normale pour une pale	N
ANXRO	FN()	force normale élémentaire	N
APO	0	angle de calage	radians
AR	AR = l / c	allongement pale	sans
ASTAT	s	incidence au décrochage statique	Rad. (ou Deg.)
ATR	FT()	force tangentielle pour une pale	N
ATRO	FT()	force tangentielle élémentaire	N
AZIMUT		angle d'azimut  amont: de -90° à +90° aval: de 90° à 270°	Rad. (ou Deg.)
BETA	 = R/H	rapport diamètre à l'équateur / hauteur du rotor (ou rayon / demi hauteur)	sans
CDTOUR	CDT	coefficient de traînée de la colonne centrale	sans
CDV	CDV	coefficient de traînée volet	sans
CLV	CLV	coefficient de portance volet	sans
CN	CN = CL cos + CD sin 	Coefficient de force normale	sans
COEF	c.H/S	coefficient	sans
COR	c	corde de la pale	m
CP		coefficient de puissance	sans
CQ		coefficient de couple	sans
CT	CT = CL sin - CD cos 	coefficient de force tangentielle	sans
CX		coefficient de traînée du rotor	sans
CY		coefficient de la force latérale sur le rotor	sans
D		angle entre la normale à la pale et le plan équatorial	Rad. (ou Deg.)
DADT			rad/s
DELVIT	CDTRT / WTUc		sans
DEVI	dV = Vf - Vo	écart de vitesse	m/s
DEZETA	d = 2/NZ		sans
DSDZED	ds/dz		sans
DT	dt =  / NT		radians
DTOUR	DT = T.2R	diamètre colonne	m
DZ	dz = 2H / NZ	hauteur élémentaire	m
EPSIL		précision	sans (0 à 1)
EPSILD	D	précision utilisée dans l'analyse du décrochage dynamique	sans (0 à 1)
ET, ETA	 = r/R		sans
ETAOUR	T = DT/2R		sans
FN		coefficient de la force normale	sans
FNX	FNX	force normale	N
FNXR	FNXR	force normale résultante	N
FT		coefficient de force tangentielle	sans
FTR	FT	force tangentielle résultante	N
GAD	D	coefficient du décrochage pour la traînée	sans
GAL	L	coefficient du décrochage pour la portance	sans
GAMOIN	/2 - si/2		sans
GAM1	(JT-1)/NT		sans
GAM2	J/NT		sans
GAPLUS	/2 + si/2		sans
GASI	si	largeur du sillage / (R)	sans
H	H	demi hauteur du rotor	m
I	I	compteur	sans
IBOUT		option d'effet en bout de pale	sans
ICONT		compteur	sans
IFICHE		compteur pour mise sur fichiers	sans
IFORCE		option écriture des forces	sans
IGEO		compteur pour option géométrie	sans
IOPPR		option profil	sans
IOPGE		option géométrie (parabolique, caténaire, troposkien, etc.)	sans
IPRO		compteur pour option profil	sans
ISTALL		option de décrochage aérodynamique	sans
ITOISE		option entretoises	sans
ITOUR		option colonne centrale	sans
IVOLET		option volet	sans
JCOUNT		compteur	sans
JT	JT = NT +1		sans
JVI	JVI= 0 ou 1		sans
MAX	max	nombre maximal d'itérations	sans
N	N	nombre de pales	sans
NALO		nombre des angles de calage	sans
NBRGEO		nombre des géométries choisies	sans
NBRPRO		nombre des profils choisis	sans
NENT		nombre d'entretoises	sans
NOMG		nombre de vitesses de rotation ()	sans
NP		nombre de points par tube(%téta)	sans
NPT		nombre total de points	sans
NR		nombre de valeurs de Reynolds	sans
NT		nombre de tubes %téta (en )	sans
NTSR		nombre de vitesse spécifiques	sans
NUMGEO		numéro de la géométrie choisie	sans
NUMPRO		numéro du profil choisi	sans
NZ		nombre de tranches sur la hauteur du rotor = nombres de tubes %Z (en Z)	sans, doit être pair
O	O=X-sin		sans
OMG, OMEGA		vitesse de rotation du rotor	rad/s
POUT	P	puissance du rotor	W
POUTKW	P/10³	puissance du rotor	kW
QOUT		couple total	N.m
QT	T()	couple pour une pale	N.m
R	R	rayon du rotor à l'équateur	m
RALH	l / 2H	longueur pale/hauteur rotor	sans
RCR	rC/R	rayon de courbure de la pale	sans
REB	Reb = (W.c)/	nombre de Reynolds	sans
RET	Ret = (.R.c)/	nombre de Reynolds de la turbine	sans
RGR	rG/R	position du centre de gravité de la pale	sans
RGTO	G/To	poids/tension de la pale	sans
RO		densité de l'air	kg/m³
RPM	rpm	régime de rotation ( du menu operational conditions)	tr/min
RSHD	S/(2H.2R)	surface rotor / (hauteur x diamètre)	sans
S		surface du rotor	m²
SIAL		signe de la portance en décrochage	sans
SIG		poids sur unité de longueur de la pale	kg/m
SOL	sol=Ncl/S	solidité du rotor	sans
STAD		signe de la traînée en décrochage	sans
T	T()=FT(, )()R	couple	N.m
TETA, TET, TETAP		angles d'azimut	Rad. (ou Deg.)
TRA	FT(, )	force tangentielle élémentaire	N
TRAV	FNX(, )	force normale	N
TSR	X=R/V	vitesse spécifique	sans
TSURC	t/c	épaisseur relative du profil	sans
U	u=V'/Ve	facteur d'interférence aval	sans
UEX	Ve	vitesse d'équilibre	m/s
UO	u0=V/V	facteur d'interférence amont	sans
V	V	vitesse induite	m/s
VEEQ	VEQ = VI(ZEQ/ZR	vitesse du vent à l'équateur	m/s
VI	VI	vitesse locale du vent	m/s
VIO	V0	vitesse du vent (initiale)	m/s
VIF	Vf	vitesse du vent (finale)	m/s
VITAM		vitesse induite partie amont	m/s
VLARG		largeur du volet	m
VLONG		longueur du volet	m
W		vitesse relative	m/s
WSI		largeur du sillage de la colonne	m
X	X=r/VI	Vitesse spécifique locale, ou tip speed ratio local 	sans
XCA	(d/dt) (c / 2.W)		sans
XEQ	XEQ=r/VEQ	vitesse spécifique à l'équateur (tip speed ratio à l'équateur)	sans
XFI	/(2T)	Distance en aval de la colonne	sans
XKA	K1=(3+signe ) / 4	paramètre de décrochage dynamique	sans
XKO	sin( +/2) - sin( -/2)		sans
XSL	CL / D		sans
XSLS	CL / S		sans
XW	8R / NC	coefficient	sans
X/C	x/c	attachement par rapport à la corde	sans (0 à 1)
Z	z	hauteur locale	m
ZETA	=z/H	hauteur adimensionnée	sans
ZETO	o	paramètre de la caténaire	sans
ZIQ	ZEQ	Distance du sol à l'équateur	m
ZR	ZR	Distance du sol à la base du rotor	m

## 4.6. Variables spécifiques du logiciel CARAH
Le logiciel utilise des caractéristiques des EAH qui n'existent pas pour les EDAV. D'autres variables portent le même nom que dans CARDAAV mais n'indiquent pas la même chose (ex: X pour la vitesse spécifique non locale). D'autres variables enfin, indiquant la même chose, sont nommées différemment (ex: SIGMA pour la solidité du rotor). Ces caractéristiques sont sauvegardées dans les variables suivantes:

Variable	Symbole	Définition	Unité de mesure (SI)
GAMMA		Angle de conicité du rotor	degré
DEXT		Diamètre extérieur du rotor	m
DINT		Diamètre intérieur du rotor	m
X		Rapport de vitesse spécifique	sans
XAP		Rapport de vitesse spécifique apparent du rotor	sans
SIGMA		Solidité du rotor (sol dans CARDAAV)	sans
V		Vitesse du vent nominale	m/s
ITHEORY		option modèle avancé de cisaillement du vent	sans
NDR		nombre de sections radiales	sans
EPSILONA		précision de convergence des vitesses spécifiques	sans
EPSILONAP		précision de convergence des vitesses de l'angle d'attaque	sans
NAZTH		nombre de sections azimutales	sans
VMAX		vitesse du vent maximale à calculer (VIO dans CARDAAV)	m/s
VMIN		vitesse du vent minimale à calculer (VIF dans CARDAAV)	m/s
DELTAV		incrément dans le calcul des vitesses (DEVI dans CARDAAV)	m/s
WEXP		exposant de la couche atmosphérique (ALV dans CARDAAV)	sans
FTIP		Facteur de correction de pertes en bout de pales
FHUB		Facteur de correction de pertes près du moyeu
FPRANDTL		Facteur de correction de Prandtl
CX		coefficient de la force parallèle au plan de rotation
CY		coefficient de la force perpendiculaire au plan de rotation
FPRANDTL		Facteur de correction de Prandtl

# Chapitre 5 : Comparaison entre les deux types d'éoliennes
On trouvera en annexe la méthode suivie pour comparer les performances entre les deux types d'éoliennes, en utilisant les ressources informatiques du logiciel CARDAAV. Malheureusement, je n'ai pas réussi à valider le code CARAH utilisé pour les éoliennes à axe horizontal. En effet, le calcul des performances de l'éoliennes NASA DOE de 100 kW, dont les résultats expérimentaux sont connus, nous donnent des résultats théoriques inférieurs à la réalité (d'un facteur 10). Après analyse du code, j'en suis arrivé à la conclusion que le module CARAH que l'on m'a fourni ne correspond pas à la dernière version du logiciel, telle qu'elle est décrite dans le rapport de Dan CHOCRON [13], auteur de ce module. En effet, le profil utilisé dans le rapport ne contient qu'un seul fichier de définition dans la version disponible, alors qu'il y a normalement trois fichiers pour décrire toutes les caractéristiques géométriques et aérodynamiques. De plus, les fichiers en sortie ne correspondent pas à ceux décrits, de même que les dates de compilation antérieures d'un an à la date de remise du rapport (février 1997).
C'est pourquoi je ne pourrais présenter des courbes de comparaison entre les deux éoliennes, issues de calculs dont la théorie à été décrite en chapitre 2 pour les EAH et en chapitre 3 pour les EDAV.

## 5.1 : Généralités

Figure 5.1 - Comparaison entre l'EDAV et l'EAH de même puissance

La différence primordiale entre les deux éoliennes est liée à leur structure même:

- Pour les EAH, toute la machinerie est située en hauteur dans la nacelle: c'est l'un des principaux freins au développement d'éoliennes à axe horizontal de plus de 1MW. Même si leur vitesse spécifique est supérieure à celle des EDAV, ce qui leur permet de diminuer la taille de la boite de vitesse, cela importe peu dans la mesure ou la boite de vitesse de l'EDAV étant au sol, sa taille n'a aucune importance, sinon économique.
De plus, pour les applications utilisant des pompes à pistons, la puissance au démarrage des deux éoliennes n'est pas suffisante: il faut donc utiliser un dispositif de débrayage lourd, pénalisant là encore les EAH, toujours à cause de la machinerie située en hauteur. Ou alors utiliser des pompes centrifuges, moins performantes.
Par contre, le fait que le rotor soit placé plus haut, lui permet de profiter des vents plus élevés de la couche atmosphérique. De plus, cette hauteur est atteinte par un faible poids supplémentaire, c'est à dire uniquement celui d'une pale (voir figure 5.1).
Son fonctionnement est plus régulier et génère moins de contraintes que l'EDAV, car l'angle d'attaque est constant.

- Pour les EDAV, c'est le fait des chargements cycliques sur les pales qui cause une usure plus rapide des composants suite à l'endommagement par fatigue (angle d'attaque variable). Ce fonctionnement saccadé nuit de plus aux performances de l'éolienne, par rapport aux EAH.
Les EAV, du fait de leur machinerie au sol, peuvent être gigantesque (voir l'éolienne de CapChat) afin de développer de grosses puissances sur une seule structure, alors que pour les EAH, pour obtenir la même puissance, cela nécessite de construire un parc éolien, beaucoup plus étalé sur le sol, coûtant plus cher du fait que l'on à plusieurs machines à construire, et dont le rendement énergétique est plus faible que celui d'une seule éolienne (interaction des éoliennes entre elles, en créant des turbulences diminuant le rendement des machines en aval).
Le pic de puissance se produit à des basses vitesses spécifiques, ce qui diminue le rendement aérodynamique

Les performances d'une éolienne peuvent être comparées à partir du coefficient de puissance théorique. En pratique, CP peut valoir 45% à 50% pour une éolienne à axe horizontal bien conçue, et le CP des éoliennes à axe vertical peut atteindre 35%.

## 5.2 : Considérations géométriques:

L'éolienne verticale est plus basse que l'éolienne horizontale, pour une même puissance développée. Elle est aussi plus fine.

### Aspect dimensionnement
L'EDAV est bien moins large que l'EAH, à surface de balayage égale, comme le montre la première étude de cas en annexe ainsi que la figure 5.1. De plus, avec un ratio d'aspect plus élevé, elle diminue en hauteur, ce qui permet de diminuer son impact visuel.
Pour la même puissance produite, la surface balayée des EDAV est légèrement supérieure à celle des EAH (voir figure 5.1). A titre d'exemple, pour une puissance développée de 70 kW, la surface balayée d'une EDAV doit être de 204 m², et celle d'une EAH doit être de seulement 176 m².
L'étude de cas en annexe montre la même chose, à savoir que pour une surface balayée équivalente l'EAH produit 30 kW de plus que l'EDAV.

L'EDAV est plus lourde que son homologue horizontale, du fait d'une colonne se prolongeant plu haut que le rotor, alors que pour l'EAH, le mat est inférieur de R (le rayon d'une pale) à la hauteur totale de l'éolienne. Cela se retrouve sur les efforts verticaux au pied de la tour, supérieurs pour l'EDAV. Par contre, du fait de leur moindre hauteur associé à un poids de la structure concentré. vers le bas, les efforts horizontaux au pied sont 2 fois moins importants que sur une EAH, ainsi que les moments s'exerçant sur la base 10 fois moins importants. Cela simplifie le dimensionnement des structures à la base, et permet de construire des éoliennes plus puissantes.

C'est cet aspect de dimensionnement du support qui limite les éoliennes horizontales à 2 MW, alors que l'éolienne de CapChat pouvait produire 4MW.

### Aspect esthétique et intégration dans le paysage
Selon le lieu d'implantation, si l'on est dans une zone habitée ou à caractère touristique, il faut que l'impact visuel soit le plus petit possible avec une zone d'effet restreinte. Les EDAV, plus basses, sont avantagées.
Il est difficile de dire laquelle des deux éoliennes est la plus esthétique. Il est sur qu'avec l'habitude que l'on a prise de voir des éoliennes à axe horizontal, les premières EAV vont engendrer au début un flot de protestations de la part des riverains. Mais à terme, il ne devrait pas y avoir de difficulté d'intégrations, la forme générale de l'EDAV étant assez fluide et fine pour pouvoir être supporté esthétiquement.

## 5.3 : Considérations sur les conditions d'opération

L'éolienne à axe horizontal subit des efforts supplémentaires à chaque rafale tourbillonnante de vent, ou lors des brusques changements de direction du vent. Le système de positionnement ne pouvant suivre instantanément la direction du vent, il s'ensuit une fragilisation progressive par fatigue des éléments de l'éolienne.
L'EDAV, qui travaille tout le temps dans des conditions de chargements alternés des pales, est dimensionnée pour ces efforts répétitifs et supporte mieux les vents turbulents.

### Opérations en conditions froides
Si l'on prend l'exemple du Québec, les régions les plus envisageables pour le développement éolien sont des régions où la température est très froide. Or les basses températures sont néfastes au fonctionnement des éoliennes. Les pales se couvrent de givre ou de verglas [13], mais de manière irrégulière, provoquant un fonctionnement saccadé, et qui peut entraîner des dégâts. De par sa structure même, l'EDAV est mieux à même de supporter ces conditions de fonctionnement irrégulières, ce pourquoi elle est prévue.
De plus, de par la vitesse tangentielle inférieure de ses pales, elle repousse la formation d'une couche de verglas aux formes irrégulières et qui viennent détruire le profil de la pale, faisant chuter les performances aérodynamiques.

L'architecture plus simple des EAV leur permettent d'être moins sensibles aux pannes. En effet, les composantes des EAH sont plus sensibles aux intempéries. Par exemple, les anémomètres, indiquant la direction et la vitesse du vent, gèlent et se bloquent rapidement, pouvant empêcher la mise en marche du système de régulation en cas de vents trop violents. Dans le cas des EDAV à régulation par décrochage dynamique, ce problème peut être minimisé, alors que pour une éolienne horizontale, dont l'orientation par rapport au vent peut se voir bloquée par la glace, les effets sont plus destructeurs.

Enfin, les éléments principaux d'énergie des EAH sont situés en hauteur, donc beaucoup plus exposés au refroidissement du au vent que pour les EDAV, dont les éléments enterrées peuvent être plus facilement isolés des basses températures. Ainsi, les dispositifs dans les éoliennes pour réchauffer les boites de vitesse consommeront plus d'énergie pour les EAH que pour les EDAV. Cette énergie supplémentaire vient grever les performances.

Toujours à cause de sa hauteur supérieure, l'EAH est plus sensible à la foudre, donc peut poser des problèmes dans les régions orageuses.

## 5.4 : Considérations environnementales

L'EDAV possède des pales dont la vitesse tangentielle maximale est inférieure à celle des EAH. On pourrait en conclure qu'elles sont moins agressives pour les oiseaux, qui d'une part aurait mieux le temps de les voir venir, et d'autre part pourrait survivre plus facilement à un éventuel choc. La plupart des oiseaux évitent les pales des éoliennes.

Les éoliennes horizontales prennent moins de place au sol que leurs homologues verticales, avec les câbles de soutien. Cet aspect peut-être modéré par le fait que dans le cas d'un parc éolien vertical, des éoliennes adjacentes peuvent voir leur câble se croiser, et d'autre part que de toute façon l'espace sous les éoliennes est vide ou réservé à l'élevage ou à la culture, pour lesquels cela ne pose pas un gros problème.

Les éoliennes étant constituée de métal pour les pales, induisent des perturbations électromagnétiques de nature à perturber les signaux radio et télévision. Cela peut être compensé par l’installation d'un récepteur-émetteur au sommet pour amplifier le signal. Dans ce cas les EDAV sont avantagées car il est possible de positionner cet élément au sommet de la colonne centrale, alors que sur une EAH il faut construire un mat supplémentaire plus haut que le rayon des pales.

Et enfin l'aspect du bruit. Les EAH fonctionnant à des vitesses spécifiques de l'ordre de 6, contre 3 pour les rotors Darrieus, les pales des éoliennes horizontales font plus de bruit car elles se déplacent plus vite dans l'air. De plus, ces vitesses excessives se produisant à l'extrémité de la pale, donc aussi au point le plus haut de l'éolienne, le son se répercutera beaucoup plus loin.

## 5.5 : Considérations économiques

Le principal coût de l'énergie éolienne est le coût d'installation, bien plus élevé que celui des installations classiques à carburant, comme les turbines à gaz. C'est souvent un paramètre qui fera rejeter l'énergie éolienne, celle ci n'étant pas rentable immédiatement et demandant un investissement plus important. Ces coûts vont baisser avec le développement de cette énergie, favorisée par des subventions de l'état. Par contre, les éoliennes horizontales étant produites depuis longtemps, elles sont en l'état actuel largement plus compétitive, et le prix du kWh à long terme est connu. Les composants de l'EDAV ont donc encore un fort potentiel de baisse, car ce sont des produits qui ne sont pas fabriqués en grande série, donc faisant appel à des méthodes de fabrication plus coûteuses unitairement.

L'EDAV est plus simple mécaniquement. Elle coûte donc moins cher à produire qu'une EAH, qui nécessite de coûteux automates pour assurer le positionnement dans le vent, ainsi qu'une structure de tour renforcée pour soutenir la lourde nacelle à plus de 40 m du sol parfois. De plus, les composants utilisés, pour diminuer le poids, font appel à de la haute technicité. Même si le prix de ces composants va baisser avec l'augmentation de la production, ils resteront toujours plus chers qu'un équipement utilisé pour une EAV, où la question de poids ne se pose pas, ceux-ci étant posés sur le sol. On pourra donc accepter une maintenance plus fréquente d'un appareil moins cher, le coût unitaire d'une maintenance étant de plus moins élevé que celui d'une éolienne horizontale (dans laquelle il faut utiliser une grue élévatrice pour accéder à la nacelle).

Dans les résultats de comparaison en annexe, on s'aperçoit que pour une même surface balayé, donc une même puissance théorique extraite, la longueur des pales de l'EAV (33m) est plus longue que celle des pales de l'EAH (20 mètres). La longueur de pale d'une EDAV est en général le double de celle d'une EAH.
Or ce sont les pales et les systèmes liés à leur longueur (0,35 % du prix de l'éolienne, voir tableau 5.1) qui coûtent le plus cher dans une éolienne. Reste à voir si dans quelques années de combien le coût de fabrication des pales aura baissé, afin de comparer le surcoût des pales de l'éolienne verticale comparé au surcoût des équipements de l'éolienne horizontale.

Ces effets se voient sur les coûts relatifs pour chaque type d'éolienne:

Composante de l'éolienne	Coût relatif du composant par rapport au prix total de l'éolienne en elle-même
Pales et systèmes de support (entretoises, roulements, colonne centrale, câbles)	0,25
train de puissance	0,2
Système de contrôle	0,2
Structure de la base	0,2
Pales	0,15

Tableau 5.1 : Coûts relatifs des différents composants d'une EDAV

Composante de l'éolienne	Coût relatif du composant par rapport au prix total de l'éolienne en elle-même
Pales	0,14
Multiplicateur	0,14
Génératrice	0,08
Roulements	0,04
Groupe hydraulique	0,08
Electricité	0,09
Nacelle et capot	0,08
Assemblage	0,03
Divers	0,05
Mat ou tour	0,24
Moyeu	0,3

Tableau 5.2 : Coûts relatifs des différents composants d'une EAH

En améliorant la performance des EAV, on diminuerait forcément le coût énergétique (en $ par kW.h produit), car pour le même investissement au départ, on récupérerait plus d’énergie.

# Conclusion
Avec le développement des recherches pour les énergies non polluantes, il va sans dire que les budgets alloués à la recherche sur les éoliennes ainsi que le nombre de celles-ci en production va encore augmenter dans les prochaines années.
La plupart des problèmes d'installation, comme le rejet par les populations locales, a déjà été résolu dans le début des années 90 et cette technologie est aujourd'hui rentrée dans les moeurs. Seul le bruit et l'aspect visuel peuvent poser des problèmes, et il faudra continuer à travailler dans ce sens.
Le choix du site est maintenant très facile avec les divers logiciels ainsi que l'expérience acquise des précédentes expériences. Ces énergies sont du reste favorisées par les élus locaux, et les écologistes militent en faveur de ce qu'ils croient être capable de remplacer à terme touts nos centrales nucléaires. Ce dernier point est bien sur faux, tant il nous reste à améliorer le rendement des éoliennes et à diminuer leur coût énergétique pour qu'elles soient compétitives.
Concernant les embarras causés par les éoliennes à terre, le problème peut être résolu en installant des éoliennes en pleine mer, ce qui accroisserait encore la production énergétique d'une éolienne les conditions de vent étant meilleures. Le développement de cette technologie à d'ailleurs commencée à faire baisser grandement les coûts.
L'énergie éolienne est pourtant une bonne alternative aux énergies traditionnelles, très polluantes ou dangereuses. Par contre, il est utopique de penser qu'elle pourra les remplacer entièrement: La puissance produite reste très limitée comparées aux sources comme le pétrole.
La diminution de la pollution ne pourra passer, dans les prochaines années, que d'une part par le développement et l'optimisation des énergies renouvelables, comme l'éolien, le solaire et les centrales géothermique, mais surtout par une réduction de la consommation énergétique. Comme exemple de consommation dispendieuse, nous pouvons prendre le cas suivant : Deux génératrices éoliennes de 10 kilowatts peuvent fournir de l'eau potable à 4000 personnes au Maroc, alors qu'en Amérique du Nord, elles ne pourraient fournir l'électricité et le chauffage qu'à deux maisons.
Pour ce qui est des types d'éoliennes à considérer, il serait judicieux de continuer les recherches sur les EDAV, tant ce domaine semble prometteur et relativement peu compris, comparé à ce que l'on sait sur les éoliennes horizontale, bien plus connues des chercheurs et des industriels. Les recherches sur les grosses éoliennes de plus de 1MW pour les éoliennes horizontales, semblerait trouver leur voie dans la construction des éoliennes verticales, bien plus simples à mettre en oeuvre pour obtenir de grandes puissances, et coûtant bien moins chères car pouvant utiliser une technologie classique, tandis que les EAH doivent passer par des équipements de pointe au niveau du poids et de l'électronique "embarquée".
Enfin, pour les régions très froides, et qui représentent un grand potentiel éolien pour notre planète, l'emploi de machines robustes et simples permet d'éviter les nombreux problèmes dus au froid et au givrage. Les éoliennes verticale sont dans ce cas avantagées.
En conclusion, il faudrait étudier selon les cas l'intérêt ou non de privilegier ou non les éoliennes à axe vertical face aux éoliennes classques. Cette étape ne peut se faire que par des solutions indusrielle éprouvées, chose que pour le moment les EDAV ne peuvent fournir, vu le manque d'expérience que l'on a sur cette technologie.
# Bibliographie
[1] - Calculating rotor performance with the revised 'prop' computer code, par B. Hibbs et R.L. Radkey, Aerovironnement.
sujet : Evolution du code 'prop', méthodes de calculs et théorie utilisée.
[2] - Wind turbine performance, Darrieus concept, par I. Paraschivoiu, 2002?
sujet : Description et méthodes utilisées dans le calcul des éoliennes à axe verticale de type Darrieus.
[3] - Description des logiciels CARDAA et CARDAAV, par I. Paraschivoiu.
sujet : Note interne sur l'utilisation et sur les théories prises en compte par le logiciel. Correspondances entre symboles théoriques et variables utilisées dans le programme.
[4] - Performance and optimum design analysis / computation for propeller type wind turbine, par Stel Nathan Walker, 1976, thèse de l'Oregon State University.
sujet : Théorie sur l'analyse et le calcul numérique des turbines, logiciel 'prop'.
[5] - Méthode des tubes de courant multiples à travers les parties amont et aval du rotor Darrieus, par I. Paraschivoiu, 1981.
sujet : description de la première version de CARDAA.
[6] - Safety of the wind energy conversion systems with horizontal axis (HAWECS), par S. Eggwertz, 1981
sujet : généralités sur les éoliennes à axe horizontal.
[7] - Cours AE-330 : projet sur les éolienne et le logiciel CARDAAV, .
sujet : projet sur l'utilisation du logiciel dans des cas pratiques, afin de calculer la taille des éoliennes pour une demande énergétique donné.
[8] - Projet sur les éoliennes et le logiciel CARDAAV, par P. Alexandre, 2000.
sujet :Calcul de dimensions d'éoliennes pour fournir un besoin énergétique précis.
[9] - Measured data for the SANDIA 34 meter vertical axis wind turbine, par T. D. Ashwill, 1992
sujet :mesures effectuées sur le prototype SANDIA 34 mètres. Graphiques et tableaux.
[10] - Energie éolienne: Etude des impacts environnementaux et économiques, par A. D MACKAYA, 2000
sujet : Présentation générale de l'énergie éolienne et considérations sur les impacts et sur son développement futur.
[11] - Wind energy, Vol 2, par I. Paraschivoiu, 1983.
sujet : Notice de préparation à l'élaboration d'un prototype pour le compte de l'IREQ. Informations sur les capteurs et les contrôles employés. Développement des théories, efforts exercés sur la tour, comparaison entre pales droites et courbées, théorie du tube de courant, etc..
[12] - Etude et comparaison des techniques de calcul aérodynamique, B.Massé, Institut de recherche d'Hydro-Québec, IREQ-2672, B.Massé, novembre 1983.
sujet: Comparaison des résultats fournis par les logiciels CARDAA et CARDAAV avec des logiciels déjà existants de l'IREQ, basés sur la variation de la quantité de mouvement.
[13] - Etude numérique de la formation de glace sur les éoliennes à axe horizontal, mémoire de maîtrise es sciences appliquées, Dan Chocron 1997
sujet: Etude des conditions de formation de verglas ou de givre sur les pales des éoliennes à axe horizontal, à l'aide de résultats expérimentaux et de calculs sur le logiciel CANICE.
[14] - Aerodynamic Performance Theory for the NRC Vertical Axis Wind Turbine, par R.Y. TEMPLIN, NRC of CANADA TR, LTR-LE-160, 1974
sujet: Théorie sur la variation de quantité de mouvement.
[15] - Double -multiple Stream Tube Theory for Darrieus Rotor Performance Prediction, par R.Y. TEMPLIN, notes non publiées.
sujet: Théorie sur la variation de quantité de mouvement.
[16] - The potential of advanced Darrieus Wind Turbines, par E.G. Kadlec, Proceedings of the america solar energy society annual meeting, sixth biennal wind energy conference, Minneapolis, Mn, June 1-3, 1983.
sujet: Optimisations aérodynamiques des rotor Darrieus.
[17] - A mathematical model of unsteady aerodynamics and radial flow for application to helicopter rotor, par R.E. GORMONT, The Boing Co., Vertol Division, Philadelphia, Penn. USAMRDL Tech. Rept. 72-67, May 1973.
[18] - Energie éolienne: Théorie. Conception et Calculs pratiques des installations, par D. Le Gourières, éditions Eyrolles, 1980
[19] - HAWT n VAWTs - Myths and facts, par C. Brothers, Atlantic Wind Test Site Inc, Prince Edward Island, Canada, Private Communication, May 1997.
sujet: L'auteur, après plusieurs années à tester les deux types d'éoliennes, présentent ses opinions sur le sujet.
[20] - Simulation numérique de l'écoulement tridimensionnel turbulent dans un parc éolien, par
[21] - Aerodynamic performance of wind turbines, par R.E. Wilson , P.B.S.Lissaman et S.N. Walker, Oregon State University, juin 1976.

# Index

A
Amont (partie) : 44,53
angle d'azimuth :
EAH : 32
EAV : 48
angle de basculement : 18, 25
angle de calage : 11
angle de conicité : 15,18,28
angle d'incidence : 11,22
Aval (partie) : 44,54
azimuth : voir angle d’azimuth
B
 : 13
balayage : voir surface de balayage
Betz:
limite de : 10
théorie de : 8
boite de vitesse : voir multiplicateur
C
CARDAAV : 62
caténaire :39
coefficients
de couple CQ : 13
de force latérale sur rotor : 13,49
de performance : 13
de portance : 14
de puissance CP : 8,10,12
de traînée : 14,49
colonne centrale : 18
corde d'un profil : 11
couche limite atmosphérique : 3
couplage : 16
CD : voir coefficient de trainée
CL : voir coefficient de portance
CP : voir coefficient de puissance
CQ : voir coefficient de couple
Cx : voir coefficient de trainée
Cy : voir coefficient de force latérale sur rotor
Cz : voir coefficient de portance
D
 :
décrochage statique : 22
décrochage dynamique : 22
demi hauteur : 68
disque actuateur : 8
DMS : 43
double disque actuateur : 44
Double-multiple tube de courant : 43
downwind : 44,54
E
EAH : voir éolienne à axe horizontal
EAV : voir éolienne à axe vertical
élément de pale (théorie de): 10,28
élément de pale modifiée (théorie de): 8
éolienne
à axe horizontal : 17,
à axe vertical : 17,
épaisseur relative profil : 11
équateur : 36
exposant régime de vent: 3
extrémité de pales : 30
F
facteur d'interférence :
axial : 9, 30
tangentiel : 31
force normale N pour une pale : 12
force tangentielle T pour une pale : 12
freins : 26
Froude (théorie de) : voir Betz (théorie de)
G
générateur : 21
géométrie des pales : 39
girouette : 26
gouvernail articulé :26
H
 : 95
H : voir demi hauteur rotor
I
interférence (facteur d') : voir facteur d'interférence
inclinaison pale : 47
K
KP : Voir coefficient de performance
L
 : voir vitesse spécifique
longueur pale :  13
M
mât : voir tour
multiplicateur : 20
N
N : voir nombre de pales
NACA : 57,59
nacelle : 25
NLF : 59
nombre de pales : 15
O
Offshore : 7
Onshore : 7
P
pale :
forme de : 39
nombre de: 15
profil: 11
parabolique : 40
parc éolien : 26
portance : 12
poussée sur le rotor : 13,14
Prandtl (modèle de) : 31
profil : 11
puissance : 14
Q
Q : voir couple
quantité de mouvement : voir Betz ( théorie de)
R
rayon : 68
rotor : 8
S
SANDIA : 42
SNLA :
solidité rotor : 13
surface de balayage : 13
T
tip speed ratio TSR : voir vitesse spécifique
tour : 18,25
traînée : 12
Troposkien : 40
tube de courant : 8,
U
upwind : 44,53
V
vitesse d'équilibre : 52
vitesse induite : 52
vitesse moyenne : 2
vitesse relative : 22
vitesse spécifique : 13
vitesse du vent amont : 52
vitesse du vent aval : 52
W
w : voir vitesse induite
W : voir vitesse relative
X
X : voir vitesse spécifique locale
XEQ : voir vitesse spécifique à l'équateur
Z
 : 95
z : voir hauteur locale
ZEQ : voir distance sol-équateur
# Dictionnaire de traduction
De nombreux livres indiqués en bibliographie sont exclusivement en anglais. Afin de faciliter la lecture de ces livres au lecteur non initié aux termes techniques anglais du domaine aéronautique, je donne ci-après quelques traductions des termes de base à connaître, et pouvant s'appliquer aux éoliennes:
# Traduction anglais-français des termes employés pour les éoliennes

- A -
aerofoil (GB) = profil (d'une aile)
airfoil (US) = profil (d'une aile)
annulus = annulaire (surface entre deux cercles concentriques de diamètre différent)
applied : appliqué
area = aire (surface mathématiques)
assumptions = suppositions, hypothèses
attitude = orientation d'une voiture, d'un avion par rapport à sa trajectoire.
- B -
basic = de base
bearing = roulement
below = en-dessous
bend = courber
bending = flexion
bin = boite, réservoir
blade = pale (d'hélice)
bolt = boulon, vis, visser, boulonner (c'est la partie male du système vis-écrou(nut))
boundary-layer = couche limite
bracket = patte ou console (de fixation)
brake = frein
breather = souffle
bucket = auget, godet (d'une turbine)
buckling = flambage (d'une poutre en compression)
built-up = rajouté de, compensé par
bulk = la masse, encombrement
- C -
calculus = calculs
chord = corde (d'un profil d'aile en aérodynamique)
clearance = jeu, garde (distance entre deux choses)
coning angle = angle de conicité (éoliennes horizontales)
convoluted = compliqué
cost = coût
cover = couverture, couvercle, enveloppe, couvrir, protéger
cross section = section transversale
- D -
damping = ammortissement
downstream = [Aéro] en aval  upstream
downwind = [Aéro] aval (sous le vent)  upwind
drag = résistance (à l'avancement), [aéro]traînée
drag factor = coefficient de traînée
ducting = un conduit, manche (à air)
- E -
efficiency = rendement
elbow = coude
embed = enfoncer dans, encastrer dans, noyer dans, intégrer
ending moment = moment de flexion
engineering = ingénierie
- F -
factor = coefficient
failure = rupture, échec
fairing = carrénage
fall over = se renverser, se retourner
fan = ventilateur
flap = volet (d'une aile)
flow = écoulement d'un fluide
- G -
gap = un espace, un jeu (de fonctionnement)
gate = porte, grille, l'entrée, vanne
gear = engrenage
gearbox = boîte de vitesses
ground feature = reliefs, aspérités du sol
ground clearance = garde au sol
gust = rafale de vent
- H -
harnessing = exploitation
HAWT (horizontal axis wind turbine) = éolienne à axe horizontal
high = haut, élevé
hinge = gond, charnière, pivoter (on = autour de)
hone = aiguiser
hose = tuyau, flexible
Hub = moyeu
- I -
index : indice (de performance, ...)
induced velocities = vitesses induites
- J -
jet = (avion à )réaction
joint = articulation, jointure, assemblage, soudure, joint, cardan
- L -
laminate = composite avec des couches d'unidir (laminés)
layout = étude, plan, disposition des pièces, montage
layer = couche (limite)
leading edge = bord d'attaque d'un profil
lift = portance
lightened = allégé
linear = lineaire
liner = fourreau (d'un cylindre), guide
loads = charges
loss = pertes
- M -
milling = broyage (du blé)
momentum = impulsion (d'une particule), vitesse acquise, élan => quantité de mouvement
mount = support
- N -
nut = écrou (c'est la partie femelle du système vis(bolt)-écrou)
- O -
overall: (longueur)hors tout, total, global.
over-predict = au delà des prédictions
- P -
partial = partiel
particular = particulier
pin = axe, pivot, goupille, clavette
pipe = tuyau, conduit
plane = plan (mathématiques)
porous = poreux
port = orifice
power = puissance
power train = boite de vitesse, réducteur de puissance, transmission de puissance
pressure = pression
prior = précédent
propeller = hélice propulsive
- R -
radius = rayon (d'un cercle)
rate = taux
ratio = taux
release = relacher, décharger, libérer
reliable = sûr, fiable
reliability = fiabilité
replace = remplacer
rig: équipement, installation, accessoires
rivetted = riveté
rock = pierre, rocher
rod = tige, barreau (long et fin)
rubber = caoutchouc, gomme
- S -
scale = échelle, taille
scatter = éparpiller, dissiper (l'énergie), diffuser (la lumière)
scope = étendue de qq chose, domaine de qq chose.
seal = sceller, etanchéifier, boucher
shape = forme
shear = cisailler, fendre
shedding = délestage
sheet = feuille, tôle, plaque
skin = peau, surface
slope = pente, inclinaison
solve = résoudre
speed up = accélérer
stage = plateforme, période (inverse fréquence), étape, étage
stall = décrochage de la couche limite
standard = de série
steady = (écoulement) permanent/stationnaire
step = pas, étape (d'un processus)
step-up ratio = augmenter, s'approcher, (boite de vitesse)rapport le plus grand
stiff = rigide, dur
strain = tension, effort, contrainte / allongement à la rupture
stream = courant (fluide)
streamline = ligne de courant
streamtube = tube de courant
strength = résistance
stress = contrainte
strong = fort, puissant, résistant
strut = entretoise
substantiation = justification (d'une affirmation)
surround = entourer, environner
surrounding = environnant
surroundings = le milieu environnant, l'environnement
survey = étude
sustain = soutenir, supporter, sustenter, sustentation (d'une hélice d'hélicoptère)
swept area = surface de balayage (par des hélices, ...)
- T -
tail = queue, arrière
tappered blade = pale mince
teeter = bascule
teeter angle = angle de basculement
tensile strength = résistance à la traction / résistance mécanique
tension = traction
thickness = épaisseur
thin = fin
thrust = poussée (d'un avion)
tilt = inclinaison, pente
tip = extrémité
tip-speed ratio = vitesse spécifique (éoliennes)
torque = couple (N.m)
tower = tour centrale de l'éolienne
training edge = bord de fuite d'un profil
transforms = transformée (de Laplace)
transmission ratio = rapport de transmission
trapezium = trapèze
tubular = tubulaire (tube creux de section ronde)
- U -
ultimate = maximum
uniply = unidir (matériau composite)
uniqueness = unicité
upper = supérieur
upstream = en amont ( de downstream )
upwind = amont (au vent)  downwind
- V -
value = valeur
VAWT (vertical axis wind turbine) = éolienne à axe vertical
velocitie = vitesse
vortex = tourbillon
- W -
wake = sillage
wax = cire
wear = usure
weigh = peser (en kg)
weight = poids
wind = vent
windmill = moulin à vent
wind turbine = éolienne
workable = maniable, réalisable

# Annexes
## A-1 : Exemples de fichiers résultats du logiciel CARDAAV
Pour le calcul sur l'EDAV, l'on s'occupera ici principalement du fichier print.out, qui est le principal fichier de sortie pouvant être lu comme un listing résultat. Les autres fichiers sont destinés à l'impression sous TECPLOT, ou pour afficher des données complémentaires, comme le fichier result.dat, écrit en sortie uniquement si la variable IFICHE du fichier d'entrée ctrl.dat est mise à 1.
Pour le calcul de l'EAH, seul le fichier power.dat est mis à jour.
Nous reproduisons ci dessous les données en entrée pour les deux types d'éoliennes, ainsi que les fichiers en sortie qui nous intéressent. Le but étant d'obtenir une comparaison entre une éolienne horizontale et une éolienne à axe vertical, l'exemple ci dessous reprend les données de l'éolienne à axe horizontal NASA/DOE Mod 0 de 100kW, dont l'étude à été utilisée pour valider le code de CARAH [13]. Nous testerons sous CARDAAV une EDAV de caractéristiques similaires à l'éolienne NASA/DOE, afin d'obtenir des résultats que nous pourrons comparer à ceux obtenus par l'expérience pour l'éolienne à axe horizontal [4].
### 4.7.1 : Eoliennes à axe horizontal
 Les données en entrée sont les suivantes:
Données géométriques de la pale : elles correspondent aux différents angles de calage que l'on trouve à différentes distances du moyeu de l'éolienne (les différents rayons ci-dessous).
Rayon (m)	Corde (m)	Calage (m)
2,381	1,373	21
4,953	1,373	10
5,715	1,324	8
7,62	1,203	4
9,525	1,082	1,2
11,43	0,961	-1
13,335	0,840	-2,5
15,24	0,719	-3,8
17,145	0,597	-4,6
19,05	0,476	-5
Données servant à renseigner les fiches géométrie, conditions d'opération et paramètres de contrôle de l'éolienne:
- Prise en compte de la turbulence du sillage (BSM = 1)
- 2 pales
- Diamètre extérieur du rotor: 37,5 m, intérieur: 4,762 m.
- Angle de conicité : 0°
- Type de profil utilisé: SNLA 2318
- Vitesse de rotation de la turbine: 40 rpm
- Angle de calage du rotor: 3°
- Densité de l'air : 1,225
- Viscosité dynamique : 0,14607E-04
- 15 section radiales.
- 5 sections azimuthales
- Exposant du profil du vent: 0,14
- Rayon du rotor : 20 m
- Hauteur du rotor normalisée par rapport au rayon du rotor ( H1 / R ) (voir figure 5.1) : 2
 Soit une distance du moyeu par rapport au sol de 40 m.
- Prise en compte de l'effet de bout de pale.
- Précision de convergence des vitesses spécifiques et de l'angle d'attaque : 1E-6 chacune
- Plage de vitesse des calculs effectués : VFI: 3 m/s; VIO : 20 m/s; DEVI : 0,1 m/s
Pour une vitesse de vent de 8 m/s (vitesse optimale de conception) on obtient une puissance mécanique de 136 kW et un CP maximum de 0,378.
 Ci-dessous le fichier power.dat obtenu en sortie:
VARIABLES = VEQ,TSR,P,CP
ZONE I= 7,J=1,F=POINT
 6.0000 9.0947 59.91 0.42214
 8.5000 6.4198 123.60 0.30630
11.0000 4.9607 92.97 0.10631
13.5000 4.0421 12.83 0.00794
16.0000 3.4105 0.00 0.00000
18.5000 2.9496 0.00 0.00000
21.0000 2.5985 0.00 0.00000

### 4.7.2 : Eoliennes Darrieus à axe vertical
Pour conserver un coût économique équivalent à l'éolienne précédente, on prendra aussi 2 pales.
La surface de balayage de l'EAH étant de 1086, 65 m², on prendra la même pour l'EDAV. Le ratio d'aspect de 1,5 permettant de conserver la même hauteur pour les deux éoliennes, on prendra donc une surface de balayage D²=1086,65m². Ce qui nous donne un diamètre de 33 mètres, notre éolienne sera donc plus fine que l'EAH, d'un diamètre de 40m.
La hauteur des deux éoliennes sera de 60m. Comme la garde au sol de l'éolienne Darrieus sera de 5 m, on aura ainsi une hauteur de rotor de 55m, soit H la demi hauteur valant 27.5 m.
Avec un rayon R de 33m, cela nous donne un beta (R/H) de 0,6.
La corde utilisée sera de 0,5m (constante sur toute la pale), et le profil sera un NACA0015 symétrique.
Nous essaierons aussi un autre calcul avec un diamètre de 38,5 m (R=19.25m), soit un BETA de 0,7 avec une pale parabolique. Cela afin de voir si l'augmentation de la surface balayée, tout en restant dans les mêmes proportions que l'EAH de référence, nous apporte beaucoup de performances en plus.
1er calcul:
Nous obtenons les 2 courbes suivantes :

Figure A.1 - Puissance vs vitesse du vent du cas 1

Figure A.2 - CP vs vitesse spécifique à l'équateur du cas 1
Toutes les données nécessaires au logiciel pour les calculs sont retranscritent dans le fichier de sortie print.out, dont voici la copie de la première partie:
        AERODYNAMIC PERFORMANCE OF DARRIEUS WIND TURBINE
        DOUBLE MULTIPLE STREAMTUBE MODEL
        TROPOSKIAN BLADE WITHOUT WEIGHT EFFECT

        DESCRIPTION OF THE BLADE SEGMENTATION:
        FROM z-zr= 0.000 TO z-zr= 27.500 CHORD LENGTH = 0.500 AIRFOIL= NACA0015
        NUMBER OF BLADES N= 2
        RADIUS AT EQUATOR R=16.500
        RADIUS OF TOWER RT= 0.000
        HALF HEIGHT OF ROTOR H=27.500
        WEIGHT PER UNIT LENGTH OF THE BLADE SIG=34.270
        SHEAR GROUND COEFF. ALV= 0.140
        DIAMETER TO HEIGHT RATIO OF THE ROTOR BETA= 0.600
        INITIAL WINDSPEED VIO =20.000
        FINAL WINDSPEED VIF= 5.000
        INCREMENT OF WIND SPEED DEVI= 1.000
        DISTANCE TO THE GROUND ZR= 5.000
        GENERAL CASE EXPONANT AM= 0.000
        GRAVITATIONAL ACCELERATION AG= 9.810
        ROTATIONAL SPEED OF THE ROTOR OMG= 4.189
        RPM= 40.00
        REYNOLDS NUMBER (REC=OMEGA*R*C(EQ)/NU) RECO= 0.237E+07
        TWIST ANGLE ALO= 0.000
        FLAP INCIDENCE ALFAV= 0.000
        FLAP LENGTH VLONG= 0.000
        FLAP WIDTH VLARG= 0.000
        LIFT COEFFICIENT OF A FLAP CLV= 0.000
        DRAG COEFFICIENT OF A FLAP CDV= 0.000
        NUMBER OF STRUTS / BLADE NENT= 1
        AIRFOIL TYPE OF STRUTS
        STRUTS NONDIMENSIONAL POSITIONS ZETAE= 0.000
        STRUTS CHORD LENGTH CORE= 0.000
        STRUTS THICKNESS EPAISE= 0.000
        AIR DENSITY RO= 0.1225E+01
        CINEMATIC VISCOSITY OF AIR ANIU= 0.1461E-04
        RALH= 1.198 RSHD= 0.646 RCR= 1.236 RGR= 0.000 ZIQ= 32.500
        SOL= 0.056 RET= 2365819.070 S=1173.154
1
        NUMBER OF TUBES IN Z : 21 HEIGHT OF A TUBE : 2.619
        NUMBER OF TUBES IN TETA : 6 ANGULAR WIDTH OF A TUBE : 30.0
        NUMBER OF POINTS/TUBE IN TETA : 6 INTEGRATION STEP : 5.0
        NUMBER OF INTEGRATION POINTS PER STRUT NR= 0
        MAXIMAL NUMBER OF ITERATIONS: MAX= 500
        PRECISION ON INDUCED SPEED COMPUTATION: EPSIL= 0.10% 0.10%
        **BERG STALL MODEL** AM FACTOR=1000.000
        **DYNAMIC EFFECTS ARE TAKEN INTO ACCOUNT**
        INFLUENCE OF THE TOWER WAKE : 0
        INFLUENCE OF FLAPS : 0
        INFLUENCE OF STRUTS : 0
        INFLUENCE OF BLADE TIPS : 1
Dans la deuxième partie du fichier print.out, est affichée les différents coefficients, puissances et couple développés par l'éolienne à une vitesse donnée, comprise entre 5 et 20 m/s, tout les 1 m/s (paramètres VIF, VIO et DEVI).

2me calcul:

Le calcul précédent est relancé, avec les mêmes conditions, mais un diamètre de rotor plus important (diminution de la longueur des pales / surface de balayage => moindre coût de la puissance produite). La forme de la pale est cette fois-ci parabolique.
On obtient les courbes suivantes:

Figure A.3 - Puissance vs vitesse du vent du cas 2

Figure A.4 - CP vs vitesse spécifique à l'équateur du cas 2